县级环境保护主管部门审批意见： 清环审(2017)14号 清流县妇幼保健院综合楼建设项目，位于清流县龙津镇城东村老虎打马坑，建设内容为占地面积5939平方米，建筑面积5000平方米，综合楼设计6层，拟设病床位50张。项目总投资1250万元，其中环保投资29万元。经对其提交的环境影响评价报告表进行审查后，认为该项目选址合理，在全面落实环境影响报告表中提出的各项环保设施和措施的情况下，本项目建成投入运营后，对周边的环境影响较小，能达到所在地环境功能区划的要求。我局同意该项目按照《报告表》所列的项目性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施进行建设，但要求建设单位着重做好以下工作： 在施工期要加强日常管理，采取有效措施减少施工扬尘、施工废水和施工噪声对周围环境的影响，且建筑垃圾和生活垃圾应妥善处置。 院内必须实行清污分流、雨污分流。项目废水通过院内自建的一级强化污水处理站处理后达GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中的预处理标准后，接入城区污水管网进入县污水处理厂处理，做好污水处理设施的日常监管工作。 污水处理站恶臭经生物除臭装置处理后通过管道引到楼顶达标排放，NH3、H2S执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度（NH3≤1.0mg/m3、H2S≤0.03mg/m3）的要求。 采用低噪声设备，采取相应的减震、消声等降噪措施，确保厂界噪声达标达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类的要求。 医疗废物、栅渣和污水处理站污泥属于危险废物，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行收集、贮存，并及时委托有资质的危险废物处理机构处理，暂存间应具备“地面防腐、硬化”措施，且必须设置危险废物识别标志，采取严格的管理制度，遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求；生活垃圾应委托环卫部门统一收集处理；放射性环境影响评价应另行办理相关手续。 6、本项目设定污水处理站外 10m 的卫生防护距离，在卫生防护距离内不得新建居住等敏感建筑。 7、根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，主动接受社会监督；对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决,生产过程中不得影响周边群众正常生活。 8、按照国家规定设置规范的污染物排放口，设置标志牌。 9、严格执行环保“三同时”制度，项目建成后，应按规定程序申请取得排污许可证和验收合格后方能正式投入养殖。 10、在生产经营过程中，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治及防止生态破坏措施等发生重大变更时，应按照法律法规的规定，重新报批环境影响评价文件。 经办人： （公 章） 签发人： 2017 年 10月 30 日