**附 清流县2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目验收结果公示表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目建设地点 | 建设主体名称 | 设施建设类型和库容 | 设施数（座） | 建设性质 | 验收结论 | 审定投资总额（万元） | 冷库建设结构 | 审定补助核算基数（万元） | 冷库主体补助核算情况（万元） | 设施建设补贴合计金额（万元） |
| 1 | 林畲镇向阳村部旁 | 清流县星阳花卉专业合作社 | 预冷库168.21m3 | 1 | 新建 | 合格 | 14.6876 | 冷库设施 | 14.6876 | 14.6876\*96%\*30%=4.23 | 4.23 |
| 2 | 林畲镇茶亭岗 | 清流县合盛花卉合作社联合社 | 高温冷藏库  452.68 m3 | 3 | 新建 | 合格 | 42.522 | 冷库设施 | 42.522 | 42.522\*95%\*30%=12.11 | 12.11 |
| 3 | 嵩溪镇黄沙口 | 清流县嵩溪镇亿宏家庭农场 | 预冷库92.54m3 | 1 | 新建 | 合格 | 15.01 | 冷库设施 | 13.881 | 13.881\*96%\*30%=3.99 | 3.99 |
| 4 | 嵩溪镇果林场1号 | 清流县嵩溪双杰家庭农场 | 预冷库108.97m3 | 1 | 新建 | 合格 | 11.6503 | 冷库设施 | 11.6503 | 11.6503\*97%\*30%=3.39 | 3.39 |
| 5 | 嵩溪镇富民中路218号 | 清流县嵩溪九诺家庭农场 | 低温冷藏库 63.67m3,  高温冷藏库161.15m3 | 2 | 新建 | 合格 | 31.784 | 冷库设施 | 25.029 | 25.029\*94%\*30% | 7.05 |
| 6 | 嵩口镇邱元7号 | 清流县明荣家庭农场 | 高温冷藏库1883.34m3 | 1 | 新建 | 合格 | 202.3001 | 冷库设施 | 188.334 | 188.334\*92%\*30%=51.98 | 51.98 |
| 7 | 嵩口镇马排村 | 清流县嵩口镇九龙湾家庭农场 | 预冷库63.38m3 | 1 | 新建 | 合格 | 16.5189 | 库体部分 | 9.507 | 9.507\*98%\*30%=2.79 | 4.1 |
| 附属设施 | 4.3963 | 4.3963x30%=1.31 |
| 8 | 清流县赖坊镇姚家村寨下寮 | 清流县赖坊镇柏花香家庭农场 | 高温冷藏库2428.5m3 | 1 | 新建 | 合格 | 361.2633 | 库体部分 | 242.8 | 242.8\*92%\*30%=67.01 | 84.08 |
| 附属设施 | 56.9099 | 56.9099x30%=17.07 |
| 9 | 清流县赖坊镇姚家村寨下寮 | 清流县赖坊镇阳松家庭农场 | 高温冷藏库2435.0m3 | 1 | 新建 | 合格 | 361.257 | 库体部分 | 243.5 | 243.5\*92%\*30%=67.20 | 84.27 |
| 附属设施 | 56.9099 | 56.9099x30%=17.07 |
| 10 | 赖坊镇官坊村 | 清流县赖坊芙蓉山庄休闲农场 | 高温冷藏库1867.1m3 | 2 | 新建 | 合格 | 242.68 | 库体部分 | 186.71 | 186.71\*92%\*30%=51.53 | 67.67 |
| 附属设施 | 53.8235 | 53.8235\*30%=16.14 |
| 11 | 赖坊镇农创园 | 清流县大丰山花生专业合作社 | 低温冷藏库 320.94m3 高温冷藏库201.41m3 预冷库183.7m3 | 4 | 新建 | 合格 | 120.389 | 库体部分 | 92.6276 | 92.6276\*93%\*30%=25.84 | 31.31 |
| 附属设施 | 18.25 | 18.25x30%=5.47 |
| 12 | 清流县余朋乡岩下村 | 清流县余朋乡杰辉家庭农场 | 高温冷藏库287.37m3 | 1 | 新建 | 合格 | 32.5377 | 库体部分 | 22.7745 | 22.7745\*95%\*30%=6.49 | 8.93 |
| 附属设施 | 8.1503 | 8.1503x30%=2.44 |
| 合计 |  |  | 10717.96m3 | 19 |  |  | 1452.5999 |  | 1292.4629 |  | 363.11 |