危险化学品（化工）企业标准化检查表

受检单位：                                           检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 （不符合的事由） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 主要负责人安全生产 职责 | （1）企业是否建立健全全员安全生产责任制，明确主要负责人、分管负责人、各级管理人员、一线从业人员等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。 |  |  |  |
|  |  | （2）危险化学品企业主要负责人是否经培训考核取得资格证。 |  |  |  |
|  |  | （3）是否开展风险辨识制定风险一张图及管控措施。 |  |  |  |
| 2 | 隐患排查 治理 | （4）是否运用《危险化学品企业隐患排查治理导则》开展安全风险分级管控和安全风险隐患排查治理工作，并形成检查记录。 |  |  |  |
|  |  | （5）是否建立运用“通用+专业”检查清单开展检查 |  |  |  |
|  |  | （6）生产经营单位主要负责人是否带队对本单位重大事故隐患开展专项检查。 |  |  |  |
|  |  | （7）发现隐患是否形成四项整改清单台账。 |  |  |  |
| 3 | 设备状况 | （8）安全阀、压力表等安全附件是否定期检验并在有效期内使用。 |  |  |  |
|  |  | （9）爆炸危险场所是否安装使用防爆电气设备。 |  |  |  |
|  |  | （10）涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否设置检测报警装置。 |  |  |  |
| 4 | 培训教育 | （11）企业是否制定年度培训计划并组织实施。 |  |  |  |
|  |  | （12）危险化工工艺特种作业人员是否经专门的安全技术培训并考核合格取得特种作业操作证。 |  |  |  |
| 5 | 作业管理 | （13）企业是否制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度。 |  |  |  |
|  |  | （14）作业前作业单位是否办理审批手续，并有相关责任人确认签字。 |  |  |  |
|  |  | （15）企业是否与承包商签订安全协议或合同，明确双方的安全责任、义务与要求。 |  |  |  |
|  |  | （16）动火、受限空间特殊作业前是否按规定进行气体分析。 |  |  |  |
|  |  | （17）作业过程是否安排经培训合格的监护人全程监护。 |  |  |  |
| 6 | 现场管理 | （18）危险化学品仓库是否分类储存。 |  |  |  |
|  |  | （19）危险化学品仓库是否超量、超品种储存危险化学品。 |  |  |  |
|  |  | （20）自动控制系统工艺参数是否与操作规程、工艺卡片控制值一致。 |  |  |  |
|  |  | （21）易燃易爆危险化学品装卸场所，是否设防静电专用接地线。 |  |  |  |
| 7 | 应急演练 | （22）是否每年至少组织一次综合或专项应急预案演练，每半年至少一次现场处置方案演练。 |  |  |  |
| 检查人： 受检单位负责人： 检查单位： |  |  |  |  |  |

加油站标准化检查表

受检单位：                                           检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 （不符合的事由） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 主要负责人安全生产 职责 | （1）加油站是否建立全员安全生产责任制并考核。 |  |  |  |
|  |  | （2）加油站主要负责人是否经培训考核取得资格证。 |  |  |  |
|  |  | （3）是否开展风险辨识制定风险一张图及管控措施。 |  |  |  |
| 2 | 隐患排查 治理 | （4）油气储存企业是否运用《油气储存企业安全风险评估细则》开展隐患排查治理，并形成检查记录。 |  |  |  |
|  |  | （5）是否建立运用“通用+专业”检查清单开展检查； |  |  |  |
|  |  | （6）生产经营单位主要负责人是否带队对本单位重大事故隐患开展专项检查。 |  |  |  |
|  |  | （7）发现隐患是否形成四项整改清单台账。 |  |  |  |
| 3 | 设备状况 | （8）油罐应是否采用钢制人孔盖。 |  |  |  |
|  |  | （9）汽油罐与柴油罐的通气管是否分开设置，管口高出地面高度不应小于4m。 |  |  |  |
|  |  | （10）加油机不能设在室内。卸油接口应装设快速接头及密封盖。 |  |  |  |
| 4 | 培训教育 | （11）企业是否制定年度培训计划并组织实施。 |  |  |  |
|  |  | （12）查看是否有新从业人员（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工、实习人员等）进行三级安全培训教育记录。 |  |  |  |
| 5 | 作业管理 | （13）加油站作业区人员上岗时是否穿防静电工作服、防静电工作鞋。 |  |  |  |
|  |  | （14）是否在作业区穿脱及拍打衣服、帽子或类似物。 |  |  |  |
|  |  | （15）是否在加油作业区外进行加油作业。 |  |  |  |
|  |  | （16）客户是否自己操作非自动加油机。 |  |  |  |
|  |  | （17）加油岛、加气岛的罩棚支柱醒目位置应设置“严禁烟火”“禁打手机”“停车熄火”标识。 |  |  |  |
|  |  | （18）油罐是否采取卸油时的防满溢措施，油料达到油罐容量90%时报警，95%时切断进油泵。 |  |  |  |
| 6 | 现场管理 | （19）爆炸危险区域内的电气设备是否符合防爆要求。 |  |  |  |
|  |  | （20）加油站的油罐车卸车场地是否设卸车临时用的防静电接地装置。 |  |  |  |
|  |  | （21）加油站内是否存在吸烟的情况。 |  |  |  |
| 7 | 应急演练 | （22）是否每年至少组织一次综合或专项应急预案演练，每半年至少一次现场处置方案演练。 |  |  |  |
| 检查人： 受检单位负责人： 检查单位： |  |  |  |  |  |

危险化学品经营（带储存）企业标准化检查表

受检单位：                                           检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 （不符合的事由） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 主要负责人安全生产职责 | （1）是否建立全员安全生产责任制并考核。 |  |  |  |
|  |  | （2）主要负责人是否经培训考核取得资格证。 |  |  |  |
|  |  | （3）是否开展风险辨识制定风险管控措施。 |  |  |  |
| 2 | 隐患排查治理 | （4）是否按照开展安全风险隐患排查治理工作，并形成检查记录。 |  |  |  |
|  |  | （5）是否建立运用“通用+专业”检查清单开展检查 |  |  |  |
|  |  | （6）主要负责人是否带队对本单位重大事故隐患开展专项检查。 |  |  |  |
|  |  | （7）发现隐患是否形成整改清单台账。 |  |  |  |
| 3 | 仓储管理 | （8）危险化学品涉及仓库储存企业是否《危险化学品仓库企业安全风险评估细则》开展自查。 |  |  |  |
|  |  | （9）危险化学品是否分类储存，避免相互反应。 |  |  |  |
|  |  | （10）仓库内是否有明显的安全警示标识。 |  |  |  |
| 4 | 培训教育 | （11）企业是否制定年度培训计划并组织实施。 |  |  |  |
|  |  | （12）从业人员是否经安全培训并经考核合格。 |  |  |  |
| 5 | 作业管理 | （13）作业区人员是否按照操作规程进行作业。 |  |  |  |
|  |  | （14）生产区域是否有明显的安全警示标识。 |  |  |  |
|  |  | （15）作业区是否配备防火服、防化服、防毒面具等应急救援器材。 |  |  |  |
|  |  | （16）危险化学品包装物上是否有中文的MSDS和安全标签 |  |  |  |
| 6 | 设备管理 | （17）爆炸危险场所电气设备是否采用防爆型。 |  |  |  |
|  |  | （18）危险化学品储存场所是否有防雷﹑防静电接地。 |  |  |  |
|  |  | （19）库房内是否有温﹑湿度计，且通风﹑降温良好。 |  |  |  |
|  |  | （20）危险化学品包装是否无破损渗漏或严重变形。 |  |  |  |
| 7 | 应急演练 | （21）是否每年至少组织一次综合或专项应急预案演练。 |  |  |  |
| 检查人： 受检单位负责人： 检查单位： |  |  |  |  |  |

烟花爆竹（批发）企业标准化检查表

受检单位：                                           检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注（不符合的事由） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 基础管理 | （1）是否建立本单位安全生产责任制。 |  |  |  |
|  |  | （2）是否建立安全管理制度。 |  |  |  |
|  |  | （3）是否制定年度安全培训计划，并定期组织开展安全生产教育和培训 |  |  |  |
|  |  | （4）是否建立产品流向登记台账。 |  |  |  |
|  |  | （5）是否建立并应用烟花爆竹流向信息化管理系统。 |  |  |  |
|  |  | （6）是否制定事故应急救援预案并开展演练。 |  |  |  |
|  |  | （7）特种作业人员是否持证上岗。 |  |  |  |
| 2 | 现场管理 | （8）仓库区、行政区、展览区是否分区设置。 |  |  |  |
|  |  | （9）库区围墙是否完整。 |  |  |  |
|  |  | （10）批发企业是否建设应用安全监控系统。 |  |  |  |
|  |  | （11）库房是否设置安全警示标志和定员、定量、定级标识。 |  |  |  |
|  |  | （12）产品包装箱上是否粘贴流向登记标识码并录入全国烟花爆竹流向管理信息系统情况。 |  |  |  |
|  |  | （13）实际库存与系统登记库存是否一致。 |  |  |  |
|  |  | （14）是否存在超许可范围经营、储存药量超核定储量情况。 |  |  |  |
|  |  | （15）是否私自搭建临时建（构）筑物。 |  |  |  |
|  |  | （16）在办公区及周边废弃房屋内储存产品。 |  |  |  |
|  |  | （17）是否定期检查工（库）房、安全设施、电气线路、机械设备等的运行状况和作业环境，及时维护保养。 |  |  |  |
| 检查人： 受检单位负责人： 检查单位： |  |  |  |  |  |

烟花爆竹零售店（点）标准化检查表

受检单位：                                           检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注（不符合的事由） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 基础管理 | （1）是否建立本单位安全生产责任制。 |  |  |  |
|  |  | （2）是否建立安全管理制度。 |  |  |  |
|  |  | （3）主要负责人是否经培训考核取得资格证。 |  |  |  |
| 2 | 现场管理 | （4）零售场所100米范围内是否有学校、集贸市场、加油加气站等。 |  |  |  |
|  |  | （5）零售场所存放产品数量是否符合许可证载明限量。 |  |  |  |
|  |  | （6）零售场所是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。 |  |  |  |
|  |  | （7）零售场所是否销售超标违禁、“假大空”、仅限出口类等违规产品或专业燃放类产品。 |  |  |  |
|  |  | （8）是否与其他货物混杂堆放。 |  |  |  |
|  |  | （9）零售场所是否配备符合要求的消防器材（2具5kg以上的干粉灭火器）。 |  |  |  |
|  |  | （10）零售场所电气线路是否裸露。 |  |  |  |
| 检查人： 受检单位负责人： 检查单位： |  |  |  |  |  |

化工园区标准化检查表

受检单位：                                           检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 （不符合的事由） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 规划体系 | （1）化工园区是否编制园区总体规划、产业规划。 |  |  |  |
|  |  | （2）总体规划是否包含安全生产和综合防灾减灾规划章节。 |  |  |  |
| 2 | 管理机构、人员、管理制度 | （3）是否有明确承担化工园区安全生产职责的机构。 |  |  |  |
|  |  | （4）化工园区要配备满足专业监管需求的监管人员， （化工（危险化学品）企业少于20家的，不少于6人；超过20家的，不少于10人；超过40家的，不少于15人） |  |  |  |
|  |  | （5）是否建立园区内第三方管理制度、应急管理制度、消防安全管理制度。 |  |  |  |
| 3 | “四至”范围 | （6）化工园区是否明确的“四至”范围。 |  |  |  |
|  |  | （7）“四至”范围发生变动的，是否报送化工园区省工信局和省自然资源厅审查批准。 |  |  |  |
| 4 | 安全控制线 | （8）园区是否划定化工园区周边土地规划安全控制线。 |  |  |  |
|  |  | （9）园区安全控制线是否报送所在地设区的市级和县级自然资源部门、应急管理部门。 |  |  |  |
| 5 | 公用工程和配套功能设施 | （10）园区是否建设环状管网供水或双管路供水的供水设施和管网。 |  |  |  |
|  |  | （11）园区是否有双电源供电。 |  |  |  |
|  |  | （12）是否建设公共管廊。 |  |  |  |
|  |  | （13）是否建设公共的事故废水应急池及收集、处置系统。 |  |  |  |
| 6 | 封闭化管理 | （14）是否制定封闭化实施方案。 |  |  |  |
|  |  | （15）是否按照《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》完成危化品车辆专用停车场建设。 |  |  |  |
| 8 | 信息化平台 | （16）是否建设安全智慧化平台。 |  |  |  |
| 9 | 化工安全技能实训基地 | （17）是否采取自建、共建或委托服务的方式配套化工安全技能实训基地。 |  |  |  |
|  |  | （18）是否开展化工安全技能实训培训工作 |  |  |  |
| 10 | 消防站 | （19）园区是否建有消防站。 |  |  |  |
|  |  | （20）是否设立危险化学品专业应急救援队伍。 |  |  |  |
| 11 | “禁限控”目录和项目安全准入条件 | （21）园区是否引入与园区产业发展规划无关的、不符合园区“禁限控”目录和产业发展指引的项目。 |  |  |  |
| 12 | 禁止有居民居住和劳动密集型企业 | （22）园区内是否有居民居住。 |  |  |  |
|  |  | （23）园区内是否存在劳动密集型企业。 |  |  |  |
| 检查人： 受检单位负责人： 检查单位： |  |  |  |  |  |