## 报价详细表
清流县氟新材料产业园空气质量监测微型站设备运维报价表
序号 | 运维期需更换设备材料 | 台数 | 费用 | 备注
1 | 设备维修（每周对微站开展例行运维巡检工作，运维巡检与检修需编制台账记录。微站相关组件无法满足正常运行需求时需予以更换，运行维护服务期内所需耗材更换、标准气体（每月一次校准）以及设备维修、维护所需配件、运维所需的人员、车辆、工具(流量计、维修工具等)及迁移服务 | 14 |  | 运维人员须持证上岗，更换设备不包含传感器、处理器

## 园区3处大气监测微站点位及因子指标
清流县氟新材料产业园空气质量监测微型站设备监测因子
片区 | 点位名称 | 经度 | 纬度 | 监测因子
大路口片 | 大路口大气监测微站 | 116.8829 | 26.2 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压） O3 NO2 SO2 CO TVOC NH3 HCl HF H2SO4 C2HCl3
| 1#园区边界站（靠莲花山保护区） | 116.8872 | 26.2169 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压）03 N02 S02 CO TVOC NH3 HCl HF H2S04 C2HCl3
| 2#园区边界与东莹旧厂界站 | 116.8875 | 26.2066 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压）03 N02 S02 CO TVOC NH3 HCl HF H2S04 C2HCl3
| 3#园区边界与东莹新厂界站 | 116.8858 | 26.2047 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压）03 N02 S02 CO TVOC NH3 HCl HF H2S04 C2HCl3
| 4#园区边界与展化厂界站 | 116.8797 | 26.2062 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压）03 N02 S02 CO TVOC NH3 HCl HF H2S04 C2HCl3
福宝片 | 福宝片大气监测微站 | 117.0399 | 26.2029 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压） O3 NO2 SO2 CO TVOC NH3 HCl HF H2SO4 Cl2
| 5#园区边界站与高宝氟苯厂界站 | 117.046 | 26.2143 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压）03 N02 S02 CO TVOC NH3 HCl HF H2SO4 Cl2
| 6#高宝氯化钾厂界站 | 117.0461 | 26.2085 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压）03 N02 S02 CO TVOC NH3 HCl HF H2SO4 Cl2
| 7#睿鑫厂界站 | 117.0449 | 26.2075 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压）03 N02 S02 CO TVOC NH3 HCl HF H2SO4 Cl2
| 8#雅鑫厂界站 | 117.0423 | 26.2107 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压）03 N02 S02 CO TVOC NH3 HCl HF H2SO4 Cl2
金星片 | 金星园大气监测微站 | 116.9344 | 26.2628 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压） 03 NO2 SO2 CO TVOC NH3 HCl HF H2SO4 Cl2
| 9#诺德厂界站 | 116.9289 | 26.2564 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压）PM2.5 PM10 TSP O3 N02 S02 CO TVOC HF
| 10#德盛厂界站 | 116.9274 | 26.2574 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压）PM2.5 PM10 TSP O3 N02 S02 CO TVOC HF
| 11#园区边界站（靠大埔上） | 116.9322 | 26.2571 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压）PM2.5 PM10 TSP O3 N02 S02 CO TVOC HF