# 福建省政府采购

# 货物和服务项目

# 公开招标文件

### 项目名称：清流县图书馆新馆智慧图书馆配套建设项目

### 备案编号：待定

### 项目编号：待定

### 采购人：清流县文体和旅游局

### 代理机构：三明华建招标代理有限公司

### 编制时间：2026年01月

## 第一章 投标邀请

三明华建招标代理有限公司 采用公开招标方式组织 清流县图书馆新馆智慧图书馆配套建设项目 （以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

### 1、备案编号：待定

### 2、项目编号：待定

### 3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

### 4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

### 5、需要落实的政府采购政策

进口产品：不适用于本项目

节能产品：适用于（合同包1），按照财政部《关于印发节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）或最新公 布的品目清单执行。

环境标志产品：适用于（合同包1），按照财政部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库 〔2019〕18号）或最新公布的品目清单执行。

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：不专门面向中小企业采购

### 6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 其它资格证明材料1 | 对于银行、保险、电信、邮政、铁路等特殊行业，如以其分公司名义参与投标，则需提供如下任意证明材料之一：①出具其总公司明确授权该分公司独立开展业务、且由总公司承担相应民事责任的书面授权书；②提供总公司内部的相关文件或制度等证明材料，以证明总公司已授予该分公司独立开展业务的权限，并明确相关民事责任由总公司承担。 |
| 其它资格证明材料2 | 若所投产品属于国家强制性要求或认证（如节能、3C、信息安全产品等）的，投标人应提供有效证书复印件或提供所投产品满足国家强制性要求或认证（如节能、3C、信息安全产品等）的承诺函，并承诺在项目实施过程中随货提供有效证书复印件，且对证书的真实性负责，原件备查。承诺函格式自拟。 |

6.3是否接受联合体投标：

采购包1：不接受

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

### 7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(登陆福建省政府采购网上公开信息系统进行文件获取)，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

### 8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

### 9、开标时间及地点

详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

### 10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

### 11、采购人：清流县文体和旅游局

地址：清流县北大路3号

邮编：365300

联系人：祝先生

联系电话：19205981127

### 12、代理机构：三明华建招标代理有限公司

地址： 三明市沙县区长泰路与金沙路交叉口东南侧金泰加油站综合楼四楼

邮编： 365000

联系人：苏桂兰

联系电话： 0598-8259969

### 附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称： 三明华建招标代理有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

### 附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（元）:6693473.00

采购包最高限价（元）: 6693473.00

采购包保证金金额（元）: 0.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清流县图书馆新馆智慧图书馆配套建设项目 | 1.00 | 6693473.00 | 批 | 工业 | 否 |

采购包1：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清流县图书馆新馆智慧图书馆配套建设项目 | 项 | 元 | 6693473.00 | 总价 | 无 |

（2）报价明细要求：

清流县图书馆新馆智慧图书馆配套建设项目

| 品目号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 图书馆借还系统 | / | 套 | 84,000.00 | 总价 | 不得超出最高限价 |
| 1-2 | 图书馆一体化服务平台 | / | 套 | 425,000.00 | 总价 | 不得超出最高限价 |
| 1-3 | 智慧学习中心 | / | 套 | 539,200.00 | 总价 | 不得超出最高限价 |
| 1-4 | 智慧图书馆管理系统（核心产品） | / | 套 | 1,010,000.00 | 总价 | 不得超出最高限价 |
| 1-5 | 图书馆设备 | / | 批 | 1,683,940.00 | 总价 | 不得超出最高限价 |
| 1-6 | 系统集成服务 | / | 项 | 600,000.00 | 总价 | 不得超出最高限价 |
| 1-7 | 氛围布置 | / | 项 | 1,014,290.00 | 总价 | 不得超出最高限价 |
| 1-8 | 定制家具 | / | 批 | 1,337,043.00 | 总价 | 不得超出最高限价 |

## 第二章 投标人须知前附表

### 一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包1：不组织 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）可读介质（光盘或U盘） 1 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 1 份。 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 采购包1：不允许合同分包； |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 确定中标候选人名单： 采购包1：3名 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：投标总报价低的获得中标人推荐资格 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： 采购包1：1名 |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 8 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 三明华建招标代理有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门： 清流县财政局采购监督管理办公室 （仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 11 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费：本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：本项目招标代理费为56800元。中标服务费专户，开户名：三明华建招标代理有限公司，开户行：建设银行沙县支行，账号：35001647707052505226。 (2)其他： 1、投标人在递交质疑函时除应提供本招标文件规定的相关材料外，还须提供福建省政府采购网上公开信息系统本项目的采购文件回执单复印件，否则递交的质疑函将不予受理。在法定质疑期内质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。 2、中标人在中标通知书的规定时间内发起合同送采购人确认，双方盖章进行合同公开。 3、a.通过远程参与开标流程的投标人，投标人可远程线上解密（相关操作手册可查看福建省政府采购网首页操作指南），现场参与开标流程的投标人请携带可读介质（光盘或U盘）、CA证书到开标现场进行解密，选择携带CA证书并由代理机构进行解密的应在投标截止时间前到达开标现场，否则不予接收。投标人选择远程线上解密的，无须将CA证书送至开标地点，可读介质（光盘或U盘）须于响应文件提交截止时间前送达开标地点。b.投标人不到开标现场的，请在开标时自行登录采购系统，线上参与开标流程，并按规定在相应时段对投标文件进行远程解密、远程签章。c.投标人应确保自身设施、设备、网络环境状况良好，在操作过程中因投标人自身原因造成无法正常观看开标流程、远程解密或签章的，后果由投标人自行承担。d.在规定的时间内正确提交电子投标文件的投标人在开标时将由系统判定签到情况，投标人应在远程解密开启后在规定时间内使用CA数字证书进行投标文件的解密操作，逾期未解密的视为自行放弃投标。e.开标结束后，投标人应当对开标结果进行签章，并在远程签章开放后的规定时间内完成，逾期未签章的视为认同开标结果。f.远程解密及远程签章的开放起始时间均在开标过程中临时开启，各环节的解密、签章时限规定为20分钟，请投标人务必密切关注实时开标流程，并根据流程在系统内按时操作，否则产生的后果由投标人自行承担。 |
| 备注 |  | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

### 二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 （2）将招标文件/ 的内容修正为下列内容：/ 后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于电子投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的投标（响应）报价明细表、投标客户端的投标（响应）报价明细表应保持一致，并以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金； b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：电子化招标项目视为串通情形的认定（一）保证金验核阶段不同投标人的投标保证金转出账户的银行账户名称相同的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（六）项“不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出”的情形。（二）电子投标文件解密阶段电子投标文件的个性特征与本采购项目的其他响应人存在雷同的，按照以下方式进行认定： 1.投标人上传电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统投标客户端所赋予的项目内部识别码与本招标项目的其他投标人相同的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。 2.系统记录的编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡MAC地址与本招标项目的其他投标人一致的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。 3.投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（五）项“不同投标人的投标文件相互混装”的情形。在开标过程中，发现投标（响应）人有上述情形的，采购人、采购代理机构应当根据采购文件认定串通行为，认定其投标（响应）无效，没收其保证金，并书面报告本级财政部门；在评审过程中发现投标（响应）人有上述情形的，资格审查小组或评标委员会应当根据采购文件认定串通行为，认定其投标（响应）无效，没收其保证金，并书面报告本级财政部门。 |

## 第三章 投标人须知

### 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

### 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。

投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

### 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）电子投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1） 三明华建招标代理有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 三明华建招标代理有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 三明华建招标代理有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 三明华建招标代理有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 三明华建招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若 三明华建招标代理有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为 三明华建招标代理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 三明华建招标代理有限公司 可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为 三明华建招标代理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

### 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标（报价）一览表

②投标（响应）报价明细表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 三明华建招标代理有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要， 三明华建招标代理有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 三明华建招标代理有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

（3）提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③其他形式：

无

④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 三明华建招标代理有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的， 三明华建招标代理有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 三明华建招标代理有限公司 。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 五、开标

11、开标

11.1 三明华建招标代理有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 三明华建招标代理有限公司 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标（报价）一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 三明华建招标代理有限公司 提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 三明华建招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

### 六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内， 三明华建招标代理有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时， 三明华建招标代理有限公司 将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

### 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 三明华建招标代理有限公司 提出询问， 三明华建招标代理有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 三明华建招标代理有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

### 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

### 十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

## 第四章 资格审查与评标

### 一、资格审查

1、开标结束后，由 三明华建招标代理有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由三明华建招标代理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或三明华建招标代理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

③根据招标文件第四章第一点资格审查的1.3“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。

④.其他资格证明文件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 其它资格证明材料1 | 对于银行、保险、电信、邮政、铁路等特殊行业，如以其分公司名义参与投标，则需提供如下任意证明材料之一：①出具其总公司明确授权该分公司独立开展业务、且由总公司承担相应民事责任的书面授权书；②提供总公司内部的相关文件或制度等证明材料，以证明总公司已授予该分公司独立开展业务的权限，并明确相关民事责任由总公司承担。 |
| 其它资格证明材料2 | 若所投产品属于国家强制性要求或认证（如节能、3C、信息安全产品等）的，投标人应提供有效证书复印件或提供所投产品满足国家强制性要求或认证（如节能、3C、信息安全产品等）的承诺函，并承诺在项目实施过程中随货提供有效证书复印件，且对证书的真实性负责，原件备查。承诺函格式自拟。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

采购包1：

资格审查不合格项：无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 三明华建招标代理有限公司 统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 三明华建招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

### 二、评标

4、资格审查结束后，由 三明华建招标代理有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由 三明华建招标代理有限公司 统一对外发布。

②对 三明华建招标代理有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | ①对第五章“二、技术和服务要求”中各项条款必须逐条响应，未逐条响应视为未响应招标文件实质性要求，按技术符合性审查不合格，作无效投标处理。②技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。③违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定或不符合招标文件规定的其它实质性要求。 |
| 其他情形 | 标记“★”号条款，负偏离按技术符合性审查不合格，作无效投标处理。 |
| 其他情形 | 为保证评分的直观有效性，供应商应对评分项进行节点关联。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | ①对第五章“三、商务要求”任意一项要求存在未响应或者负偏离的，其投标无效。②商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。③违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定或不符合招标文件规定的其它实质性要求。 |

附加符合性：无

价格符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量、不能诚信履约或扰乱市场正当竞争的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。 |

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标（报价）一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束， 三明华建招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：综合评分法

7.2评标标准

采购包1：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为31.20分

满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 15.00% | 本项目执行的政府采购优惠政策如下：（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）及《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）文中规定的价格扣除：在非专门面向中小企业的采购项目中，对符合该管理办法规定的小微企业报价给予相应的价格扣除（货物、服务类项目按15%扣除），用扣除后的价格参加评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》(见本文件最后章节格式)；若投标人提供的《中小企业声明函》中填写的行业与招标文件中明确的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致，则不予认定为中小企业。（二）监狱企业优惠政策：根据财库【2014】68号文《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格扣除。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（三）残疾人福利性单位优惠政策：根据财库〔2017〕141号文《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。对于非专门面向中小企业的项目，对残疾人福利性单位产品价格给予15%的扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》并加单位公章(见本文件最后章节格式)。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。其它要求：1、评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 2、中标、成交供应商为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，采购代理机构将在中标、成交结果同时公告其相应的《声明函》，接受社会监督。如发现供应商提供的《声明函》与事实不符的，视为其提供虚假材料谋取中标、成交，其中标、成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 |

其他：无

技术项（F2×A2）满分为60.80分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术和服务要求响应1 | 11.00 | 是 | 评委根据投标人对招标文件第五章招标内容及要求“二、技术要求”中的各项条款内容的响应情况，由评标委员会进行评分：标注“★”的为实质性技术指标（共6项），不允许负偏离，否则其投标按无效标处理。技术要求中带“▲”标记的(共计11项)，每负偏离一项扣1分。注：技术和服务要求中有要求提供相关证明材料佐证技术指标的符合性，须按要求提供并加盖投标人公章，否则视为负偏离。因编排错乱或响应不完整而导致的不利评审由投标人自行承担。投标文件的技术和服务要求响应表应答内容与投标人提供的佐证材料不一致时，以投标人提供的佐证材料为判定依据。 |
| 技术和服务要求响应2 | 27.80 | 是 | 评委根据投标人对招标文件第五章招标内容及要求“二、技术要求”中的各项条款内容的响应情况，由评标委员会进行评分：技术要求中未标注“★”和“▲”标记的（共计278项）每负偏离一项扣0.10分。扣完为止。注：技术和服务要求中有要求提供相关证明材料佐证技术指标的符合性，须按要求提供并加盖投标人公章，否则视为负偏离。因编排错乱或响应不完整而导致的不利评审由投标人自行承担。投标文件的技术和服务要求响应表应答内容与投标人提供的佐证材料不一致时，以投标人提供的佐证材料为判定依据。 |
| 深化设计方案 | 3.00 | 否 | 投标人针对本项目的区域设置、功能规划和建设内容，结合新馆CAD图和布局图进行深化设计，提供完整的设计方案和效果图，以PPT演示方式进行展示。由评委进行评分：设计方案最为全面、设计美观、布局合理的得3分；存在细微缺陷的得2分；方案简单或存在较大缺陷的得1分；方案差偏离项目需求及未提供或与项目无关或效果图提供不全的本项不得分。 |
| 氛围布置效果视频演示 | 3.00 | 否 | 投标人针对本项目的氛围布置需求进行深化设计，并提供详细的效果展示视频。由评委进行评分：展示最为完整、功能齐全、本地化元素突出、设计美观的得3分；存在细微缺陷的得2分；方案简单或存在较大缺陷的得1分；视频效果差偏离项目需求及未提供或与项目无关或视频提供不全的本项不得分。 |
| 现场DEMO演示 | 3.00 | 是 | 投标人须对“资讯服务功能”中的“个性化服务”进行演示： 1）支持图书、视频、音频、图片、超链接等内容插入； 2）支持多种文档格式的上传，包括doc、ppt、pdf 等，上传后自动转码，无需下载可以直接在线阅读；支持 3gp、mpg、mpeg、mov、avi、mkv、mp4、wmv 等高清和网络格式视频上传，视频上传后自动转码，无需下载可以直接在线进行播放； 3）创作好的专题支持转发、评论、点赞、评分、加标签等操作。 演示内容能够完全满足以上各项要求的得3分，若演示有一项不满足的则不得分。 （投标人须自行准备演示设备，根据功能点对点按顺序逐条现场操作演示，演示总时长不超过15分钟） |
| 现场DEMO演示 | 3.00 | 是 | 投标人须对“智慧屏管理功能”的以下功能进行演示： 1）支持设备巡检，用户可以对某个分组的设备进行巡检，查看设备当前的运行状态。 2）自建应用提供样式选择功能，用户能够切换自建应用的首页样式、列表页样式、详情页样式，以便满足应用在设备上的展示需求。 3）系统提供数据统计功能，能够显示设备总数、今日活跃设备、累计点击量、累计在线时长等数据。 4）系统提供手机端管理功能，可在手机端页面使用搜索设备、控制设备等核心功能，实现对设备的便捷管理。 5）针对自建应用和首页，可以选择开启或关闭审核机制。开启审核机制后，自建应用的数据或者首页必须通过审核后，才能发布到设备上展示。 6）系统支持对设备进行批量的远程刷新、截屏、重启、关机，设置定时开关机时间；也能够设置应用保护（防退出）。 演示内容能够完全满足以上各项要求的得3分，若演示有一项不满足的则不得分。 （投标人须自行准备演示设备，根据功能点对点按顺序逐条现场操作演示，演示总时长不超过15分钟） |
| 现场DEMO演示 | 3.00 | 是 | 投标人须对“智能数字人交互功能”的以下功能进行演示： 1）支持自定义任务流，开放搭建权限，提供包括但不限于插件、大模型生成、知识库、条件选择、循环、嵌入等节点，可以自行搭建场景下特殊的任务流； 2）支持AI阅读，对图书资源进行大模型阅读处理，支持生成概述、思维导图、词云、图谱等。 3）提供学术问答功能，用户可以自定义主题、研究方向或关键词，AI会自动检索相关的文献，并生成前沿动态，同时会推荐相关的文献等资源； 演示内容能够完全满足以上各项要求的得3分，若演示有一项不满足的则不得分。 （投标人须自行准备演示设备，根据功能点对点按顺序逐条现场操作演示，演示总时长不超过15分钟） |
| 技术保障 | 3.00 | 是 | 所投图书杀菌机设备符合以下检测要求： 1）为保障设备日常使用，所投产品（杀菌机）达到防水、防尘等级≥IP65，符合GB/T4208-2017外壳防护等级，且通过 IP 防护等级测试。 2）为保障产品（杀菌机）在不同环境中不被明显腐蚀、性能稳定，所投产品须提供符合GB/T10125-2012测试标准实验盐雾等级9级合格的检测报告。 3）为保障产品（杀菌机）在不同温度的环境中均能正常使用，所投产品须提供符合GB/T2423.22-2012测试标准的高低温检测合格的检测报告。 4）所投产品（杀菌机）须通过10大类微生物病毒检测，检测报告上须列明10大类微生物的检测结果。 5）为保障产品（杀菌机）的环境适应及使用性能，所投产品须提供符合 GB/T9254.1-2021及GB/T9254.2-2021及GB5080.7-1986标准电磁兼容性能试验、且平均无故障时间MTBF不低于14975.65的检测报告。 6）为保障使用的安全，所投产品（杀菌机）须提供符合GB/T26125-2011电子电气产品六种限用物质的检测方法的试验报告。 【注：供应商须提供在本公告发出之日前获得的、国家认可的具有检测资质的检测机构出具的、带CMA或CNAS标识的检测报告复印件，并承诺在签订合同前可提供原件备查。未按要求提供或提供不清晰导致无法判断的不得分】。以上任提供一种得0.5分，满分3分。 |
| 文献检索、数据管理及安全能力 | 3.00 | 是 | 投标人所投产品具备AI语义检索系统、隐私数据管理系统、网络安全检测系统等文献检索、数据管理及安全相关的软件著作权、技术成果证明的，每提供1项得1分，满分3分。须提供相关软件著作权登记证书复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 虚拟形象设计 | 1.00 | 是 | 投标人根据采购人需求设计1套数字人形象，支持多种拟人化动态如：眨眼、微笑、嘴型张合等，提供不少于3张效果图的得1份，未提供或提供内容不符合要求的不得分。 |

商务项（F3×A3）满分为8.00分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0 | 是 | 投标人为本项目拟配备的1名项目经理具备信息系统项目管理师、注册信息安全管理人员、人工智能高级工程师证书的，每满足其中 1本证书得1 分，满分 3 分。投标人需提供上述有效的证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月份投标人为其缴交社保证明，并加盖投标人公章，否则不得分。（注：项目经理与项目技术负责人中的人员不得为同一人，不重复计算得分。） |
| 2 | 3.0 | 是 | 投标人为本项目拟配备的1名项目技术负责人具备信息系统项目管理师证书、人工智能高级工程师、智能运维高级工程师证书的，每满足其中 1本证书得1 分，满分 3 分。投标人需提供上述有效的证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月份投标人为其缴交社保证明，并加盖投标人公章，否则不得分。（注：项目经理与项目技术负责人中的人员不得为同一人，不重复计算得分。） |
| 3 | 2.0 | 否 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于有完善的售后服务体系；有专业服务团队；具体的响应时间、响应方式；售后服务管理体系；故障出现解决方案）），由评委进行评分，①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且完全适用于本项目的得2分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得1分；③未提供或与本项目内容要求不符、内容明显不适用于本项目的均不得分。未提供或方案不可行的不得分。 |

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：

无

## 第五章 招标内容及要求

### 一、项目概况（采购标的）

（一）项目概况

本项目为清流县图书馆新馆配套设施设备采购项目。采购内容包括图书馆借还系统、智能化系统、智慧图书馆系统、系统集成、氛围布置、定制家具等，并根据采购内容结合本地特色和图书馆需求进行深化设计，经采购人确认后实施。建成后满足清流县图书馆正常运行使用。

一楼功能规划：一楼主要为少儿阅览区，要求满足藏书量大于28000册，设有休闲等候区、服务台、储物柜、盲人阅读区、视障和老年人阅读区、幼儿阅览区、阶梯阅读区、手工绘本区和休闲阅读区，每个区域需要配套氛围布置；设一间办公室、一间采编室，配备相应的办公设施。

二楼功能规划：二楼主要为少年阅览区，要求满足藏书量大于50000册，设有阅览区、讨论区、定制书架藏书区、卡座阅览区和文献馆，每个区域需要配套氛围布置；设一间办公室，配备相应的办公设置。

三楼功能规划：三楼主要为综合区，设有数字体验区、多功能展陈馆、智慧学习中心、藏书区、主题区和办公室等，提供氛围布置。

（二）采购清单

| 品目号 | 采购内容 | 分项 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 图书馆借还系统 | 图书馆借还系统 | 1套 |  |
| 1-2 | 图书馆一体化服务平台 | 图书馆一体化服务平台 | 1套 |  |
| 1-3 | 智慧学习中心 | 智慧学习中心 | 1套 |  |
| 1-4 | 智慧图书馆管理系统（核心产品） | 智慧图书馆管理系统（核心产品） | 1套 |  |
| 1-5 | 图书馆设备 | LED显示屏 | 1批 | 含一楼LED显示屏1套（规格3840*2080mm）、二楼LED显示屏1套(规格2400*1280mm)、三楼多功能大屏1套（规格6400*2880mm） |
|  |  | 馆员工作站 | 2台 |  |
|  |  | 触摸一体机 | 1批 | 含22寸触摸一体机5台、32寸触摸一体机1台、43寸触摸一体机1台、斜卧式43寸触摸一体机2台 |
|  |  | 安全门 | 4片 |  |
|  |  | 液晶拼接屏 | 2套 |  |
|  |  | 办公电脑 | 8台 |  |
|  |  | 层架标签 | 1批 | 层架标签（成人）1920个、层架标签（少儿）960个。 |
|  |  | 图书杀菌机 | 1台 |  |
|  |  | 移动还书箱 | 2台 |  |
|  |  | AI数字人一体机 | 2台 |  |
|  |  | 光影阅读机 | 1台 |  |
|  |  | 3D互动百科学习机 | 1台 |  |
|  |  | 影音体验机 | 2台 |  |
|  |  | 智慧教室 | 1套 | 含智慧终端1台、3D跟踪探测器3台、云台摄像机4台、拾音吊麦6支、数字红外无线系统主机1台、数字红外接收器1台、麦克风1套、线阵列音柱2台、双屏智慧黑板1台、可移动梯形桌椅6套、触控一体机6台、智慧讲台1台、无线键鼠1套、无线路由器1台、企业级VPN路由器1台、交换机1台、物联套件1套、教室环境改造1套。 |
|  |  | 无障碍服务设备 | 1套 | 含近用台式电子助视器1台、视听读一体机1台、一键式智能阅读机（含显示器）1台、视障电脑1台、认知学习册23册 |
|  |  | 移动教学一体机 | 1台 |  |
|  |  | 一体式打印机 | 1台 |  |
|  |  | 小型消防站 | 1套 |  |
|  |  | 商用开水器 | 1台 |  |
|  |  | 智慧门管控系统 | 1套 | 含5寸指纹人脸考勤门禁机10台，4寸指纹人脸刷卡考勤门禁机20台，门禁电源箱30个，蓄电池30个，单门磁力锁6把，支架54个，双门磁力锁24把，出门开关30个。 |
|  |  | 监控系统 | 1套 | 含400万臻全彩POE半球15台，7寸400万臻全彩全景球机4台，32路8盘位硬盘录像机1台，24口POE交换机1台，监控硬盘8块。 |
|  |  | 梯控系统 | 1套 |  |
| 1-6 | 系统集成 | 系统集成 | 1套 |  |
| 1-7 | 氛围布置 | 定制造型隔断 | 1项 |  |
|  |  | 定制服务台背景造型 | 1项 |  |
|  |  | 定制书本造型包柱 | 2根 |  |
|  |  | 定制格栅隔断 | 1项 |  |
|  |  | 定制花瓣吊饰 | 1项 |  |
|  |  | 定制异形地台 | 1项 |  |
|  |  | 定制地塑 | 1项 |  |
|  |  | 定制蒲团 | 35个 |  |
|  |  | 定制豆袋沙发 | 3个 |  |
|  |  | 定制双面造型背景墙 | 1项 |  |
|  |  | 定制花瓣造型灯 | 4个 |  |
|  |  | 定制阶梯造景 | 2项 |  |
|  |  | 定制阶梯书架面板 | 1项 |  |
|  |  | 定制书斋造型门头 | 1项 |  |
|  |  | 定制花瓣造型墙 | 1项 |  |
|  |  | 定制地贴 | 1项 |  |
|  |  | 定制造型月球天花吊顶 | 1项 |  |
|  |  | 定制文字吊饰 | 10条 |  |
|  |  | 定制吊灯 | 8盏 |  |
|  |  | 定制造型包柱 | 1根 |  |
|  |  | 定制造型包柱 | 1根 |  |
|  |  | 定制树枝造型 | 1项 |  |
|  |  | 定制书本吊饰 | 1项 |  |
|  |  | 定制背景墙 | 1项 |  |
|  |  | 定制移动式展板 | 9个 |  |
|  |  | 定制双面文化收纳展墙 | 1项 |  |
|  |  | 定制包柱 | 2根 |  |
|  |  | 定制文化氛围提升 | 1项 |  |
|  |  | 铝合金窗防盗窗格 | 7组 |  |
|  |  | 强弱电线路局部改造 | 1项 |  |
|  |  | 窗帘 | 1项 | 含窗纱680米、窗帘布185米、电动轨道223米、点机66台、布带570米、布勾约1561个、接高边580米、辅材1批。 |
| 1-8 | 定制家具 | 定制储物柜 | 1项 |  |
|  |  | 定制报刊架 | 1项 |  |
|  |  | 定制雨伞架 | 2个 |  |
|  |  | 定制休闲椅 | 12张 |  |
|  |  | 定制休闲圆桌 | 3张 |  |
|  |  | 定制服务台椅 | 3张 |  |
|  |  | 定制阅读长桌 | 2张 |  |
|  |  | 定制阅读椅 | 16张 |  |
|  |  | 定制圆桌 | 2张 |  |
|  |  | 定制吧台 | 1项 |  |
|  |  | 定制卡座 | 1项 |  |
|  |  | 定制双面造型发光书架 | 1项 |  |
|  |  | 定制花瓣异形卡座 | 1项 |  |
|  |  | 定制弧形双面矮柜 | 1项 |  |
|  |  | 定制矮桌 | 1张 |  |
|  |  | 定制吧台椅 | 5张 |  |
|  |  | 定制圆桌 | 2张 |  |
|  |  | 定制靠背椅 | 8张 |  |
|  |  | 定制花瓣桌 | 21张 |  |
|  |  | 定制坐墩 | 21张 |  |
|  |  | 定制弧形单面书柜 | 1项 |  |
|  |  | 定制水吧台 | 1个 |  |
|  |  | 定制矮柜 | 1项 |  |
|  |  | 定制坐墩 | 20张 |  |
|  |  | 定制靠墙发光书架 | 1项 |  |
|  |  | 定制双面造型发光书架 | 1项 |  |
|  |  | 定制发光花瓣亚克力 | 1项 |  |
|  |  | 定制阅读沙发 | 6张 |  |
|  |  | 定制茶几 | 3张 |  |
|  |  | 定制圆桌 | 6张 |  |
|  |  | 定制靠背椅 | 24张 |  |
|  |  | 定制组合沙发 | 1项 |  |
|  |  | 定制圆形书柜卡座 | 1项 |  |
|  |  | 盲人书架 | 1项 |  |
|  |  | 定制自习桌 | 4张 |  |
|  |  | 定制自习椅 | 24张 |  |
|  |  | 定制办公座椅 | 3套 |  |
|  |  | 定制长桌 | 1张 |  |
|  |  | 定制椅子 | 6张 |  |
|  |  | 定制靠墙书架 | 1项 |  |
|  |  | 定制文件柜 | 3个 |  |
|  |  | 定制落地柜 | 1个 |  |
|  |  | 定制钢木书架 | 110组 |  |
|  |  | 定制造型双面书架 | 1项 |  |
|  |  | 定制带灯带自习桌 | 6张 |  |
|  |  | 定制自习椅 | 24张 |  |
|  |  | 定制长柜 | 1项 |  |
|  |  | 定制自习桌 | 2张 |  |
|  |  | 定制自习椅 | 8张 |  |
|  |  | 定制弧形吧台 | 1项 |  |
|  |  | 定制吧台椅 | 7张 |  |
|  |  | 定制双面矮柜 | 1项 |  |
|  |  | 定制圆桌 | 1张 |  |
|  |  | 定制靠背椅 | 2张 |  |
|  |  | 定制弧形书架+卡座 | 1项 |  |
|  |  | 定制圆弧书架包柱卡座 | 1项 |  |
|  |  | 定制圆桌 | 7张 |  |
|  |  | 定制靠背椅 | 22张 |  |
|  |  | 定制弧形矮柜 | 1项 |  |
|  |  | 定制办公桌椅 | 1套 |  |
|  |  | 定制书架 | 1项 |  |
|  |  | 定制沙发 | 2张 |  |
|  |  | 定制茶几 | 1张 |  |
|  |  | 定制靠墙书架 | 1项 |  |
|  |  | 定制办公桌椅 | 1套 |  |
|  |  | 定制樟木展示架 | 10组 |  |
|  |  | 定制阅读长桌 | 18张 |  |
|  |  | 定制靠背椅 | 108张 |  |
|  |  | 定制墙面画面 | 1项 |  |
|  |  | 定制相框 | 3个 |  |
|  |  | 定制钢木书架 | 90组 |  |
|  |  | 定制报刊架 | 1项 |  |
|  |  | 定制单面书架 | 1项 |  |
|  |  | 定制双面书架 | 1项 |  |
|  |  | 定制办公桌 | 1张 |  |
|  |  | 办公桌配套椅子1 | 1张 |  |
|  |  | 办公桌配套椅子2 | 2张 |  |
|  |  | 定制带桌板椅 | 15张 |  |
|  |  | 会议桌 | 1张 |  |
|  |  | 会议椅 | 10张 |  |

- 技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

### 1、图书馆借还系统（1套）

### 1.1借还管理功能

### （序号1-10为普通评分项1）

### 1)支持RFID标签非接触式地进行阅读，有读取、写入、改写RFID标签的能力，支持图书馆流通资料的相关信息快速写入标签；

### 2)多种工作模式：馆员管理模式、读者自助模式两种工作模式；

### 3)图书标签管理：包含图书标签转化、图书标签读取、图书标签防盗、已转图书列表等功能；

### 4)图书标签转化：可按照ISO28560规范将图书条形码绑定并写入RFID标签内，同时支持将图书信息上传后台，支持操作记录的删除或导出的功能；支持离线转化或者在线转化两种工作模式；

### 5)图书标签读取：针对已进行标签转化的图书，可自动读取标签信息，可用来核对标签转换是否正常；支持ISO28560规范；

### 6)图书标签防盗：自动读取图书RFID借还标志位(EAS)状态和AFI状态，支持批量修改RFID标签防盗信息的开启和关闭；

### 7)图书列表：可查询已转化标签的图书列表、删除选定图书标签，支持查找和删除已经转换过的标签，可通过条码、RFID、题名、ISBN等字段进行查找；支持将查询结果导出excel表格；

### 8)读者证管理：包括读者证激活和读者证列表功能；

### 9)读者证激活：可将读者基本信息写入读者证内，完成读者证激活操作，激活后的读者证可通过刷卡形式在自助设备上进行借还操作；

### 10)读者证列表：可获取已经激活的读者证列表、查看读者证对应的读者基本信息，可批量删除或导出读者证信息；

### （序号11-22为普通评分项2）

### 11)借还管理：支持手工借书、手工还书；

### 12)手工借书：支持刷卡或者扫读者证条码两种方式识别读者信息，可显示读者在借图书列表信息，包括图书借阅日期和应还日期；支持对多本图书进行批量借书操作；借书同时可批量修改图书标签的防盗位信息，与配套安全门可联动开启/关闭报警功能。（评分项12）

### 13)手工还书：支持对多本图书进行批量借书操作；还书同时可批量修改图书标签的防盗位信息，与配套安全门可联动开启/关闭报警功能。

### 14)层架标管理：支持层架标转化和已转化层架标列表功能；

### 15)层架标转化：支持层架标的创建和上传后台，层架标名称支持自定义命名；可删除或者导出操作记录；

### 16)层架标列表：可查询创建的层架标列表信息，支持多字段查询，可批量删除和导出层架标信息；

### 17)系统设置：包括系统参数配置、SIP2接口测试、版本信息、语言选择、最小化和退出系统功能；

### 18)系统配置：可列出工作站设备当前工作模式下各种参数信息；

### 19)SIP2接口测试：可对SIP2接口进行测试，方便借还过程中出现问题的排查；包括SIP2链接测试、读者查询、图书查询、借书、还书等功能；

### 20)版本信息：可列出当前工作站客户端软件版本号和对应设备硬件相关信息；支持客户端升级包下载，方便客户端升级；

### 21)语言选择：支持工作站软件客户端界面中、英文切换；

### 22)最小化：支持当前工作站客户端软件最小化到任务栏，最小化后可切换到其他应用，方便管理员进行其他操作；

### ▲23)读者自助模式：包括登录/借书、自助还书功能，无需管理员帮助，读者可自助进行借书和还书操作，自助模式每个界面都有倒计时功能；（须提供自助借还管理系统相关的软件著作权登记证书复印件和满足以上功能的完整界面截图，并加盖公章佐证）（▲评分项1）

### （序号24-31为普通评分项3）

### 24)登录/借书：支持读者使用图书馆证号密码、刷卡等多种方式登录，登录方式是否显示、显示顺序都可配置；登录后可查询读者个人信息和在借图书清单；

### 25)自助借还书时支持多本图书批量借还；支持开启固定数量借书模式，开启后界面上读者最多可选择到10册的数量进行批量借阅，保证不漏书；

### 26)读者自助模式具有安全保护功能，可防止用户非法退出客户端；管理员可通过合法方式退出客户端软件。

### 27)自助借还模式的首页背景图、查询页面地址支持自定义配置；

### 28)读者可在借书页面直接续借图书，以便延长还书时间；

### 29)设备支持设置记忆功能，设置后能记录上次开启的工作模式；

### 30)自助借还模式可设置为开机自启，设置后开机不用登录即可进入自助借还模式；

### 31)自助模式下支持扫图书条码进行借书、还书；

### 1.2流通监测功能（普通评分项4）

### 1）支持多种报警检测模式：EAS、AFI、EAS+AFI、AFI+DSFID。

### 2）非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。

### 3）对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料。

### 4）设备系统需具有高侦测性能，能够进行三维监测，要求无误报，无漏报。

### 5）具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控。

### 6）设备需配备液晶显示屏，支持显示人流量数据、日期、时间等信息。

### 7）具备单通道独立报警和提示功能。

### 8）设备支持在线升级。

### 9）支持安全门干扰检测和天线故障检测。

### 10）要求双蜂鸣器输出，实现区分不同事件。

### 11）须具有故障报警提示功能。

### 12)要求提供统计数据接口，对接到图书馆要求的展示平台。

### 2、图书馆一体化服务平台（1套）

### 2.1大数据展示功能

### 2.1.1终端管理要求（普通评分项5）

### 1)支持一个单位创建多个大屏页面；

### 2)支持随时根据需求对已建大屏页面进行修改编辑及删除；

### 3)支持挂接单位自有域名、上传网页图标、编辑简介等功能；

### 4）支持查看和导出页面操作记录；

### 5）支持设置管理后台仅IP内访问；

### 2.1.2权限管理（普通评分项6）

### 1)支持自主添加管理员；

### 2)支持按照大屏页面独立设置编辑和管理权限，权限范围精确到具体的页面；

### 3)支持系统管理权限精确到模块分类，包括页面设计、系统安全、审核、统计；

### 2.1.3页面管理要求（普通评分项7）

### 1)可视化编辑流程，拖拽式页面布局；

### 2)提供多种页面模板，选择模板后可快速生成新的大屏页面；

### 3)支持自定义页面主题颜色，统一页面上的组件颜色；

### 4)支持设置一个或多个背景元素；

### 5)支持添加和编辑布局模块，支持将大屏分隔为固定比例的布局；

### 6)支持添加和设置应用基础模块；

### 7）支持增加、修改、删除新页面。新页面包含所有的编辑功能，可拖拽式编辑的页面、建设多个新页面，并支持设置多个大屏页面的自动轮播/手动轮播方式。

### 8)支持记录编辑步骤，在10步内可进行撤销和恢复；

### 9)支持将自定义大屏设为模板复用；

### 10)支持自定义组件设为模板复用；

### 11)支持发布前预览；

### 12)支持布局创建；

### 13)支持对基本信息进行配置，其中包括尺寸设置、背景设置、大屏缩放方式设置、大屏封面设置及大屏的画布比例设置；

### 2.2资讯服务功能

### （序号1-7为普通评分项8）

### 1）支持定制显示单位名称、logo，可将购买单位的名称和logo配置到程序中。

### 2)支持轮播图片展示功能，可以通过后台远程修改。

### 3)提供四种首页版式，包括标准版、二合一版、card版、banner版等，版式支持随意切换，根据客户需要个性化定制首页展示内容。包括不限于图书、视频、专题、第三方外链等内容展示。

### 4)提供全屏屏保展示，屏保支持单、多张轮播展示。

### 5)提供专题创建工具，支持图书、视频、音频、图片、超链接等内容插入；支持多种文档格式的上传，包括doc、ppt、pdf等，上传后自动转码，无需下载可以直接在线阅读；支持3gp、mpg、mpeg、mov、avi、mkv、mp4、wmv等高清和网络格式视频上传，视频上传后自动转码，无需下载可以直接在线进行播放；

### 6)创作好的专题支持转发、评论、点赞、评分、加标签等操作。

### 7)支持将创建好的富媒体专题资源，配置到设备展示。

### （序号8-14为普通评分项9）

### 8)对接到设备的专题资源支持在线阅读与扫码阅读两种方式。

### 9)提供不少于4000种可选期刊库，供用户挑选并配置到设备展示。

### 10)提供不少于2万余册可选电子书库，供用户挑选并配置到设备展示。

### 11)提供在线上传服务，供用户自定义上传单位自有pdf或epub格式文献资源，实现与设备的对接展示，且资源均支持在线阅读与扫码带走。

### 12)支持自有音/视频上传功能，可以将自有音/视频资源上传到平台后，通过获取播放地址，配置到设备上展示。支持单个音/视频、多个音/视频、多个音/视频组的不同展示方式。

### 13）提供手机端遥控器，可实现对设备的便捷管理；支持查看设备机器码、所在位置、在线/离线状态监控等信息；支持快速进行屏保上传、修改、功能模块配置；支持信息发布（任务推送），更加高效，便捷。

### 14）支持远程定时更新，支持一键更新，减少管理成本。

### 2.3智慧屏管理功能

### 2.3.1设备管理（普通评分项10）

### 1)支持对设备进行集中管理，并支持设备分组功能，至少支持三级分组，支持自定义分组名称。

### 2)支持按照分组、设备类型查看设备列表，支持按照标签、设备机器码、位置筛选设备。

### 3)支持查看设备的机器码、位置、机型、分组、客户端版本号、在线离线状态、IP等信息。

### 4)支持给设备配置首页和待机图；待机图能够设置待机时长和轮播时间。

### 5)支持给设备设置定时开关机，实现每天自动启动设备并运行程序、播放对应内容，闭馆时自动关闭设备。

### 6)支持设备在线离线的监控。支持对设备进行远程重启、关机、刷新机器、截屏等操作。

### 7)支持设备巡检，用户可以对某个分组的设备进行巡检，查看设备当前的运行状态。

### 2.3.2首页资源管理（普通评分项11）

### 1)支持用户创建不同的首页资源，每个首页资源都可以配置到一个或多个设备上使用。

### 2)用户可查看其他用户创建的首页；同时支持给自己创建的首页添加协作人，协作人拥有对首页的编辑权限。

### 3)提供横、竖两种不同类型的模版，以适应横、竖两种设备；同时每个类型提供至少3种以上不同的样式模版，方便用户使用，同时提供模板的在线更新服务。

### 4)使用模板创建首页资源后，可以快速编辑模版首页的内容，包括logo、二维码、二维码说明、时间、天气、背景图、轮播图、各应用贴图以及相应的链接等，配置完成后可发布到设备。

### 5)模板页面的配置过程中实时显示后台编辑效果，实现真正的所见即所得，所有内容保存后即可生效。

### 6)模板页面的背景图，可以上传本地图片，上传完成后即可显示到编辑区域。

### 7)模板页面的轮播图模块，支持上传多张图片，还可以给轮播图配置链接。

### 8)模板页面的导航区域，支持添加一个或多个应用，通过自建应用或应用引擎，可将馆内导航、入馆须知等内容配置到首页；多个应用可在导航区域内轮播显示，并能够设置各个应用的轮播频率。

### 9)模板页面的二维码模块，支持手动上传二维码图片，并可编辑相应的文字说明内容。

### 10)模板页面的时间天气模块，支持用户自主选择所在城市，进而显示当地的天气数据，同时可设置是否显示时间天气内容。

### 2.3.3插播管理（普通评分项12）

### 1)系统提供插播管理的功能，支持创建多个插播任务，支持即时插播、定时插播两种类型。

### 2)系统支持创建文字、图片、视频、超链接、富文本等类型的插播，并可启用、关闭、删除插播。

### 3)系统提供相应的插播内容模板，包括文本、图片、视频模板，模板内可设置文字动画、图片轮播时间等，也可设置插播是否可以被关闭；若设置为可关闭，则用户可以点击屏幕上的关闭按钮将插播内容关闭，不会影响原来屏幕的交互使用。

### 4)插播创建完成后，点击启用可将其推送至一台或多台设备，也可以一键关闭插播。

### 5)支持对插播内容的预览，便于及时修正内容。

### 2.3.4待机图管理（普通评分项13）

### 1)提供待机图管理功能，支持设置公用待机图，也支持给每台设备设置单独的待机图。

### 2)若设备未上传单独的待机图，开启待机图功能时会自动调用公用待机图。

### 3)公共待机图分为横、竖两种，用以适配横、竖两种机型；每种都可上传单张或多张图片，多张待机图可在设备上轮播显示。

### 4)每个设备都支持设置独立的待机图，并支持设置待机图等待时长、图片间的轮播时长；在相应的待机时间内没有人操作，即可展示待机图。

### 2.3.5应用管理（普通评分项14）

### 1)系统提供应用管理功能，支持用户通过自建应用和应用引擎两种方式来创建应用，创建好的应用可配置到首页使用。

### 2)自建应用至少提供图文、图书、视频3种应用类型，支持本地数据和外接数据源两种模式；两种模式可以切换使用。

### 3)自建应用的本地数据，可以添加、编辑、删除数据，也可以对单条数据设置是否启用，启用的数据会展示，未启用的数据则不展示；并支持对数据设置分类、按标题搜索。

### 4)自建应用提供样式选择功能，用户能够切换自建应用的首页样式、列表页样式、详情页样式，以便满足应用在设备上的展示需求。

### 5)创建自建应用时，系统提供图标库，方便用户选择应用的图标。

### 6)系统提供应用引擎功能，包括表单引擎、图表引擎等，用户可通过引擎自由创建应用，并配置到首页使用。

### 2.3.6标签管理（普通评分项15）

### 1)系统提供标签管理功能，用户可以自主创建多个标签，用于对设备的标注。

### 2)系统支持创建标签分类，并可以给分类设置备注、代码。

### 3)创建的标签可以自定义标签颜色、标签名字、选择所属分类，可以自定义标签的代码。4)支持对标签进行手动排序。

### 5)创建的标签可以批量配置到设备上，实现对设备的批量标注。

### 6)创建的标签可以和自建应用中的数据联动，实现同一个应用在不同设备上显示不同的数据。

### 7)每台设备都支持选择多个标签，实现对设备的精确分类。

### 2.3.7用户管理（普通评分项16）

### 1)系统具备用户管理功能，可以添加或删除多个用户。

### 2)系统支持按分组给用户分配设备的管理权限，实现一人管多屏、多人管一屏的精细化管理。

### 3)系统支持对用户设置启用或不启用，未启用的用户无权访问此系统。

### 2.3.8数据统计

### ▲1)提供数据统计功能，能够显示设备总数、今日活跃设备、累计点击量、累计在线时长等数据。（须提供智慧屏管理、数字展览展示相关的软件著作权登记证书复印件和满足以上功能的完整界面截图，并加盖公章佐证）（▲评分项2）

### （序号2-4为普通评分项17）

### 2)系统支持按设备类型（横、竖）、尺寸、安装方式统计已有设备的情况。

### 3)系统支持按时间段查询单台或全部设备的点击量，以及每个应用的点击量；统计结果以图表形式显示，支持导出为excel表格。

### 4)系统支持按时间段查询单台或全部设备的在线时长；统计结果以图表形式显示，支持导出为excel表格。

### 2.3.9安全策略

### （序号1-4为普通评分项18）

- 系统提供审核管理功能，可对首页以及自建应用进行审核。

### 2)超管可以设置审核人员。审核人员可查看待审核、已审核的数据，并可对审核中的数据添加审核意见。支持用户撤回未审核的数据，并可查看已审核数据的审核意见。

### 3)系统具备IP白名单功能，开启IP白名单功能后，仅IP白名单内的用户可访问本系统。

- 4)系统具备域名白名单功能，开启域名白名单功能后，仅域名白名单内的链接可在设备上打开，未在白名单内的链接无法在设备上打开，防止跳转第三方非法链接。

### ▲2)针对自建应用和首页，可以选择开启或关闭审核机制。开启审核机制后，自建应用的数据或者首页必须通过审核后，才能发布到设备上展示。（须提供满足以上功能的完整界面截图并加盖公章佐证）（▲评分项3）

### 2.3.10手机端管理

### ▲1)提供手机端管理功能，可在手机端页面使用搜索设备、控制设备等核心功能，实现对设备的便捷管理。（须提供满足以上功能的完整界面截图并加盖公章佐证）（▲评分项4）

### （序号2-4为普通评分项19）

### 2)手机端可查看每个设备的信息，包括机器码、位置、机型、客户端版本号、在线离线状态、IP等，并可远程控制关机、重启、截屏等。

### 3)手机端具备配置首页、待机图、定时开关机、应用保护等功能。

### 4)手机端可设置插播内容，方便用户随时发布紧急插播。

### 2.3.11其他（普通评分项20）

### 1)系统具备操作日志的功能，能够查看各个管理员对后台系统和设备的操作日志。操作日志支持按时间段、操作模块、操作类型、管理员名称进行筛选查看。

### 2)系统可设置断网提示图，在设备无网络的情况下可显示断网提示图；未上传断网提示图可显示系统默认的提示图。断网提示图支持关联已有标签，实现不同标签的设备显示不同的断网提示图。

### 3)设备具备断网重连功能，在断网后能够监控网络连接状态，当网络再次连上时，设备会自动刷新并显示已配置的首页内容。

### 4)设备支持手动刷新，用户可以点击设备屏幕刷新页面。

### 5)支持对设备进行批量的远程刷新、截屏、重启、关机，设置定时开关机时间；也能够设置应用保护（防退出）。

### 6)系统采用B/S架构方式，支持管理员在任意浏览器打开系统后台进行管理。

### 7)要求通过与图书馆后台系统的对接，实现图书馆馆藏资源（含虚拟资源）查询检索功能，可以查询馆藏书籍的馆藏地信息、书刊信息状态。系统提供书名、著者、索书号、出版社等多种检索方式。读者可以输入证件号和密码登录该查询系统，查看本人的在借图书、借阅历史等。

### 2.4瀑布流借阅功能

### 2.4.1系统（普通评分项21）

### 1)软件运行环境为不低于Android12系统。

### 2)支持微信等第三方扫描工具进行扫码，扫码后获取在线阅读服务，无需下载客户端，并能将图书分享至朋友圈等社交网络。

### 3)支持远程升级，支持一键更新，减少管理成本。

### 4)具备完善的后台管理系统，实现用户自主化管理。

### 2.4.2管理后台

### （序号1-6为普通评分项22）

### 1)支持管理设备，支持对设备信息进行查看、在线/离线状态监控等，亦支持屏保修改、主题换肤、背景图修改等操作。

### 2)支持图书、期刊、视频、专题、图片、动画、少儿音频等多种资源的管理配置，用户勾选对应的资源分类后，可一键推送至设备进行展示；支持将单位自有版权的图书资源配置到设备进行展示。

### 3)支持视频管理，用户可通过后台创建视频分类及视频信息，可对上传的视频信息进行增删改查等操作。

### 4)支持图片管理，用户可通过后台创建图片分类及图片信息，可对上传的图片信息进行增删改查等管理操作。

### 5)支持专题管理，用户可通过后台创建专题分类及专题信息，可对上传的专题信息进行增删改查等管理操作。

### 6)支持资源导航功能，用户可自主选择开启或关闭导航功能，开启该功能后，在设备界面可以按照资源名称首字母对资源信息进行快速查找。

### （序号7-12为普通评分项23）

### 7)提供手机端管理模块，可对常用功能进行快速配置管理，如设备信息查看、在线/离线状态监控、主题切换、屏保配置、任务插播发布等常用操作。

### 8)对于配置多种资源的瀑布流，支持自定义设置各资源瀑布流间的自动切换，同时支持资源瀑布流与应用之间的切换展示，可自定义设置切换间隔时间，亦可设置默认自动轮播。

### 9)支持远程对硬件设备进行关机、重启、截屏等常用操作，包括支持远程设置定时开关机时间，便于用户管理。

### 10)支持数据统计功能，可以查看本单位下设备及资源使用情况，如下载量、点击量、阅读量等数据。支持按照单台设备、按月等条件快速检索查看相关统计数据。

### 11）提供不少于6种特色主题皮肤包，可供用户选择，根据不同的节日热点，可切换展示贴合时下的主题瀑布流。

### 12)系统支持资源单独、组合展示，可按资源类型分类展示。

### 2.4.3其他功能

### （序号1-7为普通评分项24）

### 1)支持配置多种资源到瀑布流设备，各资源内容可通过资源切换按钮进行快速切换展示。2)支持自定义设置资源展示流动动效，可随机、自定义展示入场动画、出现动画等加载效果。

### 3)支持上下快速滑动，用户可通过手指上下滑动，改变资源的流动速度，快速浏览，同时可自定义设置流动方向和流速，资源展示列数、横数支持自定义设置。

### 4)系统应支持同时配置多个应用至设备。

### 5)系统支持添加待机屏保，支持单张、多张轮播展示。

### 6)支持资源背景图进行自定义更换展示。

### 7)图书、期刊、视频、专题资源支持断网离线扫码带走，无网络时亦可正常展示流动。

### ▲8)除常规的资源内容展示外，系统还支持配置应用至瀑布流设备，已配置的应用以图标的形式悬浮于瀑布流右侧区域，不影响设备的资源展示，用户通过点击应用图标，打开该应用进行浏览。（须提供瀑布流借阅系统相关的软件著作权登记证书和和满足以上功能的完整界面截图，并加盖公章佐证）（▲评分项5）

### 2.5数字资源服务

### （序号1-6为普通评分项25）

- 提供图书、期刊、视频、专题、图片、动画、少儿音频等多种类型的资源，支持配置到特定机器上进行展示、阅读。

- 视频资源：系统提供不少于400集名师讲坛视频；视频支持单集、系列选集播放，同时支持在线观看或扫码带走观看。

### 3)图片资源：支持图片资源展示，支持单张或者多张展示、支持查看图片简介内容、支持手动放大缩小查看图片。

### 4)少儿音频资源：提供不少于2000集国学系列有声音频，内容涵盖贴合小学、中学、高中的音频资源，如《声律启蒙》、《诗经》、《笠翁对韵》等系列。音频均支持在线播放及扫码带走。

- 5)少儿动画有声绘本资源：提供不少于400种少儿动画有声绘本资源，可以直接在设备上进行在线观看、互动。

### ★6）图书资源：提供不少于3000册正版授权的epub格式电子图书且与原版图书保持原貌一致，如相关图片、目录等，每月定时更新不少于150种热门电子图书。资源支持在线阅读和扫码阅读。（实质性条款1）

### ★7)专题资源：提供不少于500种专题资源，同时支持客户自建专题，为用户提供专题创建工具，可以将文本内容、图片、视频、音频、图书、超链接等资源进行混合编排，形成富媒体专题资源，专题至少支持创建三级目录。支持将创建好的富媒体专题资源，配置到设备呈现。（实质性条款2）

### ★8)期刊资源：内置不少于300种优质期刊，支持在线阅读及扫码带走，同时支持往期查看等。（实质性条款3）

### 3、智慧学习中心(1套）

### 3.1智能数字人交互功能

### 3.1.1问答规则配置

### （序号1-7为普通评分项26）

### 1)支持自定义添加、编辑、删除业务问答分类，分类数量无限制；

### 2)支持自定义添加、编辑、删除、批量导入、批量导出、批量删除业务问答规则，业务问答规则数量无限制；

### 3)支持手工启用、手工停用业务问答规则，同时可根据关键词搜索业务内容；

### 4)支持业务问答规则中，回答的答案支持多模态，包括文本、图片、语音、视频、图文混排、链接等多种内容；

### 5)支持问答库智能导入，上传文档后可自动抽取出问答。抽取的问答支持添加到问答库；

### 6)用户对回复的内容可以进行点赞点踩操作；

### 7)对于用户点赞点踩的问题以及未知问题、人工回复的问题都可以直接编辑并加入问答库；

### （序号8-14为普通评分项27）

### 8)自动对没有答案的问题描述进行关键词识别并统计聚类，按照关键词问答频率由高到低排序，同时可以批量导出未知问题，支持手工添加未知问题到业务问答规则，并支持自定义修改；

### 9)支持自动忽略无意义的问法，比如无效数字字母的组合；

### 10)支持根据用户输入问题进行匹配提示；

### 11)支持未知问题回复语自定义，可根据图书馆情况进行自定义配置；

### 12)文档库支持在线编辑、新增、重置分片、自定义召回参数，实现对上传文档内容自动处理，回答文档相关内容；

### 13)支持在后台操作问答库数据自动同步到文档库进行RAG识别；

### 14)支持敏感词管理，包括敏感词配置、白名单设置、敏感词拦截回复设置；

### 3.1.2大模型回复（普通评分项28）

### 1)技能设置里支持阈值自定义；

### 2)后台支持是否开启联网搜索；

### 3)支持切换底层对话大模型，支持配置大模型回复形式（确认是否由大模型回复）；（须提供满足以上功能的完整界面截图并加盖公章佐证）

### 4)支持多Agent模式，可以用一个智能体调用其他智能体的内容进行回复；

### 5)支持智能体提示词配置，通过提示词限制智能体角色及问答边界等；

### 6）支持查询图书、期刊等文献，根据用户输入问题推荐相关文献；支持期刊元数据查看以及文献传递；

### 7)支持自定义开关模型自主规划回复模式。

### 3.1.3前台设置（普通评分项29）

### 1)支持开启前台切换大模型，让用户自行切换底层对话大模型，如主流大模型DeepSeek、豆包、文心一言以及第三方自主研发大模型；

### 2)支持前台调用指令应用进行回复；

### 3)支持前台切换数字人形象以及前台展示效果。

### 4)支持设置欢迎语，可以自动识别到用户名称；

### 5)支持切换顶部标签，可以增加不同的tab标签项，形成多入口模式，包括找资料，对话等；

### 6)对话页面支持设置访客水印，用于舆情溯源管理；

### 7)支持前台配置进行联网检索，自主规划模式的切换；

### 8)支持前台中英文切换，可实现前台英文展示；

### 9)支持用户主动切换人工服务；

### 10)支持用户主动访问留言板服务；

### 11)支持后台配置后，前台点击logo后跳转链接。

### 3.1.4后台设置

### （序号1-10为普通评分项30）

### 1)支持在后台进行ip形象切换配置，可选择多个形象进行轮流展示；（须提供满足以上功能的完整界面截图并加盖公章佐证）

### 2)支持在后台切换播报音色；

### 3)支持配置启动页欢迎语、启动页按钮样式，支持对页面背景设置；

### 4)支持在PC端左侧、右侧、欢迎语模块嵌入独立的页面链接；

### 5)支持配置页面顶部标签入口，形成多入口模式，如AI咨询、找资料；

### 6)支持配置通知公告模块，可以选择配置文字内容；

### 7)支持自定义单位logo、名称，并可以配置点击logo后访问链接；

### 8)支持对话页面问答显示来源；

### 9)支持对话头像显示配置；

- 顶部标签支持设置单个或者多个任务流，可以通过该入口触发不同任务流；

### （序号11-20为普通评分项31）

### 11)顶部标签单任务流下支持直接触发任务流进行回复；

### 12)顶部标签页面支持嵌入iframe页面；

### 13)支持设置对话的页面背景；

### 14)支持配置通知公告模块，可以选择配置文字内容或嵌入iframe页面；

### 15)支持配置常见问题，可以选择问答库中内容或自定义常见问题；（须提供满足以上功能的完整界面截图并加盖公章佐证）

### 16)支持配置热门应用，可以根据链接进行添加；

### 17)支持在PC端左侧、右侧、欢迎语模块嵌入独立的页面链接；

### 18)支持针对落地场景配置智能体提示词，可以自定义设置自己的内置提示词；

### 19)支持设置开启关闭界面语言模式，可以中英文切换；

### 20)支持对话头像显示配置；

### （序号21-30为普通评分项32）

### 21)支持登陆访问限制配置，可支持强制登录或允许游客访问；

### 22)支持在后台填写第三方认证地址和回跳地址；

### 23)支持配置前台页面展示登录状态；

### 24)支持自定义登录形式，可以设置手机号密码登录，第三方统一认证登录等；

### 25)支持通过大模型生成对用户问题进行推荐生成；

### 26)技能设置里支持阈值自定义；

### 27)支持设置敏感词拦截回复语；（须提供满足以上功能的完整界面截图并加盖公章佐证）

### 28)支持微应用智能推荐；

### 29)支持大模型意图识别配置；

### 30)支持敏感词管理，包括敏感词配置、白名单设置、敏感词拦截回复设置；

### （序号31-35为普通评分项33）

### 31)支持获取门户页面SDK嵌入代码，完成在门户上的AI馆员嵌入，支持缩放大小；

### 32)支持门户上的样式进行自定义；

### 33)支持对接微信公众号，授权之后可以回复问答库相关内容；

### 34)支持在后台配置MCP应用，用于调用MCP服务；

### 35)支持配置留言板按钮显示与并自定义留言板标题文字；

### 3.1.5功能对接（普通评分项34）

### 1)支持对接知识库，对单位自建知识库实现同步问答；

### 2)支持获取门户页面SDK嵌入代码，完成在更新后的门户上AI馆员嵌入，支持缩放大小；

### 3)支持对接图书馆馆方网站和微信公众号活动信息和推文；

### 4)支持对接本馆已有统一检索平台；

### 5)支持用户前台直接调用文献传递功能，填写信息并通过邮箱获取资源；

### 6)支持门户、移动端、微信公众号、小程序、触摸一体机等多终端对接；

### 3.1.6智能阅读（普通评分项35）

### 1）支持AI阅读，对图书资源进行大模型阅读处理，支持生成概述、思维导图、词云、图谱等；

### 2）支持通过大模型推荐图书并生成书单iframe，推荐的图书支持查看电子资源或纸本馆藏资源，同时基于用户的问题也会推荐相关的期刊、文献等资源类型；

### 3）支持通过自然语言的形式续借图书；

### 4)提供学术问答功能，用户可以自定义主题、研究方向或关键词，AI会自动检索相关的文献，并生成前沿动态，同时会推荐相关的文献等资源；

### 5）提供精品书单，主题书单，今日荐读相关精品图书，每月更新；

### 3.1.7人工客服（普通评分项36）

### 1)人工客服会话窗口可以直接添加业务问答规则；

### 2)支持设置通过触发未知问题、关键词、点击转人工客服按钮等来实现自动转接人工客服；

### 3)支持留言工单批量导出、批量删除；

### 4)支持会话转接，按业务组显示在线的人员列表和接待状态；

### 5)增加知识库搜索功能，用户的问题按照语义匹配自动显示在搜索框；

### 6)支持人工会话评价邀请；

### 7)留言支持直接添加到问答库；

### 8)支持快捷回复语功能；

### 9)支持通过邮箱接收回复留言；

### 10)支持通过分组描述与问题自动匹配人工客服和留言业务组；

### 3.1.8数据统计分析模块（普通评分项37）

### 1)支持问答历史记录查看，根据时间、来源筛选指定历史会话内容，同时可以批量导出历史会话记录；

### 2)支持问答内容统计，根据会话内容形成问答类型趋势统计图；

### 3)支持热门问题统计，根据问答进行热门问题统计；

### 4)支持访客统计，根据时间筛选查看访客数、会话数、消息总数；

### 5)支持人工问答统计，根据时间查看聊天记录；

### 6)支持问答库问答命中次数统计；

### 7)支持查看不同的回复类型，包括问答库问答，知识库问答、文献咨询问答等；

### 3.1.9业务管理模块（普通评分项38）

### 1)支持开通AI馆员智能学习模块，将问答同步到问答库中进行智能学习；

### 2)支持添加多个人工客服，可根据所属科室职责，对问题进行智能分配；

### 3)支持添加、编辑管理员，调整人数接待上限、所属业务分组；

### 4)支持开启黑名单功能；

### 5)管理员可以添加、删除自己创建的业务组；

### 6)可根据业务组id自动生成业务组地址；

### 3.1.10虚拟形象模块（普通评分项39）

### 1)虚拟形象嘴型与声音保持同步，无语音播放时嘴型保持静态；

### 2)支持设计多个专属形象，支持进入页面随机切换及前台自定义选择；

### 3)支持音色匹配，提供不少于5种音色选择；

### 4)提供虚拟形象库供客户选择；

### 5)定制形象服务：要求根据采购人需求制作1套定制形象，支持多种拟人化动态如：眨眼、微笑、嘴型张合等；

### 6）语音交互：可进行人机问答，且支持语音交互；

### 3.2少儿阅读功能

### （序号1-6为普通评分项40）

### 1)软件运行环境为不低于Windows10、64位操作系统。

### 2)支持微信等第三方扫描工具进行扫码，扫码后获取在线阅读服务，无需下载客户端，并能将图书分享至朋友圈等社交网络。

### 3)支持远程升级，支持一键更新，减少管理成本。

### 4)平台支持动画绘本、有声音频、图书、期刊等多种类型资源配置到机器上展示。

### 5)支持灵活配置，可以将资源模块以导航的形式进行组合呈现。

### 6)系统提供不少于1000本国内外精品原创绘本，年更新不少于200册。动画绘本除了具有传统的电子图画书的阅读体验之外，还配备了专业的有声讲解，能够让儿童在阅读的时候不仅仅是看图识字，更有丰富的视听体验。动画绘本可以直接在大屏上进行在线阅读，也可通过第三方扫描工具或通过配套的手机客户端进行扫描绘本二维码进行扫码观看。动画绘本支持自动播放、手动播放、并且在绘本播放时，具备动态3d翻书效果。

### （序号7-13为普通评分项41）

### 7)提供不少于1000集有声图书音频资源，优质内容包括一年级爱科学系列丛书、上学真有趣系列丛书等精品励志助学精品故事，资源均为正版授权资源。

### 8)提供不少于700册少儿相关的图书资源，图书支持在线阅读，扫码带走。

### 9)提供不少于100种学前教育相关内容期刊，期刊支持在线阅读，扫码收藏。

### 10)提供不少于600集国学诵读有声音频，如《声律启蒙》、《诗经》、《论语》等系列，国学音频支持在线播放试听。

### 11)平台提供通用版、banner版、基础教育版三种首页板式等，板式内容可根据用户需求进行灵活切换展示。

### 12)支持添加待机屏保，屏保支持单张、多张轮播展示。

### 13)要求支持后台管理功能，实现对终端内容进行统一管理、配置。

### 3.3数字少儿绘本阅读功能

### （序号1-7为普通评分项42）

### 1)平台至少支持动画绘本、有声音频、图书、期刊等多种类型资源配置到机器上展示。

### 2)平台支持灵活配置，可以将资源模块以导航的形式进行组合呈现。

### 3)平台提供不少于800本国内外精品原创绘本，年更新不少于100册。动画绘本除了具有传统的电子图画书的阅读体验之外，还配备了专业的有声讲解，能够让儿童在阅读的时候不仅仅是看图识字，更有丰富的视听体验。动画绘本可以直接在大屏上进行在线阅读，也可通过第三方扫描工具或通过配套的手机客户端进行扫描绘本二维码进行扫码观看。

### 4)平台提供不少于500册少儿相关的图书资源，图书支持在线阅读，扫码带走。

### 5)平台提供不少于100种学前教育相关内容期刊，期刊支持在线阅读，扫码带走。

### 6)平台提供不少于200种国学诵读有声音频，如《声律启蒙》、《诗经》、《论语》等系列，国学音频支持在线播放试听。

### 7)平台提供不少于200种基础少儿类的有声读物资源，均支持在线播放及扫码带走。

### （序号8-13为普通评分项43）

### 8)后台需支持管理光影阅读设备，可对设备信息、资源内容进行统一配置，配置后可一键推送至设备进行展示。

### 9)后台需支持对设备信息进行管理查看，用户可通过后台对设备机器码、所在位置、版本号进行查看修改。logo、背景图、等内容进行自定义设置。

### 10)后台需支持对图书资源进行配置，用户可根据自身需求勾选相应图书分类，勾选后可一键推送至设备进行展示，同时支持定制单位图书自建分类，满足用户个性化需求。

### 11)后台需支持对期刊资源进行配置，用户可根据自身需求勾选相应期刊分类，勾选后可一键推送至设备进行展示。

### 12)后台需支持配置导航模块，用户可自定义配置导航贴图、导航名称、导航链接等内容。同时有声读物、专题、视频等资源也可通过导航模块进行配置展示。

### 13)平台支持设置定时关机功能。

### 3.4互动电子棋体验功能（普通评分项44）

### 1)要求提供中国象棋、围棋、五子棋、军棋、国际象棋、国际跳棋、斗兽棋、蛇棋等功能模块。

### 2)中国象棋模块支持：保存棋局，中途保存棋局，下次可继续进行比赛；支持残局闯关不少于199关，由易渐难，布局结构新颖简练，棋路变化无穷，有利于提高象棋实战水平；支持求和、悔棋、认输功能；提供历史记录、可复盘、回顾对战过程；支持选择棋子颜色功能。

### 3)支持用户微信登录，解锁中国象棋残局关卡，记录体验数据，记录棋谱，支持朋友圈分享，可查看对战过程，可点赞互动。

### 4)围棋打谱练习不少于500局，死活题不少于200道，由易渐难。

### 5)支持人机对战：中国象棋，五子棋，蛇棋可以与AI对手对战，中国象棋还可以设置AI对手的难易程度。

### 6)支持设置功能：音效常规设置，声音快捷设置。

### 7)提供中国象棋，围棋，棋类知识学习分享，推广棋文化。

### 8)支持数据统计：应用物联网技术进行数据采集，利用图表把每日、每周、每月的用户体验数据通过处理分析实现数据直观展示，数据存储于本地和云数据库。

### 9)支持远程自动升级：应用物联网技术，支持云端对应用软件（SOTA）进行远程自动升级。

### 3.5书法体验功能

### （序号1-6为普通评分项45）

### 1)要求具备自由书写、书法知识、书法临摹、历史作品、文化广场等模块功能。

### 2)支持不少于10首背景音乐选择，支持常规音效设置，提供不少于50个书写背景可以做自由切换。

### 3)要求书写流畅，支持虚拟蘸墨，笔触大小选择，撤销和重写操作。

### 4)要求提供印章功能，提供不少于20个闲章，支持自定义印章功能，可选择方形或圆形等印章，印章支持放大、缩小、移动。

### 5)支持书法临摹功能，提供不少于1000幅名帖临摹，提供包括王羲之、欧阳询、颜真卿、柳公权、赵孟頫、黄庭坚、米芾等不少于7位名家字帖，提供不少于1600句名言警句。

### 6)提供书法字典功能，包含行书、草书、隶书、楷书、篆书。

### （序号7-12为普通评分项46）

### 7)支持可以根据时间，自动更新适配合适的节日界面，包含11个节日界面更新。

### 8)支持微信分享和历史作品点赞。

### 9)文化广场包含文化资讯，文化活动，数字书画，本地资源。数字书画含超高清书画名作欣赏，提供不少于300幅作品，可全局和局部欣赏，部分附带简介和注释。

### 10)支持数据统计功能，可利用图表把每日、每周、每月的用户体验数据通过处理分析实现数据直观展示，数据存储于本地和云数据库。

### 11)后台管理系统：提供后台管理账号，根据等级权限可编辑上传资源，活动，信息资讯等。

### 12)远程自动升级：支持云端对应用软件（SOTA）进行远程自动升级。

### 3.6交互式影音功能（普通评分项47）

### 1)基于1080*1920分辨率大屏安卓触摸一体机研发，软件运行环境为Android7.1及以上。

### 2)支持微信等第三方扫描工具进行扫码，扫码后可进行观看。并能将资源分享至朋友圈等社交网络。

### 3)支持远程升级，支持一键更新，减少管理成本。

### 4)平台提供不少于2000集优质视频资源，包括不限于国学古典、经济管理、人物历史、文化艺术等覆盖各大领域优质资源，资源支持不定期进行更新。视频支持单集、系列选集播放，同时支持在线观看或扫码带走观看。

### 5)平台提供不少于6000集有声听书资源，包括不限传奇史话、古代历史、人物传记、国学经典、中国文学、世界名著、儿童文学等各领域资源分类以及荣获各类奖项的名篇佳作。

### 6)平台提供不少于9000+国内外音乐鉴赏资源，内容包括古典、少儿、中国音乐等各领域资源，包括不限于交响乐、室内乐、歌剧、芭蕾、协奏曲、乐器独奏等种类，有世界各国民族风情音乐，中国各地方民族音乐等。

### 7)除了常规的影音资源外，平台需也支持挂载图书、期刊等数字阅读资源进行呈现展示。

### 8)平台支持个性化设置，如Logo、单位名称、背景图等自定义内容设置。

### 9)平台具备后台管理，支持对终端内容进行统一管理、配置。

### 3.7智慧教室终端管理功能（普通评分项48）

### 1)为保证系统的稳定性，所投产品需内置于智慧教室终端；

### 2)采用智能操作系统，支持可视化集中管控终端所有功能；

### 3)具备多媒体信号切换、互动拨号、多屏互动控制、录播控制、物联环控等触控界面；

### 4)支持绑定管控平台，并对智慧终端进行相关系统设置；

### 5)支持统一设置设备串口信息，包括一体机、投影等。

### 3.8多功能直录播功能

### （序号1-5为普通评分项49）

### 1)为保证系统的稳定性，所投产品需内置于智慧教室终端；

### 2)具备直播、点播、录制管理、导播控制、系统设置、参数修改等功能；

### 3)为保证系统与资源平台进行资源对接，要求系统支持RTP、RTSP、RTMP等音视频传输协议，支持所录制的视频文件FTP自动上传至服务器功能；

### 4)为保证直播观看和视频交互流畅进行，要求画面延迟≤300ms（局域网）；

### 5)录制模式支持本地电影模式、资源模式视频录制和双模式同步录制。

### ▲6)支持公网CDN直播推送，支持公网视频平台进行直播对接，支持平台数量≥3个，进行活动视频的大规模直播。（须提供录播平台相关的软件著作权登记证书和满足以上功能的完整界面截图，并加盖公章佐证）（▲评分项6）

### 3.9嵌入式一体化的全自动跟踪功能（普通评分项50）

### 1)为保证系统的稳定性，所投产品需内置于智慧终端；

### 2)采用图像识别主动跟踪技术，无需另配跟踪主机，抗干扰性强，讲师、学生均无需佩戴任何辅助装置，能够实现全场景跟踪。

### 3.10云直播功能（普通评分项51）

### 1)云直播功能，支持多终端观看，同时直播时长、互动数据等均可统计到平台，实现无缝对接；

### 2)支持扫码进入直播间，同时也支持观看地址连接加入直播间；

### 3)具备直播管理行为，可设置云直播是否允许回放，是否允许评论，是否允许转发等功能。

### 3.11智慧课堂互动教学功能

### （序号1-8为普通评分项52）

### 1)智慧课堂系统由智慧课堂讲师端、智慧课堂小组端、智慧课堂移动端、智慧课堂AI语音助手构成，实现课前课程建设、课中教学互动、多屏互动教学、对比教学、分组研讨等功能；

### 2)支持PC端（mac系统、Windows系统）和移动端（Android系统、ios系统、鸿蒙系统）等主流设备使用；

### 3)支持制作富媒体课程，选择不同的模板就可以建设个性化课程网站，所建课程自动同步到现有平台中；

### 4)提供多套精美网络课程建课模板，讲师可依据个人资料的丰富程度及喜欢的风格进行个性化的设置，支持讲师在建课程自动生成课程网站；

### 5)支持课程创建者按周、课时自动生成课程章节，快速创建课程章节目录，也可以选择模板导入形式创建课程目录，提升建课效率；

### 6)支持多种文档格式的上传，包括DOC、PPT、PDF、TXT等，上传后自动转码，无需下载可以直接在线阅读；

### 7)支持视频的虚拟剪辑，可以将视频文件按照课程的要求剪辑成适当长度；

### 8)支持视频打开防拖拽和防窗口切换，学生观看时无法进行快进播放，切出系统界面自动停止播放；

### （序号9-15为普通评分项53）

### 9)知识点拓展阅读功能，可以根据一个关键词自动生成相关知识点的知识树，插入到课程单元中，并自动推送知识点相关的图书、期刊、论文等资料；

### 10)智慧课堂大屏端：采用安装包的形式，安装到大屏中；支持课件调用，支持软件内唤起电脑应用程序打开本地PPT、视频、HTML、设计源文件、软件代码等文件。提供云盘，为每个师生账号提供不少于100G云盘空间，支持上传文件夹、上传文件、打开文件、新建文件夹、重命名、删除、搜索文件；可以随时调用云盘内容，支持云盘资源的在线预览；支持将云盘中PPT文件直接点击上课使用；可直接调取现有平台已建的课程资源，包含课程章节内容、作业模块、考试模块、教案等内容。支持讲师在课堂中，随时调用备课系统中事先准备好的内容，实现课前、课中、课后的连贯性；支持PPT文件，并可直接点击上课，并支持手机翻页、激光笔和聚光灯功能，PPT播放支持动画、翻页效果；课后需统计讲师每页PPT的打开时间、停留时长等信息；

### 11)提供课堂活动功能：支持签到，包括讲师发起普通签到、手势签到、位置签到、二维码签到等多种签到方式功能，学生通过移动端进行签到，讲师端实时显示学生的签到情况，同时记录汇总到现有平台；支持选人，支持讲师发起随机选人，屏幕上快速滚动学生的头像信息，支持多次选人，分别赋予分值并统计到学生个人成绩中；支持抢答，支持讲师发起抢答，讲师可以看到所有学生的抢答情况；支持主题讨论，支持讲师发起主题讨论，学生端收到讨论点击进行发表自己的看法，支持文字、图片等方式上传，并可在大屏展示讨论结果，生成词云分析；支持随堂练习，支持发送随堂练习给学生，支持在PC、手机终端查看学生答题结果及答题情况分析；练习题型类型至少包括单选题、多选题、判断题、客观题等常见题型，支持从网络平台讲师原有课程题库导入；学生可使用录入文字、拍照上传等多种方式进行答题；支持发放问卷，问卷编辑需支持自定义编辑或从网络平台讲师原有问卷库导入等方式。问卷包含单选题、多选题、简答题等常见题型；支持分组讨论，可以实现线上小组互动讨论。讲师可总览各个小组讨论情况，并对小组成员进行移入、移出、解散等操作。可以对单个学生或互动小组等进行生生互评。支持白板，讲师可通过白板手写板书，板书完成后支持保存到讲师个人云盘。以上课堂活动均将结果数据汇总到网络平台中。支持同时给一个或多个班级上课，若为多个班级同时上课，支持将签到、抢答、选人等课堂活动同时发放到多个班级。

### 12)支持多屏互动：支持扫码投屏，在未登录状态时手机扫码可完成镜像投屏；在登录状态时讲师身份扫码可选择镜像投屏或APP内容投屏，非讲师身份可完成镜像投屏；共享本机屏幕，共享时，可选择共享桌面、也可选择单一浏览器、PPT等其他软件窗口，支持选择是否开启画中画、同时共享电脑声音；支持将授课设备屏幕或窗口共享给侧屏、学生设备、线上课堂内成员；共享学生设备，支持同时选择不少于6位学生，将学生屏幕展示时到授课电脑或大屏上，学生屏幕包含移动设备、pad、Windows电脑、Mac；支持多学生屏幕以宫格视图展示和一位学生屏幕放大展示两种视图切换；讲师可控制是否投屏学生设备声音及关闭学生屏幕共享；支持小组侧屏展示，支持同时展示不少于6个侧屏屏幕，侧屏系统支持Windows、Android，支持以宫格视图展示多个侧屏和一个侧屏放大展示两种视图切换；讲师可控制是否投屏小组侧屏声音及关闭侧屏屏幕共享；支持投屏，无同一局域网、WiFi网络限制，可使用4G、5G、WiFi、有线网络、蜂窝网络等网络支持将手机、pad、PC桌面及设备声音投屏到授课电脑上；

### 13)智慧课堂控制端：采用安卓面板安装包的形式，安装到智慧终端中；支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，一键唤醒智慧课堂软件系统；支持通过智慧课堂控制端已扫码登录用户，免密登录智慧课堂软件系统；支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，打开课件模块，并完成教学相关操作；支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，打开线上课堂模块，并完成远程互动操作；支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，打开签到功能，完成签到；支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，打开投屏功能，使用多屏互动功能；支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，打开活动模块，发起多种教学活动；支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，打开云盘模块，调用云盘资源；支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，打开同声翻译，实时进行课堂同声翻译；支持讲师通过云盘或课程打开授课PPT时，通过智慧课堂控制端显示正在讲课的PPT目录视图，并支持通过智慧课堂控制端进行跳转任意页码；

### 14)智慧课堂小组侧屏端：采用客户端安装包的形式，安装到侧屏；.支持安卓学生端通过扫码将屏幕镜像投屏显示到侧屏；支持IOS、PC设备通过镜像直接显示到侧屏；配合智慧课堂大屏端完成多屏互动的功能；所有投屏操作，无同一局域网、WiFi网络限制，可使用4G、5G、WiFi、有线网络、蜂窝网络等网络支持将手机、pad、PC桌面及设备声音投屏到授课电脑上；

### 15)同声翻译：支持将讲师语音实时转换为文字，并根据前后文语义动态纠正文字；支持实时翻译讲师语音，识别及翻译语种包含中、英、德、法、日、俄、西班牙、韩、阿拉伯、葡萄牙、印第等多语种。

### 3.12物联网控制功能（普通评分项54）

### 1)为保证系统的稳定性，所投产品需内置于智慧教室终端；

### 2)具备物联网智能管控功能。支持灯光、窗帘等控制单元的接入。支持主流zigbee物联协议；

### 3)支持各种温湿度探测器、光线照度探测器等的接入。支持主流zigbee物联协议；

### 4)支持终端触控屏本地控制，支持管理员网络远程管理和控制。

### 4、智慧图书馆管理系统（1套）

### 4.1微服务功能

### 4.1.1用户管理（普通评分项55）

### 1)统一身份认证：对接其他系统的统一角色管理、统一用户管理和统一授权访问。对单位的组织、用户、角色等信息进行统一管理。

### 2)用户管理：支持增、删、查、改人员信息，支持批量添加、修改人员信息。支持自定义人员角色、部门；支持添加人员进入多部门以及给用户添加多角色。支持批量、单独把人员移出单位，移出单位的人员可以恢复。支持管理员根据角色或部门导出对应人员。支持手机号以及学工号选择是否脱敏。

### 3)角色管理：支持单位根据自身需求添加角色。每个角色支持单独管理角色对应的用户，单位自行添加的角色支持删除。支持为角色下的用户设置管理范围，并提供接口给第三方应用调用管理范围数据。支持自定义添加、删除角色组，把角色添加进角色组。一个角色支持存在于多个角色组。支持搜索角色，以及在同个角色组下给角色排序。

### 4)组织架构：支持针对不同场景，创建多套组织架构。支持通过手动单个添加和批量导入的方式建设部门，组织架构最多支持五级部门。每个组织架构部门支持自定义部门名称、增删改部门下成员、设置部门主管。每个部门支持同级排序以及跨级选择上级部门。部门主管访问用户管理后，只能管理主管的部门的用户。

### 5)单位验证管理：设置单位外用户加入单位的验证方式。支持学工号验证、密码验证、通过统一身份认证加单位三种方式。

### 4.1.2终端管理（普通评分项56）

### 1)移动端管理：支持按角色给不同的用户配置不同的移动端页面。支持编辑每个移动端页面的显示名称、邀请码、是否允许通过输入邀请码加单位。支持一键复制页面链接，以及邀请码。提供5种页面模板供单位选择使用。支持用户自定义轮播图内容、链接、排序；支持配置搜索条特性。采用拖拽样式模块配置页面的模式，提供八种页面布局样式，支持管理员自由拖拽组合页面布局，并填充内容。提供轮播图、搜索、多图列表、推荐、二级页面按钮；链接、排序。搜索支持选择搜索条样式、特性。多图列表支持编辑展示样式、内容。推荐支持选择使用系统推荐或自定义推荐，自定义推荐支持设置推荐分类和每个分类下的具体推荐内容，支持设置推荐内容固定排序或随机排序。进入二级页面的按钮支持设置图标、名称。以门户为基础创建模板，配置更加灵活。

### 2)个人空间管理：支持按角色给不同用户配置不同的个人空间页面。支持配置空间头部底色、上传单位logo图片；支持配置空间头部宽度。支持自定义个人空间左侧菜单。平台提供系统菜单，可以根据需要选择显示或隐藏。支持管理员新建左侧菜单，配置名称、图标、打开方式。自建的左侧菜单内容支持添加单个应用页面、多应用入口、挂接url、创建门户网页。个人空间支持二级菜单设置，最多支持五级。

### 3)微信端管理：支持三种微信对接方式：消息推送到公众号、消息推送到单位公众号（仅支持服务号）、应用挂接到单位公众号菜单上。应用挂接到单位公众号上，支持两种挂接形式：单独挂接某个应用；把多个应用集合到一个素材页面上挂接。挂接应用支持跳转链接、接口、小程序、微服务应用、多应用的页面素材。系统提供应用挂接公众号的服务，应用可根据系统提供的规则在公众号上获取用户的账号信息。多个应用集合页支持6种模板供单位选择使用。支持用户自定义轮播图内容、链接、排序。支持用户拖拽应用进集合页。采用拖拽样式模块配置页面的模式，支持用户自定义轮播图内容、链接、排序；支持用户上传图片进行模板美化。支持用户自定义轮播图内容、链接、排序。支持用户拖拽应用进集合页。支持用户设置页面背景、应用名字体颜色。采用拖拽样式模块配置页面的模式，提供七种页面布局样式，支持管理员自由拖拽组合页面布局，并填充内容。轮播图支持自定义轮播图内容、链接、排序。支持用户登录访问，根据用户的角色显示对应应用。支持用户选择移动图书馆模板或我的模板进行配置，支持用户选择模板后自定义门户布局、组件、图标、文字、内容等。支持自定义推文内容，添加推文，发布推文，从公共素材库选择推文保存。

### 4)门户管理：智慧门户支持可视化创建和编辑网站，基于0代码理念打造。整个门户网站系统网页设计技术管理员可以通过调整模块大小、排列和调整样式等手段来实现，整体操作简便，包括用户界面涉及网站的色彩选择与搭配、网站的版面设计、内容组织等，大大降低开发和维护成本，助力客户各种展示需求。

### 5)大数据屏管理：大屏引擎是一个通过拖拉拽组件和零代码操作快速构建专业数据展示大屏的工具，提供多样化图表、自定义布局及行业模板，10分钟即可实现业务数据的可视化呈现与交互式管理，满足多场景展示需求。

### 6)微信小程序管理：具有完备的资源体系，可覆盖多样化的阅读需求，所有类型资源均实现及时更新。页面支持拖拽式的配置，所见即所得，大降低开发和维护成本，助力客户各种展示需求。

### 7)终端机管理：支持接入少儿阅读设备、成人阅读设备等接入，并进行系统的管理。

### 4.1.3开放平台（普通评分项57）

### 1)支持第三方应用提供者注册，对第三方应用提供管理界面，完成第三方系统的接入配置工作。提供标准的auth2.0对接，以实现和第三方系统的对接，以便系统的后期扩展。

### 2)开放平台提供统一的应用运营规范，包括应用基本信息规范、图标设计规范、个人空间端适配规则、个人空间端页面设计规范。

### 3)开放平台提供标准的auth2.0对接接口文档，包含接口归类、接口说明、接口请求说明、接口协议、格式、限制、参数说明、在线调试等，支持第三方应用接入和扩展。

### 4)应用可发布到应用市场。支持上传应用的更新、下架、删除。支持删除应用后，已添加的单位同步删除该应用。

### 4.1.4运行监控（普通评分项58）

### 1)包含：平台概况、应用使用统计、用户行为分析、用户行为分析、内容数据统计等。

### 2)支持用户自主添加统计页面，可以设置显示/隐藏统计页面，可以上下移动统计频道的位置。

### 3)单位基本信息管理：展示单位名称、单位fid、单位属性、单位所属地区，并支持单位创建者支持注销单位、转让单位、修改单位所属地区、修改单位名称。

### 4)移动端权限管理：能控制单位内部人员使用时，首页内容、个人邀请码是否显示、个人信息是否显示、是否开启云盘、是否开启笔记、是否开启共享笔记、是否开启笔记评论权限、是否开启小组权限、是否显示系统推荐小组、是否开启新建小组权限、收藏权限、是否开启专题市场、是否能在通讯录新建团队、是否有创建群聊权限。

### 5)管理员操作日志：能够记录微服务后台管理员的操作日志，包括针对界面、应用、单位设置的操作。

### 4.1.5业务系统配置（普通评分项59）

### 1)支持为单位不同角色配置不同的管理后台。

### 2)支持创建多个后台模板，可以增加、删除模板，针对每一个模板可以设置不同的登录地址、不同的登录页。

### 3)不同的模板，可以指定多个角色可使用，针对不同的角色可以再次设置模板内菜单以及应用分类的使用权限。

### 4)不同的模板，可以关联不同的角色组，对应角色人员登录模板后，角色管理里只显示关联的角色组。

### 4.1.6业务系统界面管理（普通评分项60）

### 1)在模板里，可以自定义顶部导航菜单，支持增加、屏蔽导航菜单。每一个自定义的顶部导航菜单可以设置是否自定义侧面导航菜单。侧面导航菜单支持增加、删除、修改、排序，支持最多4级侧面导航菜单。

### 2)自定义菜单内容区域支持四种形式：可以从单位应用市场中选择一个应用添加进内容区域；可以使用万能表单、审批搭建内容区域；可以挂接url；可以通过拖拽的方式配置一个网页展示在内容区域。

### 4.1.7单位应用管理（普通评分项61）

### 1)后台能按照分类、角色、标签三种方式管理应用。

### 2)支持管理员自主从应用中心添加单位应用，并为应用设置应用管理员。指定应用所属分类，并对分类进行编辑、删除、上/下移动操作；支持对应用进行跨分类拖拽排序。

### 3)对应用及分类的调整，实时同步到移动端和pc端个人空间。

### 4)在微服务平台管理后台，支持一站自动登录各个应用后台。

### 5)可以针对不同角色指定不同应用使用、管理权限。

### 6)可以为应用设置标签，方便后台人员查找管理。

### 7)系统提供第三方应用对接接口以及参数，供第三方应用进行接入。

### 8)多种应用引擎支持制作单位个性化应用。引擎包括表单、审批、空间预约、座位预约、信息查询、图表、报告、报表、活动广场、活动、网页模块、网页、资讯采集、应用包、知识挑战、共读、资源、自测、评审、推荐、评价。

### 9)支持通过url的方式添加自建应用。支持自定义应用的名称、图标、应用详情、应用截图、应用的移动端链接地址、pc端链接地址、后台地址、统计展示页地址、门户对接地址。

### 4.2智慧门户功能

### 4.2.1网站管理

### （序号1-6为普通评分项62）

### 1)支持一个单位创建多个网站；

### 2)支持随时根据需求对已建网站进行修改编辑及删除；

### 3)支持网站挂接单位自有域名；

### 4)支持网站上传网页图标；

### 5)支持网站编辑网站简介；

### 6)支持设置网站访问权限为无需权限和需登录后访问；

### ▲7)支持网站自定义一种或多种登录方式，包含手机号密码登录、手机号验证码登录、账号密码登录、第三方统一认证登录等方式；（须提供智慧门户管理相关的软件著作权登记证书和满足以上功能的完整界面截图，并加盖公章佐证）（▲评分项7）

### （序号8-17为普通评分项63）

### 8)账号体系支持对接第三方系统，SSO统一身份认证登录服务；

### 9)支持设置网站IP白名单；

### 10)支持查看和导出网站操作记录；

### 11)支持下载镜像程序包及网站数据；

### 12)支持网站下载操作；

### 13)支持设置网站访客模式；

### 14)支持网站置灰操作；

### 15)支持页面代码块嵌入；

### 16)支持添加新手引导图片；

### 17)支持数据敏感词审核。

### 4.2.2权限管理（普通评分项64）

### 1)支持自主添加管理员：支持设置管理员编辑权限，编辑内容包括页面布局编辑、页面内容编辑、资源条目编辑、文章内容编辑等；支持设置管理员按照网页和网页内的模块的独立权限，权限范围精确到具体的页面模块。

### 2)支持添加审核人员进行文章审核；

### 3)支持自定义设置模块文章是否需要审核；

### 4)支持设置多节点审核流程。

### 4.2.3访问统计（普通评分项65）

### 1)支持统计门户访问PV数据，可自定义时间段查看；

### 2)支持统计门户访问明细，可根据ip查询记录；

### 3)支持统计门户访客数uv数据，可自定义时间段查看；

### 4)支持统计门户访问设备占比；

### 5)支持统计门户内模块访问数据；详情可自定义时间段查看；

### 6)支持统计网站资源条目访问统计情况，包含排行榜等信息；可自定义时间段查看。

### 4.2.4网站编辑

### ▲1)门户支持设置全局模块，包含头部、全局轮播图、底部、飘窗、快捷入口等模块，支持隐藏或开启全局模块；（须提供满足以上功能的完整界面截图和国家认可的具有检测资质的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖公章佐证）（▲评分项8）

### （序号2-6为普通评分项66）

### 2)支持调整所有应用模块的布局及排列，更新内容或删除模块，快速更新页面排版；

### 3)支持自定义网站主题颜色，统一页面上的应用、图标等相关视觉元素，便捷美观；

### 4)支持网页设置一个或多个背景元素，背景包含：颜色、图片形式，背景图片提供素材库，支持多种裁剪方式选择；

### 5)门户支持添加和编辑布局模块，可实现快速将网页分隔为固定比例的布局，放入布局中的模块自适应布局的宽高；

### 6)支持网页字体的繁简转换；

### ▲7)门户支持添加和设置应用基础模块，包含图标列表、图文列表、轮播图、多图列表、搜索、文本列表、图表、表格、搜索列表、文本、图片、按钮、视频、搜索条、天气、日期、插件、IP、地图等多种基础模块用以生成网站应用模块和页面；（须提供满足以上功能的完整界面截图和国家认可的具有检测资质的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖公章佐证）（▲评分项9）

### （序号8-15为普通评分项67）

### 8)文本、按钮、图片、视频、天气、搜索条、日期、IP基础模块支持设置颜色、形状、粗细等自定义样式；

### 9)支持添加资源展示类型的应用模块时，自动生成资源列表页面和详情页面；

### 10)支持发布前预览；

### 11)支持记录编辑步骤，在10步内可进行撤销和恢复；

### 12)支持将自定义网站设为单位内模板复用；

### 13)支持编辑页自动保存；

### 14)支持自定义移动端页面背景颜色；

### 15)支持单独控制移动端头底是否显示。

### 4.2.5应用模块管理

### （序号1-7为普通评分项68）

### 1)应用模块拥有各自独立的设置后台，可以设置模块的名称、显示样式、次级页面的细节设置、添加数据内容等；

### 2)应用模块提供多种样式展示形式，包含图标列表、图文列表、轮播图、多图列表、搜索、文本列表、图表、表格、搜索列表等9类模块；

### 3)应用模块支持随时、自主在各应用的设置后台进行内容管理，添加、编辑、删除应用的内容；

### 4)支持各应用的相关设置实时更新到页面上；

### 5)支持应用模块二级、三级页面调用统一的头部与底部；

### 6)支持创建多级头部导航，导航标签可自定义编辑详情或跳转外链；

### 7)支持给头部导航标签添加数据列表，导航标签显示方式支持列表与简介的选择组合；

### （序号8-14为普通评分项69）

### 8)支持选择头部导航标签显示的列表样式；

### 9)支持图文列表、文本列表、多图列表类应用创建多级分类，分类可自定义编辑详情或者跳转外链；

### 10)支持图文列表、文本列表、多图列表类应用每级分类支持选择不同的显示方式和列表样式；

### 11)支持图文列表、文本列表、多图列表类应用设置列表页导航样式；

### 12)支持对图文列表、文本列表、多图列表类应用子页面进行面包屑、背景色等设置；

### 13)支持在底部设置显示或关闭网站统计数据；

### 14)文本、图文、多图、轮播支持选择二级页面版心大小。

### 4.2.6内容管理

### （序号1-7为普通评分项70）

### 1)支持根据基础模块的类型、样式创建不同字段的数据内容；

### 2)模块数据内容支持对接标准接口规范的外部数据源；

### 3)提供数据中心用于图标列表、图文列表、多图列表、文本列表、图表、搜索列表类应用；

### 4)本地添加内容自定义编辑器采用富文本编辑器，支持富文本线编辑，支持图片、视频、附件、超链接等上传；支持对接云盘文件；

### 5)提供草稿箱存储未保存的内容；

### 6)提供包含专题和课程的资源库，用于图文列表、多图列表、文本列表、图标列表、轮播图类模块数据的添加；

### 7)搜索应用支持同时对接多个搜索引擎，支持站内资源搜索；

### （序号8-13为普通评分项71）

### 8)图标列表添加内容提供图标库；

### 9)图文列表、多图列表、文本列表三类应用模块，本地数据管理支持批量导入、数据导出、多级分类管理、动态字段、置顶、发布、排序、批量编辑、关键词数据筛选；

### 10)开启审核的应用模块支持在后台进行数据状态筛选；

### 11)图表类模块支持上传EXCEL生成柱状图、饼状图、折线图等可视化图形；

### 12)本地添加内容详情，预览支持手机端移动端切换预览；

### 13)分类数据支持不同分类选择不同外接数据源数据进行展示。

### 4.2.7其他服务要求

### （序号1-5为普通评分项72）

### 1)模板更新服务：要求根据行业发展与变化，更新模板。

### 2)样式更新服务：要求持续收集与创新，丰富各基础模块的样式，提高内容展现样式的满足率。

### 3)模块更新服务：系统将持续分析与对接各业务数据中心，丰富数据中心来提供更多的成熟应用模块。

### 4)数据备份服务：门户数据每日进行自动备份，确保数据安全。

### 5）响应式设计：使用css媒体查询方法，网站页面根据访问设备类型，响应式展示pc版或移动端适配门户页面。

### ★6)数据迁移服务：按图书馆要求对原网站系统栏目与内容进行数据的迁移与管理，保证网站的平稳升级服务。（实质性条款4）

### 4.3活动引擎功能

### （序号1-6为普通评分项73）

### 1)活动管理：支持新建活动，提供多个精美模板，便于管理员快速创建。以及发布下架、管理活动，根据活动状态、分类、时间筛选，根据活动名称等关键信息搜索活动，支持列表和卡片视图切换，便于查阅管理。

### 2)区域活动：支持按照省市区等方式管理多个单位的活动数据，上级单位可以为下级单位发布活动，下级单位发布的活动可由上级单位管理。

### 3)活动设置：支持设置活动标题、封面、活动开始结束时间、活动分类、主办方、举办形式，线下活动支持地图选点和详细地址、图文混排的活动介绍，支持报名设置，一个活动可以添加多个报名项目，每个报名项目可以设置名称、报名时间、报名人数限制、报名填报表单、报名范围限制、用户取消报名限制、是否支持现场报名。

### 4)报名设置：支持进行报名设置，一个活动可以添加多个报名项目，每个报名项目可以设置名称、报名时间、报名人数限制、报名填报表单、报名范围限制、用户取消报名限制、报名用户年龄/性别限制、是否支持现场报名。

### 5)报名采集信息：可以随意添加表单字段，用于采集信息，支持必要字段：单行输入、数字输入、时间日期输入、联系人输入、下拉选择输入、矩阵表格等，支持设置手机号或邮箱格式限制，可以设置字段的默认值，并且部分默认值可以根据报名用户自动填充，减少用户填写时间。

### 6)签到签退：支持灵活发放签到，包含时间限制签到、位置签到、扫码签到、拍照签到，根据使用情况可以随意组合使用。例如同时打开位置和扫码，实现必须在现场指定位置进行扫码的场景。其中扫码签到支持投屏、重复签到等设置。同时允许用户在签到结束后一定时间内签到，将会被记为迟到。

### （序号7-11为普通评分项74）

### 7)证书管理：支持设置活动证书，通过拖拽的形式增减字段以及背景图、插图、文本，可以设置文字大小、字体、粗细、排版等，对于考核合格参与者可以自动发放证书，也可以管理员手动发放证书，已发放的证书支持撤回。

### 8)表单采集：根据活动需求发放问卷，可以随意添加表单字段，支持：单行输入、数字输入、时间日期输入、联系人输入、下拉选择输入、矩阵表格等，采集后的数据支持在线查看和批量导出，活动管理员可以查看到问卷提交人员以及未提交人员。

### 9)页面配置：支持自定义配置活动展示页面，含活动地图、活动信息及介绍、活动数据、推荐活动等，可以通过拖拽形式改变页面内容位置，可以新增删减模块，可以再次添加活动页面展示内容，内容包含图文混排的文章、视频、文档等。

### 10)活动市场：支持在线查看活动，支持按举办形式、区域、活动时间、活动类型筛选活动，可以一键查看我能报名的活动，在活动页面能报名参与活动、取消报名、去签到、评价活动等操作。

### 11)报名规则：为防止用户报名过多活动造成浪费，可以限制用户最大报名活动数和最多申报活动数，也可以设置活动时间重叠校验，防止报名的活动同时进行的情况。

### 4.4移动图书馆功能

### 4.4.1移动OPAC系统（普通评分项75）

### 1)要求支持与图书馆OPAC系统完成统一认证。

### 2)基于本馆opac系统功能，要求在手机端具备馆图书馆公告浏览、馆藏书目查询、电子读者证等功能。

### 4.4.2移动资源包（普通评分项76）

### 1)提供适合不同手机阅读的EPUB格式热门图书，不少于2.5万种。图书分类包含经典名著、小说传记、经管理财、历史军事、人生哲学、人文社科、生活保健、文学艺术、政治法律等分类。

### 2)提供适合广大读者学习的经典视频不少于10000集，包含清华大学、北京大学、复旦大学等名校的课程视频及讲座，可以在线进行播放。

### 3)提供不少于15000集听书资源。听书资源需提供包含传奇史话、古代历史、人物传记、国学经典、中国文学、世界名著等分类，最多可提供30余种分类。

### 4)提供不少于1000部少儿绘本资源，每年更新100部；绘本包含自我成长，健康习惯，社会人知，安全教育，科学探索，艺术启蒙，语言文化等分类。

### 5)提供不少于1000余种高频订阅的优质期刊，涵盖时政、财经、生活、时尚、文学、等分类。

### 4.4.3后台管理（普通评分项77）

### 1)支持对首页资源管理：实现首页图书、期刊、视频、听书、绘本等资源的添加、删除。

### 2)首页轮播图管理：实现轮播图的添加、修改、删除。

### 3)支持多终端统一后台管理：实现对公众号端、小程序端的管理。

### 4.4.4活动资源包（普通评分项78）

### 1)提供朗读竞赛活动包：支持用户实时录制音频，上传平台参加朗读竞赛。包含海量录制所需文库资源：百家争鸣、关于节日、经典课文、红色精神、青春岁月等等类型录制所需文库资源；包含背景音乐：琴乐、浪漫、欢快、治愈、伤感等类型；

### 2)视频讲座打卡：支持根据日常活动规划进行不同主题的视频学习打卡活动；

### 3)学习打卡：支持设置学习打卡活动，打卡规则周期后台灵活设置；用户通过打卡可获得相应积分；打卡页面直观展示其他积分项，用户通过点击后面按钮可跳转去学习获得积分；能够累计打卡天数，用户间断打卡，打卡天数重新累计；能够查看积分明细记录。

### 4)共读打卡：支持读者共同阅读一本书或几本书，可打卡、累计阅读时长，在活动结束后，可导出统计数据。

### 5)各类活动主题展：提供各类活动线上主题展览，像图书、诗词生活、艺术节等线上主题展，用户可以查看主题活动详情，跳转图书线上阅读等。管理员可以配置活动主题分类，配置背景音乐等。

### 4.4.5附近书房（普通评分项79）

### 支持附件书房功能，帮助读者找到附近所有书房、场馆的距离、位置等信息，以地图标记的形式给到更加直观的呈现效果，并且支持搜索书房、地图导航。

### 4.5智慧能力中心

### 4.5.1智能体生成平台

### （序号1-7为普通评分项80）

### 1)提供智能体自建平台，需支持管理员进行智能体添加、删除、训练等管理操作。删除的智能体需具备回收站功能，能够进行删除记录及恢复。

### 2)智能体自建时需支持添加单Agent模式和多Agent模式，即可以将多个智能体组装为统一入口的智能体，用户交互通过一个智能体完成，管理上可按业务组分离。

### 3)形成智能体市场，在创建智能体需支持自定义智能体名称、描述、标题、头像等属性。支持按照智能体名称、智能体类型、模式进行筛选。

### 4)智能体需包含知识库管理、任务流配置、技术属性设置、接入渠道管理、数据统计等核心功能。

### 5)知识库管理需包括问答库、应用库、文档知识库等类型，以支持文本型、文档型、应用型的知识库设定。

### 6)问答库需支持管理员进行问答对管理，包括手动录入、批量导入、批量启用、批量停用等功能。支持对问答库进行分类管理。

### 7)添加问答对需支持录入标准问题、相似问题，回复内容需支持富文本、操作菜单等类型；富文本需支持插入图片、外链、附件，支持内容排版；支持回复内容与我校一站式服务大厅中的应用进行关联，实现应用的快速推荐；支持恢复内容设定为iframe嵌套页面，以支持各类扩展场景。

### （序号8-14为普通评分项81）

### 8)问答对录入需支持对问答进行标签标注，支持设定问答对的匹配模式，包括模糊匹配和精准匹配。

### 9)文档库需能够支持管理员上传业务文档，包括txt,doc/docx,pdf等文件格式，智能体需基于文档实现问答回复，并标注来源。需支持对历史上传文档进行预览、下载等操作。

### 10)文档库需支持文档分类、名称搜索、来源筛选、日期范围筛选等操作，方便知识库管理员快速查找和更新文档。上传的文档需支持设定是有启用查看文档原文，对于上传文档训练中心需要能实时标记文档的处理状态。

### 11)应用库能够实现为智能体配置外部交互能力，实现调用外部接口、推送应用等功能，实现智能体与我校业务服务深度结合的目的。

### 12)应用库配置需支持智能体调用接口的统一管理，包括接口名称、请求地址、类型，需支持输入参数、输出参数的自定义设定。

### 13)智能体需能够基于大模型能力进行自动扣词形成词槽，从而补全接口调用参数。支持设定词槽对应参数名称、描述。需支持设定词槽参数是否必填，当未匹配到内容时，能够进行追问话术的设定。

### 14)需支持应用能力的父子级关系设定，以支持负责业务办理，支持设定多级节点任务调用，支持节点参数配置、回复内容设定。支持对节点进行功能绑定，如初始化参数、定义常用语、转人工等。

### （序号15-21为普通评分项82）

### 15)支持对智能体外接的大模型进行管理，可选择智能体所接入的大模型能力，要求大模型能力包含：文心一言、智谱清言、moonshot、doubao等国内较主流大模型能力。支持配置前端交互中大模型回复的提示内容，如：以上内容有AI大模型生成，请谨慎识别。

### 16)智能体需能够记录用户不满意的问题、未回复的问题以及人工回复的问题，能够支持按照时间段进行筛选，支持导出问题、支持一键学习人工回复的内容，从而进行支持库的迭代优化。

### 17)提供任务流管理功能，需支持管理员为智能体自建任务流。任务流能够实现智能体规划复杂业务流程的能力，任务流需支持多样的节点插件，包括：代码编写、条件选择、文档库、外部插件、动态选项、问答、静态选项、大模型变量赋值、大模型内容生成等。节点能够进行串联、并联，通过任务规划让智能体能够在业务场景中落地应用。

### 18)任务流规划需要采用可视化画布设计，透过节点连接、位置拖动、参数设定快速实现节点配置。画布大小可自由布局，支持操作回撤、画布缩小、节点折叠、自动优化规整布局、快捷键展示等功能。

### 19)任务流需支持模拟试运行，试运行提供交互页面可模拟可执行。

### 20)对话页面配置：需支持对智能体的用户交互端进行配置，包括智能体形象，如logo、卡通数字人形象、页面布局、欢迎语、通知公告、常见问题、热门应用等内容，支持对管理员进行配置设定。

### 21)回复技能设置：支持对智能体技能进行启停配置，如文献问答、应用推荐、问题联想等技能开关、阈值匹配度设置、多轮问答设置、未知问题回复自定义等。

### （序号22-26为普通评分项83）

### 22)接入渠道管理：支持对智能体接入渠道进行管理，包括生成web网页嵌入链接、微信端、页面嵌入地址等。

### 23)智能体需支持完整的数据统计功能，需包含会话统计、用户统计、问答统计、人工回复统计等。需支持按照时间段、接入渠道进行筛选，支持展示访客姓名、发起时间等信息。支持导出数据。支持问答内容统计，根据会话内容形成问答内容趋势统计图，实时展示机器人直接回答、未回答、引导用户回答3类问答的统计数据；需支持热门问题统计，根据问答分类进行热门问题统计；支持访客统计，根据时间筛选查看访客数、会话数、消息总数；支持有效无效回复统计，根据时间筛选查看有效无效率；需支持人工问答统计，根据时间查看聊天记录；支持客服详情统计功能，可以查看客服的评分和星级；支持查看、导出客服接待会话的好评率、参评率、评分；支持查看、导出客服的会话首次响应时长、平均会话响应时长；

### 24)人工服务中心：需支持人工客服分组功能，支持访客选择不同业务组开始对话，比如“图书馆业务”、“网络中心业务”；需支持留言板功能，支持按照留言分类展示对应的留言详情和回复详情；后台可批量推送/取消展示到留言板。用户留言后，支持给管理员发送通知提醒；需支持留言工单批量导出、批量删除；留言支持多次回复，支持查看回复记录和处理进度；需支持留言工单领取、派发、批量领取及批量派发；领取或派发错误的留言支持撤回；支持快捷回复问题库管理，包括个人库和公共库，支持问题库的分组、批量导入。需支持会话转接，按业务组显示在线的人员列表和接待状态；

### 25)系统设置：智能体需支持按照业务管理场景设定业务组，可配置业务组所对应的智能体机器人，从而实现不同业务部门管理不同的机器人的知识库或留言。聊天记录管理：支持按照会话时间、人员、消息状态等信息进行筛选，支持一键导出对应的筛选记录。黑名单管理：支持添加用户至黑名单，黑名单用户无法与智能体进行交互。支持管理员自定义提示语。

### 26)智能体交互问答前端：可进行人机问答，支持语音交互，虚拟人可进行语音播报；支持发送图片给智能体进行问答交互。对于大模型生成的回复内容需进行来源标识，用户可查看具体来源依据以及相似度。用户对于智能体的回复内容可进行好差评，以方便后台能够统计问答准确情况。智能体回复需支持文本、文献资料、图片、应用、嵌入式网页等内容类型。智能体需支持自主学习模式，授权用户可在问答交互中对于不满意的回复进行主动训练，可设置标准答案和关联应用。需支持多轮问答机制，在智能体回复基础上进行多轮问答。支持用户快速切换人工服务，人工服务未有客服在线时可提交留言，需支持文件内容上传。虚拟数字人：可视化虚拟服务，多种拟人化动态如：眨眼、微笑、嘴型张合等。需具备平台兼容性，可在客户微信公众号、APP、小程序、电脑端快捷接入使用。

### 4.5.2  AI知识库建设平台（普通评分项84）

### 1)需提供智能体RAG检索增强检索依赖的知识库建设管理平台。基于平台整理汇聚学校各主要业务场景知识库、文档，形成学校校本知识库。

### 2)知识库支持新建、删除，支持查看知识库的名称、创建时间等信息。删除的知识库可以在回收站恢复。

### 3)知识库资源上传：支持知识库管理员上传资源，支持批量导入。知识库需支持txt,doc/docx,pdf,ppt,pptx 文件格式、常规视频文件,pdf/word/txt/ppt 可支持 120MB 以内, 视频文件可支持 500MB 以内。

### 4)知识库对话：可以直接针对知识库生成对话界面，针对知识库的内容进行问答。

### 4.5.3工具平台（普通评分项85）

### 1)基于大模型能力提供易用的智能体工具，形成AI工具市场。支持新增AI工具、支持对工具进行分类管理。

### 2)AIGC内容检测工具：实现对文档是否是AI生成的相似度检测，支持用户上传文档或文字内容粘贴，工具将自动识别内容并生成相似度结果，从而避免在不诚信情况。

### 3)AI翻译工具：实现用户上传文档，支持中英日韩等语言的在线翻译转换，翻译结果自动排版、支持划词翻译。

### 4)AI阅读工具：用户可上传文档、图书、论文等内容，工具将自动识别文件内容生成概要、大纲、思维导图等内容。

### 4.6云主机（普通评分项86）

### 本云主机为图书馆数字资源备份定制，基于云网架构打造，聚焦数据安全性、存储可靠性、访问便捷性、合规性四大核心需求，适配馆藏电子书、数字化扫描件、音视频资源、读者数据等多类型数字资源的长期备份与应急恢复，完全满足图书馆数据管理规范及隐私保护要求。

### 5、图书馆设备技术参数

### 5.1  LED显示屏

### 5.1.1一楼LED显示屏（1套，规格：3840*2080mm）

### （序号13为普通评分项87）

### 要求安装至指定位置，用于图书馆大数据展示，要求配套相应的氛围设计，经采购人确认后方可实施。

### 1)室内全彩LED屏：分辨率不低于3072*1664；点间距≤1.25mm；最大对比度≥10000：1；刷新频率≥3840Hz；亮度≥800nits，支持通过配套软件0-100%无级调节；单元拼接间隙≤0.1mm；亮度均匀性（校正后）≥99%；水平视角≥170度，垂直视角≥170度；整体平整度≤0.1mm；内部灰度及颜色处理位数≥16bit；支持色彩和亮度自动调整，对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性；LED像素失控率≤1/200000，呈离散分布，出厂时为0。

### 2)全彩接收卡：单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz；最多支持 40 组 RGB 实像素数据，40 组 3 灯亚像素数据，或 30 组 4 灯亚像素数据；无需转接板，单卡自带10个HUB320F接口，更加稳定；支持逐点亮色度校正。

### 3)视频处理器：输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP，2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入；视频输出支持不少于10路千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载可达650万像素，最宽支持10240，最高8192；音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；可支持144HZ高帧率输入输出。

### （序号4-9为普通评分项88）

### 4)播放服务器：1U机箱，第5代CPU处理器，16GB高速内存（DDR4），500GB高速固态硬盘；支持1路DP1.2主输出；支持4路HDMI1.3拼接复制1路DP1.2输出；支持1路HDMI2.0复制1路DP1.2输出；单机支持1路4K×2K输出带载，或4路2K×1K拼接输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码和点对点显示；支持输出口最大拆分为1024区域。

### 5)LED显示屏专用电源：电源具有输入欠压，输出限流及输出短路保护；输出功率200W；额定输入电压200—240。

### 6)配电系统：配电柜内装有空气开关、交流接触器等，配电柜门上装有旋钮开关和指示灯等；配电柜具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电等保护功能；配备带分布逐级上电功能，对整屏的电源上电顺序进行优化，可设定分区上电间隔时间，防止瞬间冲击导致相关设备异常，延长使用寿命；配电柜控制方式多样化；

### 7)LED屏体结构：内框尺寸3840*2080mm，黑钛不锈钢包边。

### 8)综合布线服务：满足项目使用所需的220V电源线、3线*2.5平铜线+套管、信号：超5类网线。

### 9)辅料：含螺丝、电工胶、扎带、玻璃胶等。

### 5.1.2二楼LED显示屏（1套，规格2400*1280mm）

### 要求安装至指定位置，用于图书馆发布宣传图片、视频等，实施细节经采购人确认后方可实施。

### （序号1-3为普通评分项89）

### 1)室内全彩LED屏：分辨率不低于1792*1024；点间距≤1.25mm；最大对比度≥10000：1；刷新频率≥3840Hz；亮度≥800nits，支持通过配套软件0-100%无级调节；单元拼接间隙≤0.1mm；亮度均匀性（校正后）≥99%；水平视角≥170度，垂直视角≥170度；整体平整度≤0.1mm；内部灰度及颜色处理位数≥16bit；支持色彩和亮度自动调整，对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性；LED像素失控率≤1/200000，呈离散分布，出厂时为0。

### 2)全彩接收卡：单卡最大带载分辨率512×512@60Hz；最多支持40组RGB实像素数据；无需转接板，单卡自带10个HUB320F接口；支持逐点亮色度校正。

### 3)视频处理器：支持多路输入接口，不少于1路DVI，不少于1路HDMI，不少于1路VGA，不少于1路USB，不少于1路CVBS；发送卡和视频处理器二合一，减少系统连线；支持插入U盘播放，最大支持1920x1080@60Hz视频输入；设备前面板配备直观的LCD显示界面，可实时显示型号、ip地址、窗口及信号源的分辨率、网口的状态、屏幕大小及帧频、USB连接或网线连接状态和屏体亮度等信息；支持不少于4个千兆网口输出，最大带载可达260万像素。支持通过中控设备进行统一控制。

### （序号4-9为普通评分项90）

### 4)播放服务器：不小于1U机箱，不弱于第5代CPU处理器，不低于16GB高速内存（DDR4），不低于500GB高速固态硬盘；支持不少于1路DP1.2主输出；支持不少于4路HDMI1.3拼接复制1路DP1.2输出；支持不少于1路HDMI2.0复制1路DP1.2输出；单机支持不少于1路4K×2K输出带载，或4路2K×1K拼接输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码和点对点显示；支持输出口最大拆分为1024区域。

### 5)LED显示屏专用电源：电源具有输入欠压，输出限流及输出短路保护；输出功率200W；额定输入电压200—240。

### 6)配电系统：配电柜内装有空气开关、交流接触器等，配电柜门上装有旋钮开关和指示灯等；配电柜具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电等保护功能；配备带分布逐级上电功能，对整屏的电源上电顺序进行优化，可设定分区上电间隔时间，防止瞬间冲击导致相关设备异常，延长使用寿命；配电柜控制方式具有多样化，有效提高LED显示屏的供电，确保显示屏可靠的供电保障；

### 7)LED屏体结构：内框尺寸2400*1280mm，黑钛不锈钢包边。

### 8)综合布线服务：满足项目使用所需的220V电源线、3线*2.5平铜线+套管、信号：超5类网线+套管。

### 9)辅料：含螺丝、电工胶、扎带、玻璃胶等。

### 5.1.3三楼多功能大屏

### 5.1.3.1室内全彩LED屏（1套，规格6400*2880mm）

### （序号1-3为普通评分项91）

### 1)室内全彩LED屏：分辨率不低于5210*2304；点间距≤1.25mm；最大对比度≥10000：1；刷新频率≥3840Hz；亮度≥800nits，支持通过配套软件0-100%无级调节；单元拼接间隙≤0.1mm；亮度均匀性（校正后）≥99%；水平视角≥170度，垂直视角≥170度；整体平整度≤0.1mm；内部灰度及颜色处理位数≥16bit；平均无故障时间（MTBF值）≥200,000小时；故障平均修复时间MTTR≤5分钟；支持7×24h连续工作；采用多层PCB设计，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无毛毛虫、鬼影跟随现象；双白平衡功能支持一键切换。

### 2)全彩接收卡：单卡最大带载分辨率512×512@60Hz；最多支持40组RGB实像素数据；无需转接板，单卡自带10个HUB320F接口，更加稳定；支持逐点亮色度校正；快速亮暗线调节。

### 3)视频处理器：采用标准19英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构；输入接口至少包括2路HDMI2.0，1路DP1.2+HDMI2.二选一，4路HDMI13，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI最大支持3路4096*2160@60HZ信号同时输入；视频输出支持24路千兆网口输出，4路10G-OPT光口，最大带载高达1560万像素，最宽支持16384，最高8192；音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；支最大可支持12个2K图层或6个4K*1K图层或3个4K*2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源。

### （序号4-9为普通评分项92）

### 4)播放服务器：设备采用不小于 2U 金属结构机箱，外壳防护等级符合GB1T4280-2017中IP20 的要求，正常工作时，设备噪声不大于 45dB(A)(距离设备 1m处），设备出厂配置不低于第 12 代处理器、16GDDR 4 2666 高速内存、高性能主板、500G 固态硬盘；单设备不少于独立的1路DP与2路HDMI输出，接口分辨率可设置为 4096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为8192，单接口极限高度可设置 8192，单设备的两路接口支持拼接同步显示，拼接带载分辨率可设置为 8192*2160@60Hz；支持 3D 视频源解码播放输出，可实现单接口独立3D播放输出或两路接口拼接3D同步输出，分辨率可设置为 3840x1080@120Hz；一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，整机自带 6路 USB 接口；不少于1路 3.5mm 麦克风音频输入接口、1路 3.5mm 外置音频输入接口、1路 3.5mm 音频输出接口。

### 5)LED显示屏专用电源：电源具有输入欠压，输出限流及输出短路保护；输出功率200W；额定输入电压200—240。

### 6)配电系统：配电柜内装有空气开关、交流接触器等，配电柜门上装有旋钮开关和指示灯等；配电柜具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电等保护功能；配备带分布逐级上电功能；配电柜控制方式多样化。

### 7)LED屏体结构：内框尺寸6400*2880mm，黑钛不锈钢包边。

### 8)综合布线服务：满足项目使用所需的220V电源线、3线*2.5平铜线+套管、信号：超5类网线+套管。

### 9)辅料：含螺丝、电工胶、扎带、玻璃胶等。

### 5.1.3.2音频部分

### （序号1-2为普通评分项93）

- 1)U段一拖二无线麦克风(600频段)：主机*1+手持*2，真分集无线接收主机，金属外壳，耐腐蚀抗干扰；真分集接收主机，采用芯片分集+天线分集设计；采用ID码导频技术；主机搭配麦克风实现多场合的使用场所；接收机采用双通道UHF无线通信，每个通道500个频点可选，可切换频点总数不少于500个；可通过麦克风拨码开关切换麦克风工作频率；采用OLED显示屏，内置调节菜单功能；主机、麦克风均配备液晶屏幕，可实时反馈系统工作状态，可显示电池电量、信号强度、工作频率；内设自动扫频功能，可轻松选出干净频点；频率范围640-690MHz(±0.1MHz)；可调信道数500*2；预设群组数20组，每组预设25个频率；工作有效距离150米（空旷距离）；电池寿命不小于8小时；天线带9V供电，可直接连接天线叶子；动态范围90dB；失真度<0.5%；频率响应30-20KHz/±2dB；信噪比90dB；接收灵敏度-95dBm；音频输出接口3个；无线手持麦克风发射功率30mW，调制方式FM，最大调制度40KHz，高次谐波<-60dB；供电电压1.5VAA电池2节；持续使用时间>8小时。无线腰包发射功率30mW，调制方式FM，最大调制度40KHz，高次谐波<-60dB，供电电压1.5VAA电池2节，持续使用时间>8小时，带腰包。

### 2)12路调音台（MP3播放器、两编组）：10路麦克风输入；提供12路输入，其中具有8路XLR&TRS混合单声道输入+2路立体声输入(TRS与XLR切换）；内置48V幻象电源，支持10路XLR独立48V电源控制，即插即用；提供2组编组输出，外加2组AUX辅助输出（包括FX效果输出）。具有1组外接信号返回，1路TRSPHONE插口；1组2-TR插口，可输入2轨磁带数字信息，以及1组专业的监听输出，一组REC录音输出；内置99种精选DSP数字效果器，涵盖混响、延迟、回声等多种效果；支持USB音频播放，也可连电脑播放音乐；内置蓝牙5.0接收模块，支持高保真无线音频传输；显示屏清淅显示播放状态；具有2*10段三色电平灯，直观显示信号状态，有效避免过载与失真，确保混音质量；每通道具有1*10段LED电平信号指示表；XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大；S/N信噪比100dB，总谐波失真度≤0.002%@0dB1KHz；频率响应20Hz～20KHz±0.5dB；通道增益调节50dB；三段均衡调节范围±15dB。

### （序号3-4为普通评分项94）

### 3)反馈抑制器：48KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换；提供2路XLR母卡侬座输入，带独立+48V幻像电源及增益调节旋钮。提供2路XLR公卡侬座输出，1路数字光纤输出；具有1.77寸TFT彩屏显示功能设置界面；输入通道及插座2路XLR母卡侬座，带独立+48V幻像电源及增益调节旋钮；2路XLR公卡侬座，1路数字光纤输出；输入阻抗平衡20KΩ；输出阻抗平衡100Ω；PC接口含面板1个USB接口，后板1个RS485接口（凤凰插座），TCP/IP（RJ-45）接口；共模抑制比＞50dB（1KHz）；输入范围≤+15dBu；频率响应20Hz-20KHz（±0.5dB）；信噪比≥105dB；失真度＜0.004%@1KHz，0dBu；通道分离度＞105dB（1KHz）；噪声门可调整参数为门限值为-120dBu-0dBu，步距为1dBu；响应时间：1ms-3000ms，步距为1ms；释放时间50ms-5000ms，步距为1ms；可调参数为频率转折点20Hz-20000Hz；功耗＜20W。

### 4)数字会议音频处理器(3进6出)： 内置压缩器、限幅器、分频器、延时器、均衡器、混音矩阵等DSP功能；前面板LCD显示器可以显示当前设备的IP地址；支持不少于3路MIC输入，6路平衡音频输出通道，输入提供噪声门功能，输出提供压缩器、压缩限幅器能；每个输入输出通道均提供专业7段均衡调节、高低通滤波器，且输入输出通道延时调节功能；内置信号发生器；场景保存可存档24个场景（包含自动档，默认档等），满足不同场景的灵活调用；USB免驱自动连接软件，支持RS232中控控制，支持TCPIP有线；可选配置Dante模块；信号处理ADISHARC21489；音频系统延迟为2.8ms；数模转换24-bit；采样率为96kHz；输入通道为3路平衡输入；音频接口为卡侬头公母；输入阻抗22kΩ；最大输入电平16dBu/Line；输出通道6路平衡输出；输出阻抗150Ω。

### （序号5-10为普通评分项95）

### 5)双通道专业音频功率放大器(650W)：采用H类高效率放大器；可根据具体需求，从三个预设级别中选择最合适的输入灵敏度：标准0.775V（专业级）、1.0V（通用级）或1.4V（高电平）；具有立体声模式、单声道或桥接模式可选择；具有主动监测功能：配备限幅/直通切换功能。输入接口不少于2组INPUT平衡输入；输出接口不少于2组LINK平衡输出、2组音箱欧姆母座输出、2组接线柱输出；额定功率（4Ω）1300W*2；负载桥接功率（8Ω）1950W*1。

### 6)二分频专业音箱（12寸）：低音单元1×12（300MM）；高音单元1×1.75（44.4MM）；承受功率400W；灵敏度98±3dB1w/1m；最大声压124±3dB；阻抗8Ω；频率响应54Hz-20KHz。

### 7)8路电源时序器：配置彩屏显示窗口，实时显示当前电压、日期时间，定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定；总共可控制8路管理电源，8路通道输出，两路辅助通道，每路延时开启和关闭时间可0-999秒自定义设置；主机设置一路短路输入一路短路输出口，可实现多台链接；配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制，6种波特率可选择；可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；内置8组设备开关场景数据保存/调用；额定输出电压交流220V，50Hz；额定输出电流30A，单路额定输出电源10A；可控制电源8路+2路辅助；每路动作延时时间1-999秒；供电电源：220VAC50/60Hz。

### 8)专业机柜：600*600*22U，含1层板，1个散热风扇，螺丝20套，4个轮子，4个支撑脚，立柱1.9mm，其他1.0mm。

### 9)阻挡安装螺丝音箱壁架：壁挂式安装支架，塑料装饰盖设计阻挡安装螺丝；多角度调节，左右可90度调节，倾斜角度5档位调节，可满足各角度需求；长距离安全摇臂，可承重不低于30KG，可调距离280-430mm；墙壁底板尺寸（长*宽）225*145mm。

### 10)音频隔离器：输入端口2×6.35\2×XLR；输出端口2×XLR；输入阻抗600Ω（交流阻抗）；输出阻抗600Ω（交流阻抗）；频率响应20HZ―20KHZ（±＜0.3dbref1khz）；定损失＜0.7db（ref1khz1Vrms）；绝缘电阻：DC1000V100MΩ；隔离电压：AC50Hz-60Hz0V―1500V。

### 5.2馆员工作站（2台）

### （序号1-7为普通评分项96）

### 部署借还管理功能，实现采编、流通、办证等日常业务工作。

### 1)屏幕尺寸≥21.5寸电容触摸屏；

### 2)外壳材料：铝型材+钣金；

### 3)供电要求：AC100V-240V，50/60Hz；

### 4)整机功率<40W；

### 5)操作系统不低于windows10；

### 6)主机配置：内存不低于8G，存储不低于256G（SSD），CPU不低于I5；

### 7)高频RFID工作频率：13.56MHz；

### （序号8-15为普通评分项97）

### 8)高频图书读写器：支持ISO/IEC15693和18000-3M1标准；

### 9)读者证读写器：支持ISO14443A、ISO14443B、ISO15693、ISO18092、Felica等协议；

### 10)摄像头：USB外置摄像头，不低于500W像素，自动对焦含麦克风（可旋转）；

### 11)扫码器：支持二维码、条形码扫描，可将图书条码转换成RFID标签数据；

### 12)标签改写：支持改写RFID标签数据（如：EAS/AFI）；

### 13)标签参数配置：可对标签所需参数进行自定义配置；

### 14)通信接口：USB2.0*2；

### 15）支持有线网络、WIFI。

### 5.3触摸一体机

### 5.3.1  22寸触摸一体机（5台）（普通评分项98）

### 用于图书馆信息发布、图书检索等功能的终端。

### 1)尺寸不少于22寸LED液晶屏，需提供承诺函支持采购人根据实际情况，经采购人同意后调整尺寸。

### 2)采用背光类型；

### 3)屏幕比例：16：9；

### 4)分辨率不低于1920*1080；

### 5)亮度≥300cd/m2；

### 6)对比度≥1400：1；

### 7)寿命：不少于50000小时；

### 8)可视角度≥178°(V)/178°(H)；

### 9)触摸类型为电容触摸；

### 10)硬件要求：处理器≥ARM8核；操作系统不低于Android12；运行内存≥8GB；系统存储≥128GB；接口配置含RJ45×1；USB×2；电源×1；耳机输出×1；功率≤200W。

### 5.3.2  32寸触摸一体机（1台）（普通评分项99）

### 数量1台，用于部署互动电子棋体验功能。

### 1)要求屏幕嵌入实木桌椅，实木桌椅要求中式古典，材质为实木，桌子尺寸≥长900mm*宽790mm*高580mm，桌盖板≥长920mm*宽820mm，凳子尺寸≥长390mm*宽310mm*高390mm。

### 2)智能交互硬件要求：屏幕规格≥32寸，显示比例为16：9，屏幕分辨率不低于1920*1080，全视角可视角度；亮度≥300cd/m²；表面钢化玻璃、金属烤漆外壳；支持手指、触摸笔等不透光物体；定位精度±2mm；透光率≥95%；支持多点红外触摸。

### 3)主办内存≥2G，存储≥8G，支持WIFI和4G通信模块；操作系统不低于Android5.0。

### 5.3.3  43寸触摸一体机（1台）（普通评分项100）

### 用于部署书法体验功能。

### 1)要求屏幕嵌入实木桌椅，实木桌椅要求中式古典，材质为实木，书桌尺寸≥长1760mm*宽760mm*高780mm，木椅尺寸≥长560mm*宽460mm*高980mm。

### 2)智能交互硬件要求：屏幕规格≥43寸，显示比例为16：9，屏幕分辨率不低于1920*1080，全视角可视角度；亮度≥300cd/m²；表面钢化玻璃、金属烤漆外壳；支持手指、触摸笔等不透光物体；定位精度±2mm；透光率≥95%；支持多点红外触摸。

### 3)CPU内存≥4G，硬盘≥60GSSD，集成显卡，支持WIFI和4G通信模块；操作系统不低于Windows7。

### 4)配件包括笔挂、笔搁、装饰毛笔、电子屏专用毛笔等。

### 5.3.4斜卧式43寸触摸一体机（2台）（普通评分项101）

### 用于部署图书馆资讯服务、信息查询功能的终端和少儿阅读功能。

### 1)触摸屏规格参数：屏幕尺寸≥43inch；分辨率不低于1920*1080；采用红外触摸屏，支持多点触控；

### 2)硬件配置参数：内存不低于8GB；不低于256GBSSD内存；支持有线、wifi。

### 3.5.4安全门（4片）（普通评分项102）

### 用于人流量监测、图书防盗等功能。

### 1)单片规格长≥635mm，宽≥120mm，高≥1686mm。

### 2)通道宽度≥90cm。

### 3)内置声光报警提示功能；音量可调。

### 4)集成红外传感器切割分析，实现人流量统计。

### 5)支持显示人流量信息。

### 6)要求支持的工作频率13.56Mhz。

### 7)符合ISO18000-3、ISO15693协议。

### 8)支持EAS.AFI.DSFID.EAS+AFI等多种防盗报警条件。

### 9)输出功率调整：1-8W可调。

### 10)支持多标签识读。

### 5.5液晶拼接屏（2套）（序号4-9为普通评分项103）

### 1)液晶拼接屏：单块屏幕尺寸不小于46寸，分辨率不低于1920*1080，提供不少于6块；物理拼缝≤3.5mm；要求根据实际情况调整单块屏幕尺寸和数量，经业主确认后实施，要求提供承诺函。

### 2)触摸框：根据实际情况定制，支持十点触摸。

### 3)壁挂支架：根据实际情况定制，铝型材支架，材质坚固、不易变形。

### 4)配件辅料：根据实际情况定制，包含6孔插排工业级电源线音响、定时开关、分配器等。

### 5)控制终端：不低于八核；操作系统不低于Android12；运行内存不低于8G；存储不低于128G。

### 5.6办公电脑（8台）

### （序号1-8为普通评分项104）

### 1)主机配置要求：基础频率≥2.1GHz，核心数≥16核，支持多线程处理，满足高性能计算需求。

### 2)内存：配置≥16GBDDR43200MHz内存，单条≥16GB规格，预留扩展插槽，支持后续内存扩容。

### 3)存储：固态硬盘（SSD）≥512GB，支持高速读写，提升系统启动及应用加载速度；

### 4)机械硬盘（HDD）≥1TB，提供大容量数据存储空间。

### 5)电源：配置≥350W标准电源，具备稳定供电性能，符合国家能效标准。

### 6)主板：支持PCI扩展插槽，满足后续硬件扩展需求。

### 鼠键：键盘，具备抗麦克风干扰功能，按键手感舒适，符合人体工学设计鼠标：鼠标，具备抗干扰功能，响应灵敏，适配日常办公使用。

- 8）显示器≥27寸液晶显示器。

- ★9)提供≥3年整机保修服务（包含但不限于：3年部件保修、3年人工保修、3年现场服务），保修期内提供免费故障维修、部件更换及技术支持服务。（实质性条款5）

### 5.7层架标签（1批，包含层架标签（成人）1920个、层架标签（少儿）960个。）普通评分项105）

### 1)工作频率：13.56MHz；

### 2)支持协议符：ISO15693和ISO18000-标准；

### 3)内存容量≥1024bits；

### 4)有效使用寿命≥10年；

### 5)有效使用次数≥10万次；

### 6)材质：滴塑封装；

### 5.8图书杀菌机（1台）

### （序号1-10为普通评分项106）

### 1)满足使用者自行操作图书杀菌作业的功能要求。

### 2)采用紫外线杀菌技术，配备不少于6组(每组2根)紫外线灯，并搭配天然香精强化杀菌效果；

### 3)采用对人体无害植物杀菌素，增强杀菌效果，同时可去除图书中的致癌物质二甲苯，氨等异味。

### 4)本机器配备有祛除书异味过滤装置，能祛除书中的霉味等异味。

### 5)提供气旋式逐翻动书页之功能，达到同时提供书封与内页杀菌效果；

### 6)使用静电薄膜过滤器，能收集细微灰尘、细菌、病毒、环境中过敏元素；

### 7)有高效能集尘过滤器，拦截微小分子，不衍生臭氧或二氧化碳等有害物质；

### 8)机台上须设有抗UV材质透视窗，提供读者随时观看杀菌作业进度；

### 9)人性化操作介面设计，方便使用者操作；

### 10)机器具备杀菌作业进度指示灯，可提示杀菌作业的进度；

### （序号11-20为普通评分项107）

### 11)操作界面具备警示器设计，操作完成或发生错误时可自动发出声响提醒使用者；

### 12)操作时开始与结束有声音提示；

### 13)每次操作30秒（10-600秒可调）内完成杀菌作业；杀菌作业不会对书籍封面或内页留下刮痕或任何损害痕迹；

### 14)为防止在杀菌过程中使用者打开杀菌室门，设有安全保护装置立即暂停运转；

### 15)具有一键启动触摸按键，内置不小于10寸多媒体显示器，可循环播放广告等。

### 16)触摸屏显示上具有累计消毒时间统计、紫外线灯更换提示，杀菌机的使用次数显示，温湿度显示、杀菌作业时会有四色彩灯滚动显示。过滤网更换时间提示。

### 17)机器分为三层结构，上层为广告播放器、显示屏，中层为操作间，下层为机器室。

### 18）具有负离子发生器，图书更清新、净化消毒室内空气。

### 19)可同时消毒书本数量：不少于10本。具有除尘过滤网功能。

### 20)放书方式：同一个机舱内支持立式和悬挂式放书方式，下层放置芳香剂。

### 5.9移动还书箱（2台）（普通评分项108）

### 1)采用工学、力学原理设计，结构稳定可适合不同环境，容量大，内部采用升降结构，根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少书籍破损。

### 2)材质工艺：型材+板材+丝印+纤维。

### 3)结构稳定，4个轮子皆为万向轮，方便载重推动和转向。

### 4)层板自带承重进深设计，层板表面采用固制木板或高密度板。

### 5)自动升降式，自带滑轮，便于移动和更换。

### 6)车轮带刹车耐磨超静音轮。滑轮可锁死，防止无意推动。

### 7)整体设计不易攀爬，防止倾倒。

### 8)容量≥150册；承重≥200KG。

### 5.10  AI数字人一体机（2台）（普通评分项109）

### 作为智能数字人交互终端使用。

### 1)不小于75英寸触摸屏，支持多点触摸，分辨率不低于3840（H）×2160（V）；支持4K显示。

### 2)CPU不少于八核2.4GHz，带GPU处理器，带神经网络处理器。

### 3)内存不少于8GB，扩展存储不少于128GB。

### 4)操作系统不低于安卓12。

### 5)扩展功能：支持≥1路HDMI输出，≥1路耳机输出，USB3.0*2，TYPE-C*1；带麦克风支持语音输入；带摄像头和喇叭，支持声音外放。

### 6)网络接口含RJ45/LAN*1，无线网络支持2.4G/5G双频，支持WIFI6。

### 7)整机钣金面框，黑色烤漆。

### 5.11光影阅读机（1台）（普通评分项110）

### 1)投影：采用DLP技术成像、LED光源技术；物理分辨率不低于1920*1080，兼容分辨率4K，画面比例为标准16：9，投影尺寸支持23英寸-100英寸，支持上下40°自动校正，支持电动对焦，光机寿命不低于30,000小时。

### 2)触控：支持LICT不可见激光触控，支持10点触控，支持桌面23寸手指触控、桌面墙面100寸笔触控。

### 3)系统：不低于安卓9.0，CPU不低于八核，主频不低于1.8G处理器，存储不低于4G+128G，6W立体声喇叭，支持外接蓝牙音响，有线音响。

### 5.12  3D互动百科学习机（1台）

### （序号1-7为普通评分项111）

### 1)百科知识：为每个科普对象配置相应科普知识点，通过图文+语音的形式，激发用户探索兴趣。

### 2)问答挑战：主题配套问答题库，题库内含问答挑战，进入该模式后，系统随机显示≥10个我要挑战习题，并同步语音播放题目内容，用户答题完毕，系统立即进行反馈，帮助用户检验所学的科普知识。

### 3)语音讲解：支持进入科普页面自动播放语音百科知识，采用全情景语音讲解，让用户身临其境。

### 4)3D实时渲染：可旋转、缩小、放大科普对象，让用户体验沉浸式科普互动。

### 5)多样互动模式：根据不同内容主题，定制相应的互动模式。如3D动物恐龙版将人类与恐龙比较大小，将抽象的远古生物具象化；浩瀚宇宙中可模拟星球的运行轨迹；3D陆地动物版支持喂食互动，在互动的过程中了解动物食性。

### 6)护眼功能：为保护孩子视力系统需支持护眼模式，可以柔和光线；设备支持管理员设置不同使用时长限定。

### 7)定制绿色加密系统：杜绝娱乐应用，用户无法游玩、下载和访问非指定应用与网页。

### （序号8-14为普通评分项112）

### 8)设备启动与关机：可定时开关机。

### 9)设备具备在线（OTA）智能升级功能：支持无线、远程、批量（多台）操作升级，节省馆员维护时间。

### 10)后台管理系统：可对用户的阅读数据进行采集统计分析，提供阅读报告，包含开机次数、使用时长以及阅读相关数据。

### 11)提供不少于256种3D互动百科资源：资源结合增强现实技术与科普学习的新型科普资源。

### 12)3D动物虫虫版：提供不少于20个蜜蜂、衣鱼等昆虫内容，3D互动效果为旋转缩放科普对象、触屏互动，还可以观看成长历程展现昆虫演变进化的过程。

### 13)3D动物天空版：提供不少于20个蜂鸟、军舰鸟等动物内容，通过触屏互动实现动物的飞行；并能通过喂食互动了解各个科普对象的食性。

### 14)3D动物恐龙版：提供不少于20个棘龙、原角龙等恐龙内容，3D互动效果为旋转缩放科普对象、触屏行走，还可以和人类比较大小，将抽象的远古生物具象化。

### （序号15-23为普通评分项113）

### 15)3D动物海洋版：提供不少于20个剑鱼、海豹等海洋动物内容，通过触屏互动实现动物的游动；并能通过喂食互动了解各个科普对象的食性。

### 16)3D动物陆地版：提供不少于20个北极熊、大象等动物内容，通过触屏互动实现动物的行走；并能通过喂食互动了解动物的食性，在互动过程中学习动物的基本知识。

### 17)中华民族（上、中、下）：涵盖中国56个民族形象，通过3D渲染、触屏进行互动，并通过相关传说故事了解各民族独特的历史。

### 18)浩瀚宇宙：提供不少于20个地球、太阳宇宙星体内容，身临其境目击宇宙奇观，可通过星球互动了解星球在整个宇宙中的运行轨迹，星体大小对比，收获属于自己的宇宙探索简史。

### 19)交通工具：提供不少于20个自行车、小轿车等常见交通工具内容，通过3D渲染效果介绍各种交通工具及其特点，全面覆盖水陆空，给用户更直观的体验。

### 20)名胜古迹：提供不少于20个长城、开封铁塔等全世界各地的名胜古迹内容，通过3D渲染效果，实现360度全方位观察。

### 21)探索宇宙：提供不少于20个空间站、宇宙飞船等不少于20个探索宇宙的相关事物内容，通过3D渲染效果，构建人类探索太空和自身的恢宏构想！一起开启这份浪漫的探索宇宙之旅。

### 22)安全标识：提供不少于20个生活常见安全标识内容，通过3D立体效果真实呈现安全标识的使用场景增加用户对安全标识的认识，树立安全意识。

### 23)硬件参数：屏幕尺寸≥43英寸带触控；分辨率≥1920*1080；CPU≥4核；内存≥4GB；存储≥32GB；接口含USBOTG*1；USB2.0*1；AC电源输入*1；天线接口WIFI/BT*1；3.5mm立体声耳机输出*2；喇叭为双声道立体声。

### 5.13影音体验机（2台）（普通评分项114）

### 用于进行交互式影音体验。

### 1)显示屏≥21.5inch。

### 2)触摸：支持不少于10点电容触摸屏。

### 3)屏幕分辨率不低于1920*1080。

### 4)亮度≥250cd/m2。

### 5)对比度≥1000：1。

### 6)反应时间≤14ms。

### 7)配备头戴式降噪耳机。

### 8)机壳材质为木质桌面、铝合金型材面框。

### 9)内置系统配置：系统不低于Android7.1，不低于六核，主频不低于1.8GHZ，内存≥4G，存储≥32G，具备IEEE802.3和以太网1000M；接口不少于RJ45×1；USB×2；电源×1；遥控×1；耳机输出×1。

### 5.14智慧教室

### 5.14.1智慧终端（1台）

### ▲1)为满足多样化登录要求，智慧终端需要支持账号密码登录、IC卡刷卡登录、二维码扫描登录、人脸识别登录四种登录方式。通过任一方式登陆终端后可以自动读取信息与权限，自动匹配个人数据；（须提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的有效期内带有CMA或CNAS标志的符合以上功能描述的检测报告复印件，并加盖公章佐证。）（▲评分项10）

### （序号2-5为普通评分项115）

### 2)智慧终端为嵌入式架构一体化硬件设备，所有应用功能通过讲台高清触控屏操作来完成，主机及讲台高清触控屏采用讲台方式安装和使用；不借助电脑可独立实现网络中控、专业录播、远程互动、无线投屏、圈点批注、电子白板、物联控制等功能；

### 3)讲台高清触控屏可替代电脑显示器使用，既是智慧终端的操控屏又是电脑显示屏，要求尺寸不小于29英寸，21：9显示比例，支持1080p及以上高清显示和多点触控，左侧16：9显示比例区域为屏幕显示区，右侧5：9显示比例区域为中控界面区，支持无源电磁笔对高清触控屏的操作，尤其在进行圈点批注、白板板书等功能时支持电磁笔尖书写，精准还原老师书写的笔锋痕迹，同时具备防手掌误触及笔帽擦除功能；内置摄像头、麦克风、IC卡读卡器、USB接口等功能，方便老师高频使用；

### 4)内置权限管理模块，支持扫码登录，支持在扫码登录界面一键开启课程录制，并且支持一键开启结束后自动上传至网络教学平台云盘空间；

### 5)内置录播模块，具备录制、音视频编解码、远程互动、音频处理、存储、流媒体服务器等功能于一体，支持不少于6路摄像机画面的接入；

### ▲6)要求录播画面在讲台高清触控屏上可实时预览，并支持录制、暂停、停止等操作，录制开启时能在显示大屏/投影幕布上呈现准备开始的倒计时，提醒即将开始录制；（须提供满足以上功能的完整界面截图并加盖公章佐证）（▲评分项11）

### （序号7-14为普通评分项116）

### 7)内置自动导播系统，全自动录制时，具有合理的画面跟踪切换机制，可自动进行教学内容（包含教学电脑、笔记本、无线投屏等）、授课讲师特写、授课讲师全景、读者全景、读者特写等画面的全自动导播切换；

### 8)支持远程导播控制，导播画面模式支持单画面、多画面、画中画等，支持手动/自动导播切换和手动/自动跟踪切换；

### 9)终端接口要求：HDMI视频输入接口≥3路，用于授课电脑、外接笔记本、实物展台等设备接入终端；HDMI输出接口≥3路，其中≥1路需支持4K分辨率输出，用于外接授课大屏、互动电视；网口≥8路，其中≥2路需支持POE；RS-232控制接口≥4路；音频MIC输入接口≥5路，每路均支持独立的48V幻象供电开关；音频LINEOUT接口≥1路；可电源管理的授课大屏供电接口其中≥1路、投影幕升降接口≥1路；PC控制接口≥1路；无线麦IR接口不少于1路；USB接口不少于1路；TYPE-C接口不少于2路。

### 10)要求内置数字音频处理功能，支持MIC音频混音、增益、降噪等处理，音视频互动中支持回声抑制处理功能；

### 11)内置圈点批注功能，无需启动任何软件工具，支持投屏内容的录制，完整记录老师投屏、圈点批注全过程，并可上传至云盘空间；并支持对手机和笔记本投屏的反控，讲台高清触控屏可反控安卓手机投屏内容和Windows笔记本投屏内容；

### 12)内置白板教学功能，支持在授课过程中通过讲台高清触控屏模拟白板粉笔书写来进行板书教学；打开白板能全屏展示到黑板大屏、投影幕布显示；

### 13)内置无线投屏：支持windows、安卓、苹果产品主流无线投屏协议，支持多路信号同时投屏到智慧终端，通过讲台高清触控屏可预览无线投屏信号缩略画面图，同时对无线投屏信号进行审核，支持对投屏画面的录制；

### 14)内置多路信号源快速切换功能，通过讲台高清触控屏操控即可对内置电脑、外接笔记本、无线投屏等视频信号进行快速切换；

### （序号15-21为普通评分项117）

### 15)直播功能，支持提前创建直播活动并支持在终端设备上一键开启直播，支持多终端观看，可以支持馆内、馆外远程直播，支持万人在线观看直播学习；

### 16)支持大屏共享模式，可一键将大屏屏幕共享到小组屏，支持小组互动模式，可一键开启小组多终端投屏互动；

### 17)支持在课程录制界面将已录制好的资源一键上传到现有网络教学平台个人云盘空间内；

### 18)智慧终端具备远程互动功能：通过讲台高清触控屏操作就可与其它互动空间进行音频和视频互动，并且支持互动界面发起教学活动包括但不限于签到选人主题讨论等功能；

### 19)支持通过智慧终端在任意界面下，一键唤醒内置于智慧黑板的教学互动系统：支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，一键唤醒智慧课堂软件系统；支持免密登录互动教学系统；打开课件模块，完成教学相关操作；打开互动教学模块，完成教学活动，投屏，云盘等功能，并完成远程互动操作；

### 20)内置AI分析功能，支持对学生数量进行自动采集，并展示学生人数；支持分析学生抬头率及前排入座率；同时自动分析并展示课堂的积极表情、平静表情和其他表情的百分比占比；

### 21)支持在线打开授课PPT时，通过智慧终端显示正在讲课的PPT目录视图，大屏显示PPT播放画面，同时支持通过智慧终端进行跳转任意PPT页码；

### 5.14.2  3D跟踪探测器（3台）（普通评分项118）

### 1)要求传感器能够对可视范围内所有人物目标追踪，精准标定人物目标三维坐标；

### 2)要求传感器内置定位检测智能算法，传感器内置视频摄像头和光学感应镜头，双目深度信息测量。传感深度范围：1.2-9.8米。接口：RJ45。网络协议：UDP、TCP；

### 3)传感器实时侦测包含人物高度、纵向距离和横向距离等数据；

### 4)综合运用景深识别、视觉感知分析、面部识别分析等多种算法，准确定位目标。

### 5.14.3云台摄像机（4台）（普通评分项119）

### 1)传感器类型：1/2.8英寸高品质CMOS传感器；

### 2)传感器像素：有效像素不低于207万；

### 3)视频格式：1080p/60，1080i/60，1080p/50，1080i/50，1080p/30，1080p/25向下兼容；

### 4)数据接口：SDI，RJ45；

### 5)镜头焦距：12倍光学变焦，f＝3.9～46.8mm；

### 6)光圈系数：F1.8~F2.4；

### 7)视角：6.3°(窄角)～72.5°(广角)；

### 8)支持协议：VISCA、Pelco-D、Pelco-P；

### 9)支持倒装，支持网口版本升级。

### 5.14.4拾音吊麦（6支）（普通评分项120）

### 1)换能方式：电容式；

### 2)指向性：单一超指向；

### 3)频率响应：100-16000Hz；

### 4)输出阻抗：近距1KΩ、远距2.3KΩ；

### 5)灵敏度：近距-45dB、远距-38dB。

### 5.14.5数字红外无线系统主机（1台）（普通评分项121）

### 1)采用红外音频传输及控制技术；

### 2)可连接PC进行网页控制与管理，搭配教学扩声管理平台可显示设备连接状态、充电状态状态等信息。

### 3)具有2个无线麦克风同时工作的功能，方便老师与学生互动；

### 4)内置功放，不少于4个音箱输出接口，功率：≥60W×2；

### 5)线路输入/输出接口：≥2路线路输入，≥2路线路输出；

### 6)1个数字接口连接电脑实现数字音频信号双向无损传输；

### 7)控制主机具有RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制。

### 5.14.6数字红外接收器（1台）（普通评分项122）

### 1)数字红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境；

### 2)接收频点可调；

### 3)接收角度：垂直150°(±75°)，水平360°；辐射距离≥18m。

### 5.14.7麦克风（1套）（普通评分项123）

### 1)包含一支有线麦克风及一支无线红外手持麦克风；

### 2)有线鹅颈麦标配不小于60cm话筒杆，自带无线手持麦充电座，多用途智能扩声；

### 3)保证互不干扰，无论多少空间安装，同时使用都不会有串频和干扰现象；

### 4)红外麦克风在不同空间之间使用，无需对频，即开即用，简单方便。

### 5.14.8线阵列音柱（2台）（普通评分项124）

### 1)宽频响：输出音量高，频响带宽平直，最低频率可低至80Hz；

### 2)定阻输入：6Ω；

### 3)额定功率≥60W；

### 4)灵敏度≥90dB。

### 5.14.9双屏智慧黑板（1台）（普通评分项125）

### 1)整机采用四拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。

### 2)整机屏幕采用86英寸液晶显示器。整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16：9，分辨率≥3840×2160。

### 3)输入接口具备不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备不少于1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。搭载≥2台电脑，配置不低于i7CPU，内存采用≥16GBDDR4笔记本内存或以上配置，硬盘采用≥512GB或以上SSD固态硬盘。

### 5.14.10可移动梯形桌椅（6套）（普通评分项126）

### 6人桌子可拼接为一组；单个桌子以梯形或扇形为面，表面平整，带储物空间，可移动，随意拼接，满足单人使用同时方便拼接组合。

### 5.14.11触控一体机（6台）

### （序号1-5为普通评分项127）

### 1)屏幕尺寸≥65英寸；

### 2)分辨率≥3840（H）×2160（V）（UHD）；

### 3)系统版本不低于Android11.0或更优；

### 4)内存≥4G；

### 5)存储≥32GB；

### （序号6-11为普通评分项128）

### 6)触控点数≥20点；

### 7)输入端口（IN）：HDMI≥2组；

### 8)其它端口：RJ45/LAN端口：≥1组；TouchUSB端口：≥1组；RS232端口：≥1组；USB≥1组；Type-C：≥1组；

### 9)前置物理按键主页键：支持一键返回安卓系统主页；

### 10)前置物理按键投屏键：支持一键切换至投屏助手界面，方便学生快速进行小组互动投屏操作；

### 11)内置OPS管理模块，不低于I5，8G，256G。

### 5.14.12智慧讲台（1台）（普通评分项129）

### 1)钢木结合，讲桌上下层钣金采用≥1.0-2.0mm冷轧钢板，桌面采用≥18MM木质耐刮材料；

### 2)布局设计：支持放置不小于29寸21：9触控显示器装置；桌面右侧整体平整设计，为教学教具提供更大放置区域；

### 3)智能讲桌提供外接输入端口；

### 4)自带机柜：标准钣金机柜设计。

### 5.14.13无线键鼠（1套）（普通评分项130）

### 1)鼠标规格：产品尺寸（mm）：98.30×60.75×38.10mm；

### 2)键盘规格产品尺寸（mm）：392×125.6×28.9mm；键盘标准：89-108键。

### 5.14.14无线路由器（1台）（普通评分项131）

### 1)射频设计：三射频设计，同时支持2.4G和5G；

### 2)传输速率：最大无线速率大于7Gbps；

### 3)无线类型：内置智能无线；

### 4)接口：上联1个100/1000/2.5G/5GBase-T自适应以太网接口，支持IEEE802.3af/802.3at/802.3bt标准PoE受电1个5GSFP接口，兼容1G和2.5GSFP口，与电口复用；下联1个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，支持对物联网单元供电(48V/12.95W)。

### 5.14.15企业级VPN路由器（1台）（普通评分项132）

### 1)LAN输出口：千兆网口；

### 2)WAN接入口：千兆网口；

### 3)机身材质工艺：金属机身；

### 4)企业VPN：支持；

### 5)支持≥8口PoE供电。

### 5.14.16交换机（1台）（普通评分项133）

### 支持≥16口千兆交换机。

### 5.14.17物联套件（1套）（普通评分项134）

### 1)物联网关：具备物联网管理和控制功能，可对灯光、窗帘、红外等节点设备进行接入、管理和控制；通讯模式为zigbee、以太网；支持通过Web访问，进行设备管理和配置；工作频段2.4G；安装方式为吸顶安装；

### 2)红外转发器：多路红外控制器，通讯模式：zigbee；可对空调、投影机、电视等红外受控设备进行管理及控制；安装方式为桌摆、壁挂、吸顶安装；

### 3)智能开关：多路灯光控制器：通讯模式：zigbee；采用86型开关面板，与原来的86插座兼容，可直接更换原来的按键开关面板；支持电路保护，防雷击、抗电流浪冲击，适用于市场上各类型的灯具，零火线供电方式，额定负载电流10A；负载总功率：1000W；感性负载≤300W，阻性负载≤1000W，容性负载≤300W，乌丝灯。

### 4)单轨窗帘开关：窗帘控制器通讯模式为zigbee；无线频率2.4GHz，通信方式IEEE802.15.4。

### 5)窗帘导轨+配套电机：电动窗帘电机输入电压为100~240V；额定转速120rpm；电动窗帘导轨：产品材质铝合金；表面工艺电泳。电动开合帘轨道采用高智能轨道，可电动控制开合窗帘，遇阻自动停止，也可以手动开合窗帘。

### 5.14.18环境改造（1项）（普通评分项135）

- 提供空间深化设计，提供布局图、布线图、效果图、施工图等，根据采购人最终确认版效果图完成基础空间的重构和装修施工服务。地面铺设地胶，墙面吸音处理，顶部灯光改造，强弱电改造。

- 2)地面：地面采用塑胶地板（由表层、PVC耐磨层、玻璃纤维补强网、特殊网格布纤维加强层和PVC发泡缓冲层组成），100％纯PVC耐磨层，厚度≥3.0mm，经防老化和紧固技术处理，耐磨耐压；封闭式PVC发泡缓冲层材料如气垫式构造，具备良好的安全性、回弹性和标准的吸振性；地胶底部：满刮胶工艺；

### 3)吸音墙面：墙面采用高性能吸音板，专业色调，环保、可回收利用；具备吸音率高、隔音性能好，保温隔热，防水、不发霉、无味，等特点；

### 4)灯光，采用三基色或LED灯光，教师讲台区灯光功率25W/平米，学生听课区灯光功率15W/平米，观摩听课区灯光功率10W/平米，灯管色温6500K，均匀布光，每个区域灯光电源独立控制。线材需采用国标4.0mm、2.5mm铜线；

### 5)窗帘：遮光窗帘，宽褶皱，遮光、隔音、吸音效果好，颜色根据现场环境搭配，含导轨，褶皱率大于50%。颜色根据业主要求选定。

### 5.15无障碍服务设备

### 5.15.1近用台式电子助视器（1台）

### （序号1-5为普通评分项136）

### 1)屏幕尺寸≥19英寸；

### 2)屏幕高度支持上下调节10cm；

### 3)屏幕支持俯仰角度调节；

### 4)屏幕支持左右倾角调节；

### 5)摄像头支持自动对焦；

### （序号6-10为普通评分项137）

### 6)放大倍数介于2-82倍之间调节；

### 7)显示模式最多支持不低于17种；

### 8)支持恢复出厂设置功能，恢复出厂设置；

### 9)屏幕支持亮度调节功能；

### 10)支持记忆功能：关机后，自动保存关机前使用的显示模式、放大倍数、屏幕亮度、辅助灯亮度。

### 5.15.2视听读一体机（1台）

### （序号1-5为普通评分项138）

### 1)显示屏≥7寸液晶显示屏；

### 2)具备看远和看近功能，放大倍率：3倍-12倍；

### 3)具有拍照功能，拍照的图片可以进行保存及回放；

### 4)电子书播放：支持TXT等电子书格式，支持字体大小调节，书签管理，触屏翻页，背景颜色及灯光调节功能；

### 5)音乐播放：支持MP3、WMA、WAV等音频格式；

### （序号6-10为普通评分项139）

### 6)视频播放：支持RM、RMVB、AVI、MP4、3GP、MOV、WMV、FLV、MPG、MPEG等视频格式；

### 7)录音：具有录音及其播放功能；

### 8)内置≥1G存储容量，支持外置≥32g内存卡；

### 9)具有触屏后语音朗读功能；

### 10)支持无线WIFI连接，可实现软件功能在线自助升级，安装第三方软件。

### 5.15.3一键式智能阅读机（含显示器）（1台）

### （序号1-5为普通评分项140）

### 1)支持语音阅读模式：把扫描读入的文章数据以优雅易听的语音读出；

### 2)支持放大阅读模式：把扫描读入的图像数据在屏幕上放大显示，最大放大倍率40倍，6级放大显示；可调整对比度和颜色；同时也可以使用操作键进行语音读出；

### 3)支持CD模式：可以播放CD/DVD/Daisy光盘；

### 4)支持USB模式：可以播放U盘中的Word、Excel、Pdf、Html、Epub等文件格式及mp3、wav、wmv、midi等音频格式。

### 5)语言支持：简体中文、繁体中文、英文、数字、表格等；

### （序号6-10为普通评分项141）

### 6)最小阅读字体：小六号；

### 7)平均阅读处理时间：≤20秒；

### 8)最大单次阅读字数：不低于9000字；

### 9)存储容量：不低于1000本书；

### 10)处理方式：通过扫描读取印刷品。

### 5.15.4视障电脑（1台）

### （序号1-5为普通评分项142）

### 1)操作系统不低于windows10；

### 2)内存不小于4GB；

### 3)硬盘不小于256固态；

### 4)包含电源线、鼠标、盲文点显器、低视力键盘、视障耳机；

### 5)支持用户安装软件有语音引擎提示功能；

### 6)支持多种语音服务功能；

### （序号6-11为普通评分项143）

### 7)支持MicrosoftWord、Excel、PowerPoint、Access、写字板、记事本等程序软件；

### 8)支持全文朗读、逐行逐字朗读、朗读光标位置及光标所在处字体朗读；

### 9)支持多种盲文点显器；

### 10)具有屏幕放大功能，放大倍率1-32倍；

### 11)具有鼠标改善功能、焦点改善功能、光标改善功能、始终置顶功能。

### 5.15.5认知学习册（23册）（普通评分项144）

### 1)用于儿童自闭症人群、智力障碍人群、发育迟缓人群等语言、认知障碍的功能障碍者，帮助语言功能障碍者进行学习与沟通。

### 2)组成：认知学习册不少于23册，塑料素材卡不少于12盒（共2400个）。可选不同类别；每册配有主题符号不少于14个，辅助符号不少于28个；每册配有至少28个磁性素材卡；木质收纳盒等。

### 3）可选分类为主食、蔬菜、水果、动物1、动物2、动物生长、家庭关系、职业、服装、服饰、日用品、交通工具、地方、文具、教具、活动、方位、形状、特征、量词1、量词2、事物来源1、事物来源2等。

### 5.16移动教学一体机（1台）（普通评分项145）

### 1)显示屏≥98寸；

### 2)内存/存储：内存≥3G，存储≥32G；

### 3)安卓系统：Android11及以上；

### 4)后置接口：HDMI*3、AV*1、USB2.0*1、USB3.0*1、COAX*1、RJ45*1；

### 5)WIFI：双WI-FI模块；

### 6）功能：支持无线投屏，支持信息发布远程管理，具有低蓝光护眼模式；

### 7)提供触控功能；

### 8)含定制支架。

### 5.17一体式打印机（1台）

### （序号1-12为普通评分项146）

### 1)复印/打印方式：激光静电转印方式；

### 2)感光材料：OPC；

### 3)显影系统：干式双组分显影；

### 4)定影系统：高级彩色快速定影技术；

### 5)内存：不小于3.5GB；

### 6)SSD固态硬盘：不小于256GB；

### 7)预热时间：主机电源打开时，10秒以内或更少；睡眠模式恢复时，10秒以内或更少；快速启动4秒或更少；

### 8)最大原稿尺寸：A3；

### 9)首页输出时间：6.1s/8.4s或更少；

### 10)灰度等级：不低于256级；

### 11)分辨率：复印600dpi*600dpi；打印1200dpi*600dpi，1200dpix1200dpi；

### 12)手动缩放25%-400%（以1%为单位)；

### （序号13-23为普通评分项147）

### 13)连续输出速度：30ppm；

### 14)连续复印张数：1-999张；

### 15)供纸量：（80g/m2)标准双纸盒550张x2+100张（多功能托盘）；

### 16)纸张类型：纸盒1支持A4、A5、A5R、A6R、B5、16K、ISO-C5，纸盒2支持A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、8K、16K、16KR。

### 17)电源：220-240V50/60Hz5A

### 18)最大功耗不超过1.5kw，“睡眠”模式能耗0.8W*由于某些设置，0.8W睡眠模式并非在所有情况下都可用；

### 19)主要组件：双面自动扫描输稿器-BA1（标配）；原稿输送方式为自动文档输稿器；

### 20)原稿扫描速度：单面：70/70(300x300dpi，send)，51/51(600x600dpi，copy)，双面：35/35(300x300dpi，send)，25.5/25.5(600x600dpi，copy)；

### 21)扫描分辨率(dpi)：600*600；

### 22)原稿托盘容量：100页（80gsm）；

### 23)原稿输送方式：自动文档输稿器

### 5.18小型消防站（1套）

### （序号1-8为普通评分项149）

### 1)柜子：尺寸(mm)≥1600*400*1500，柜子层板高低可调节，冷轧钢板、耐高温、不易生锈；

### 2)消防灭火器：≥5个，手提式ABC干粉灭火器，喷射时间≥9s，距离≥4m；

### 3)DN65消防水带：≥4盘，≥20m，1.6MPa，橡胶衬里，爆破压力≥4.8MPa；

### 4)直流水枪：≥2支，DN65接口，射程≥25m，耐水压冲击；

### 5)消火栓扳手：≥3个，通用型，碳钢锻造，表面镀锌，扭矩≥200N・m；

### 6)灭火毯：≥3个，≥1.8m×1.8m，玻璃纤维；

### 7)过滤式消防自救呼吸器：≥10个，防护时间≥30min；

### 8)消防头盔：≥10个，ABS工程塑料，红色/黄色，耐冲击、穿刺；

### （序号9-16为普通评分项150）

### 9)加厚消防服：≥10套，S-XXL，Nomex阻燃布，纯棉衬里，耐温≥550℃，无石棉；

### 10)消防靴子：≥10双，38-45码，钢包头，防刺穿钢板，防滑防水防腐蚀；

### 11)消防腰斧：≥10个，碳钢淬火，300mm，≤0.8kg，刃口硬度≥HRC50；

### 12)撬棍：≥3个，≥1.2m，45号钢，抗弯强度≥200MPa；

### 13)急救箱：≥1个，≥300×200×150mm，含基础急救用品，箱体防水阻燃；

### 14)手持对讲机：≥3台，通话距离≥3km，IP54防水，待机≥48h；

### 15)消防应急照明灯：≥3个，AC220V/DC12V，应急≥90min，≥50lux

### 16)安全出口指示牌：≥2个，≥300×150mm，LED发光，防潮防尘。

### 5.19商用开水器（1台）（普通评分项151）

### 1)尺寸：≥900*500*1530mm；

### 2)内胆：材质为304不锈钢，内胆容量(冷/热水L)≥27L；

### 3)取水方式：触摸取水；

### 4)定时功能：支持定时功能；

### 5)额定电压：≥220V；

### 6)功率：≥3000W；

### 7)水效等级：一级水效；

### 8)滤芯：活性碳滤芯PP棉RO反渗透膜；

### 9)过滤方式：五级及以上过滤；

### 10)是否直饮：直饮；

### 11)控温方式：电子控温；

### 5.20智慧门管控系统

### 5.20.1   5寸指纹人脸考勤门禁机（10台）（普通评分项152）

### 1)指纹容量≥10000枚；

### 2)面部容量≥10000张；

### 3)用户数≥10000人；

### 4)记录容量≥10万条；

### 5)显示屏≥5寸TP彩屏；

### 6)通讯方式TCP/IP、选配WIFI；

### 7)基础功能：记录查询、PhotoID、带摄像头；

### 8)使用温度0℃～45℃；

### 9)使用湿度20%RH～80%RH；

### 10)电源规格DC12V3A；

### 5.20.2   4寸指纹人脸刷卡考勤门禁机（20台）（普通评分项153）

### 1)面部+指纹+IC卡验证，多样化选择；

### 2)TCP/IP通讯，入网速度快，传输稳定；

### 3)高清双目摄像头，精准快速识别人员信息；

### 4)支持U盘上传下载，轻松管理；

### 5)用户（卡）容量≥1000个；

### 6)面部容量≥1000张；

### 7)指纹容量≥1000枚；

### 8)记录容量≥10万条；

### 9)显示屏≥4英寸触摸彩屏；

### 10)通讯方式：TCP/IP、选配WiFi；

### 11)基础功能：U盘功能、SSR、定时响铃、高级门禁、WiegandOut；

### 12)选配功能：ID、BS；

### 13)使用温度：0~45°C；

### 14)使用湿度：0~95%；

### 15)电源规格：DC12V3A；

### 5.20.3门禁电源箱（30台）（普通评分项154）

### 1)电源输入：AC220V50Hz；

### 2)电源输出：DC12V5A；外接设备：可外接7AHDC12V蓄电池；

### 3)开锁时间：延时0-10秒内可调节；

### 4)适用范围：可控制各种类型的电锁；

### 5)产品尺寸：164*72*204mm；

### 6)安全措施：意外时，电源会暂时自动断开或者熔断保险丝。

### 5.20.4蓄电池（30台）（普通评分项155）

### 1)尺寸：150*96*60；

### 2)安全措施：外情况发生时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝；

### 3)材质：高纯度原材料制作；

### 4)使用方式：即可浮充使用，又可循环使用。

### 5.20.5单门磁力锁（6把）（普通评分项156）

### 1)使用范围：木门、防火门、金属门、玻璃门等；

### 2)输入电压：DC12V或DC24V±10%；

### 3)工作电流：12V/380mA或24V/220mA；

### 4)表面工艺：拉丝氧化；

### 5)材质：铝合金；

### 5.20.6   280PZL支架（54个）（普通评分项157）

### 1)产品用途：用于安装ZL-280系列单门磁力锁锁体；

### 2)使用范围：L支架用于安装锁体，Z支架用于安装铁板；

### 3)尺寸误差：±1mm；

### 4)材质：铝合金；

### 5)表面工艺：喷砂阳极氧化；

### 5.20.7双门磁力锁（24把）（普通评分项158）

### 1)使用范围：木门、防火门、金属门、玻璃门等；

### 2)输入电压：DC12V或DC24V±10%；

### 3)工作电流：12V/380mA或24V/220mA；

### 4)安全类型：通电上锁、断电开锁；

### 5)表面工艺：拉丝氧化；

### 6)材质：铝合金；

### 5.20.8出门开关（30个）（普通评分项159）

### 1)工作电压DC12V-36V；

### 2)接口NO、COM；

### 3)产品工艺PC阻燃塑料面板开关；

### 4)工作温度-10~+55℃；

### 5)工作湿度0-95%(相对湿度)；

### 6)储存温度-15~+60℃；

### 7)储存湿度0-95%(相对湿度)；

### 8)产品寿命≥10万次；

### 5.21监控系统

### 5.21.1  400万臻全彩POE半球（15台）（普通评分项160）

### 1)采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时图像，提供更清晰与流畅的视频流输入；

### 2)支持越界侦测，区域入侵侦测；

### 3)适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境；

### 4)支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态，适应不同环境；

### 5)支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m；

### 6)支持1个RJ4510M/100M自适应以太网口，1个内置麦克风；

### 7)不低于IP66防尘防水。

### 5.21.2   7寸400万臻全彩全景球机（4台）	（普通评分项161）

### 1)支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪；

### 2)人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测5张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式；

### 3)支持编码画中画与双MIC拾音，在具备视音频功能同时可以有效降低存储空间；

### 4)支持高效补光阵列，全景白光照射距离最远可达30m，细节补光照射距离最远可达红外150m；

### 5)支持一进一出音频、最大支持512GBMicroSD卡存储；

### 6)不低于IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境。

### 5.21.3   32路8盘位硬盘录像机（1台）（普通评分项162）

### 1)可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；

### 2)支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；

### 3)解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）；

### 4)支持≥800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；

### 5)支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；

### 6)自带8个SATA接口，最大支持满配10T硬盘；

### 7)支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；

### 8)最大支持16路本地同步回放；

### 9)针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能；

### 10)支持云服务，可实现手机远程预览/回放/配置。

### 5.21.4   24口POE交换机（1台）

### （序号1-7为普通评分项163）

### 1)支持24个百兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光电复用口；

### 2)支持IEEE802.3at/af；

### 3)支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x；

### 4)支持红口保障；

### 5)支持上行口链路聚合；

### 6)支持下行口端口隔离；

### 7)最远传输距离可达200-300米，网线类型与质量、终端网口性能均会影响传输距离；

### （序号8-13为普通评分项164）

### 8)支持6KV防浪涌（PoE口）；

### 9)支持PoE输出功率管理；

### 10)百兆网络接入设计；

### 11)线速转发、无阻塞设计；

### 12)存储转发交换方式；

### 13)坚固式高强度金属外壳。

### 5.21.5监控硬盘（8块）	（普通评分项165）

### 1)存储空间≥8T；

### 2)辅料：含类网线\电源线\线槽等。

### 5.22梯控系统（1套）

### （序号1-7为普通评分项166）

### 1)系统具有强大的数据处理能力，具备管理不少于30000张卡，不少于3000枚指纹，同时可存储不少于150000条电梯使用记录；

### 2)系统支持灵活设置多个时间组、门状态、节假日和不同人员的各种权限，对丢失卡或辞职人员进行注销权限处理，以免让非法人员进入电梯；

### 3)系统采用真正的以太网加RS485工业总线双通讯技术，保证通讯的通畅、可靠；

### 4)插入式SD卡，双重数据备份，如遇系统故障，可恢复持卡人及事件记录；

### 5)控制器可在故障后可自动切换回电梯原有的键盘操作方式，以免在发生意外是用户盲目使用造成危险；

### 6)具有消防信号输入接口，当消防开关信号启动后，IC卡电梯系统不工作，电梯恢复到原状态，提供的消防信号应该是无源的干接点信号；

### 7)系统记录每次成功刷卡使用电梯的相关信息（包括使用者卡号、使用时间、所使用的电梯位置、所到达的楼层等信息），都可上传至服务器，以作统计、打印、存档、查询；

### （序号8-14为普通评分项167）

### 8)使用非接触IC卡，读写无磨损，使用更方便；

### 9)控制器各输入输出接口都具有过流、过压、反压保护，使控制器工作更加稳定；

### 10)控制器具有功能完善的管理软件。

### 11)系统可以与视频监控系统联动，实现硬盘录像机的管理，实时视频查看，视频录像查询，联动事件发生时自动弹出实时视频、视频刷卡抓拍等功能；

### 12)比对在控制器主板上完成，前端识别只传输卡号，系统更快、更安全；

### 13)软件建立在多级管理角色上的权限管理，能保证用户数据的保密性；

### 14)控制器各输入输出接口都具有过流、过压、反压保护，使控制器工作更加稳定。

### 6、系统集成技术参数（1套）（普通评分项168）

### 系统集成技术服务核心是将智能借阅、存储、交互等设备与图书馆管理系统、数据平台深度整合，实现“设备联动+数据互通+服务智能”。内容包括：

### 6.1结合图书馆新馆建设内容，适配图书馆服务需求，同步盘点现有系统、设备与空间布局，避免资源浪费。

### 6.2按项目采购要求完成硬件部署，包括大屏、馆员工作站、交互终端等设备，同步进行设备功能调试，确保设备运行正常。

### 6.3实现设备与图书馆核心系统的对接，同时测试跨设备联动效果。

### 6.4组织图书馆工作人员进行功能验收（核对设备实际性能与方案是否一致），并开展培训，包括管理员的设备故障排查、日常维护等，配套图文版操作手册，确保人员能独立使用系统。

### 6.5提供技术支持与优化升级，设备迭代时协助数据迁移与新设备集成。

### 7、氛围布置

### ★氛围布置要求根据平面规划图进行深化设计，并按照采购要求进行氛围布置。深化设计要求经采购人确认后方可实施。（实质性条款6）

### 7.1定制造型隔断（普通评分项169）

### 隔断造型要求有本地特色，且结合现场设备进行深化设计。

### 1)规格（长*宽）：5200*2000两组、4000*2900

### 2)骨架采用金属管，每项长度项据实际裁剪，按照设计造型搭建骨架；

### 3)使用阻燃胶合板；

### 4)纤维石膏板；

### 5)基底平滑处理：先用腻子找平，再用砂纸打磨，使表面平整度达到标准；

### 6)木色处理：选用木色漆喷涂；

### 7)定制雕刻字：采用PVC/亚克力材质，数量项据设计确定，雕刻后进行表面油漆处理；

### 8)定制艺术图案：图案项据设计方案uv表面。

### 7.2定制服务台背景造型（普通评分项170）

### 服务台满足至少2人同时办公，且有图书馆服务特色。

### 1)规格（长*宽）：6300*2900

### 2)骨架采用金属管，每项长度项据实际裁剪，按照设计搭建骨架；使用阻燃胶合板；纤维石膏板；基底平滑处理：先用腻子找平，再用砂纸打磨，使表面平整度达到标准；木色处理：选用木色漆喷涂；定制雕刻字：采用PVC/亚克力材质，数量项据设计确定，雕刻后进行表面油漆处理；定制艺术图案：图案项据设计方案uv表面。

### 7.3	定制书本造型包柱（普通评分项171）

### 结合整体设计，且结合现场设备进行设计。

### 1)原柱体基层需清理干净并找平，垂直度偏差≤2mm/m，采用木工板做打底基层，通过膨胀螺丝与柱体固定，固定点间距300-400mm，确保基层牢固无松动；

### 2)木饰面选用环保多层实木板或免漆木饰面板，厚度3-5mm，书本造型采用数控雕刻加工，保证造型精度；

### 3)书本页片雕刻深度按设计图纸制作，厚度均匀，所有边角做倒棱处理(半径2-3mm)，避免锐边划伤；

### 4)木饰面与打底基层采用免钉胶+隐蔽式自攻螺丝固定，螺丝间距≤30cm且不外露，拼接缝设于书本页片间隙处；

### 5)整体造型页片排列顺直、间距均匀，无歪斜错位；

### 6)具备防潮防虫功能，表面无毛刺、开裂、翘曲等瑕疵；

### 7)适配要求：书本造型比例与柱体尺寸协调适配，确保整体视觉效果统一，无尺寸违和感。

### 7.4定制格栅隔断（普通评分项172）

### 1)规格：5300*2500；

### 2)木质栅格选用不低于E1级环保实木或多层实木板，无异味、结构稳固；玻璃采用安全夹胶钢化玻璃，透光性好、防碎裂；辅助配件用不锈钢连接件及环保密封胶，防锈耐候，符合公共空间标准；

### 3)栅格间距按功能合理规划，框架增设加固结构，确保整体稳固无变形；玻璃与栅格通过隐蔽式方式固定；

### 4)木质边角做圆润打磨，无尖锐棱角；玻璃经安全处理，碎裂后无飞溅风险；所有连接件固定牢固；

### 5)基层需平整牢固，栅格组装固定可靠，玻璃安装贴合紧密；密封处理到位，避免缝隙漏风或积尘，安装后整体无晃动。

### 7.5定制花瓣吊饰（普通评分项173）

### 规格：5m*5m，定制花瓣图案形状，配发光灯带。

### 7.6	定制异型地台（普通评分项174）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 5)整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 7.7定制地塑（普通评分项175）

### 要求水泥自流平、表面UV抗污面层地塑，厚度≥2mm，使用无毒安全专用环保胶水，玻纤稳定夹层。外观色泽均匀，无明显色差，无裂痕、分层等缺陷.硬度（邵A值）65-75之间.回弹值≥8%，拉伸强度≥3Mpa.扯断伸长率≥130%.阻燃率达到1级.摩擦系数0.55-0.75之间。

### 7.8	定制蒲团（普通评分项176）

### 1)面料耐磨、透气且易清洁的棉麻、涤纶或混纺材质，触感舒适；内芯采用高弹海绵、聚酯纤维或天然蓬松填充物，支撑性与回弹性能良好，不易塌陷结块。

### 2)结构设计：填充均匀饱满，无局部空鼓，可项据需求设计分层填充结构增强稳定性；圆形、方形等造型规整，贴合使用场景，尺寸适配坐姿舒适度，方便摆放与收纳。

### 7.9定制豆袋沙发（普通评分项177）

### 1)面料选型：选用涤纶、棉麻或超纤耐磨面料，耐磨等级≥30000次，表面无跳线、破洞等瑕疵；

### 2)内芯配置：采用发泡颗粒，粒径3-8mm，填充量按沙发容积适配(确保蓬松度与支撑性)，内芯套选用透气无纺布，密封性能良好，防止颗粒泄漏；

### 3)缝纫工艺：针脚间距≤1cm，缝线选用高强度涤纶线，线径≥0.6mm，受力部位(如边缘、接口)采用双缝加固处理，针脚整齐无脱线，转角处圆弧过渡，避免尖锐折痕；

### 4)结构设计：外罩可拆卸，配备隐形拉链(长度≥沙发周长的1/2)，拉链顺滑无卡顿，拉头采用防刮材质；配人体工学；

### 5)沙发无外露尖锐部件，整体承重≥150kg，受压后回弹时间≤5秒，无明显塌陷。

### 7.10定制双面造型背景墙（普通评分项178）

### 1)原墙面需清理干净、找平，垂直度偏差<2mm/m，平整度偏差≤3mm/2m；采用E1级15-18mm厚木工板做打底基层，通过膨胀螺丝或自攻螺丝与墙体固定，固定点间距30-40cm，轻质隔墙需预埋木砖或加固板，确保基层牢固无松动；

### 2)造型层选用不低于E1级以上多层实木板、免漆木饰面板或实木条，厚度3-8mm(按造型复杂度适配)，木材含水率控制在8%-12%，避免后期变形开裂；

### 3)雕刻类造型采用数控加工，图案深度偏差≤0.5mm，拼接类造型部件尺寸偏差≤±1mm，拼接缝宽度≤1mm，且设于隐蔽位置；边角做倒棱处理(半径2-3mm)避免锐边；

### 4)造型层与基层采用免钉胶+隐蔽式自攻螺丝固定，螺丝间距<25cm，螺丝头部不外露；造型部件排列顺直间距均匀偏差≤1mm，弧形造型弧度流畅，无折痕、凸起；

### 5)整体墙面垂直度偏差<2mm/m，平整度偏差≤3mm/2m，造型中轴线偏移≤2mm，无歪斜、松动现象；

### 6)表面经120-180目砂纸打磨光滑具备防虫防潮功能；

### 7)承重部位板材厚度≥18mm，大型造型需增设龙骨加固，龙骨间距≤30cm，整体墙面无外露尖锐部件，无毛刺、开裂、翘曲等瑕疵。

### 8)规格：5400*4200。

### 7.11定制花瓣造型灯（普通评分项179）

### 1)面板选用高透光、韧性强的环保材质，不易碎裂；灯体铝合金边框材质，表面做防锈防腐处理，不易氧化；光源选用节能LED灯珠，显色性好、使用寿命长，发光柔和不刺眼。

### 2)通过精细工艺成型，花瓣边缘圆润无锐边，弧度流畅，拼接缝隐蔽不影响整体美观与发光效果。

### 3)安装基层需坚实承重，采用牢固吊杆或支架固定，确保悬挂后无晃动；

### 4)发光性能：灯珠分布均匀，发光无暗区、光斑，光线柔和均匀；配备安全合规的驱动电源，接线处做绝缘密封处理，具备基础防护功能。

### 5)整体承重与安装基层适配，电气部件具备防潮防尘防护；无外露尖锐部件，连接牢固可靠，符合安全使用标准。

### 6)花瓣表面施工时贴保护膜，完工后撕除避免划痕；框架涂层均匀光滑，无脱落、鼓包等瑕疵，整体质感整洁。

### 7.12定制阶梯造景（普通评分项180）

### 1)环保仿真植物（阻燃、无异味），搭配耐腐蚀金属辅助框架（不锈钢材质）；无有害物质释放，适配室内长期使用。

### 2)造型紧凑不占用楼梯通行空间，高度不遮挡疏散指示标识与扶手，重心偏低确保稳固；采用隐蔽式支撑结构，与楼梯地面/墙面固定牢固，无倾倒风险，不影响楼梯正常使用功能。

### 3)所有部件边角做圆润打磨处理，无尖锐棱角、毛刺，避免读者磕碰划伤；重量控制合理，固定点牢固可靠，防火等级达B1级以上，潮湿区域增设防潮措施，无霉变、脱落隐患。

### 7.13定制阶梯书架面板（普通评分项181）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm。

### 5)整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 7.14定制书斋造型门头（普通评分项182）

### 1)规格：9200*500*3400mm；

### 2)原墙面需清理干净、找平，垂直度偏差<2mm/m，平整度偏差≤3mm/2m；采用不低于E1级15-18mm厚木工板做打底基层，通过膨胀螺丝或自攻螺丝与墙体固定，固定点间距30-40cm，轻质隔墙需预埋木砖或加固板，确保基层牢固无松动；

### 3)造型层选用不低于E1级以上多层实木板、免漆木饰面板或实木条，厚度3-8mm(按造型复杂度适配)，木材含水率控制在8%-12%，避免后期变形开裂；

### 4)雕刻类造型采用数控加工，图案深度偏差≤0.5mm，拼接类造型部件尺寸偏差≤±1mm，拼接缝宽度≤1mm，且设于隐蔽位置；边角做倒棱处理(半径2-3mm)避免锐边；

### 5)造型层与基层采用免钉胶+隐蔽式自攻螺丝固定，螺丝间距<25cm，螺丝头部不外露；造型部件排列顺直间距均匀偏差≤1mm，弧形造型弧度流畅，无折痕、凸起；

### 6)整体墙面垂直度偏差<2mm/m，平整度偏差≤3mm/2m，造型中轴线偏移≤2mm，无歪斜、松动现象；

### 7)表面经120-180目砂纸打磨光滑具备防虫防潮功能；

### 8)承重部位板材厚度≥18mm，大型造型需增设龙骨加固，龙骨间距≤30cm，整体墙面无外露尖锐部件，无毛刺、开裂、翘曲等瑕疵。

### 7.15定制花瓣造型墙（普通评分项183）

### 1)规格：1400*500*2200mm八面、4100*500*2200mm三面；

### 2)原墙面需清理干净、找平，垂直度偏差<2mm/m，平整度偏差≤3mm/2m；采用不低于E1级15-18mm厚木工板做打底基层，通过膨胀螺丝或自攻螺丝与墙体固定，固定点间距30-40cm，轻质隔墙需预埋木砖或加固板，确保基层牢固无松动；

### 3)造型层选用不低于E1级以上多层实木板、免漆木饰面板或实木条，厚度3-8mm(按造型复杂度适配)，木材含水率控制在8%-12%，避免后期变形开裂；

### 4)雕刻类造型采用数控加工，图案深度偏差≤0.5mm，拼接类造型部件尺寸偏差≤±1mm，拼接缝宽度≤1mm，且设于隐蔽位置；边角做倒棱处理(半径2-3mm)避免锐边；

### 5)造型层与基层采用免钉胶+隐蔽式自攻螺丝固定，螺丝间距<25cm，螺丝头部不外露；造型部件排列顺直间距均匀偏差≤1mm，弧形造型弧度流畅，无折痕、凸起；

### 6)整体墙面垂直度偏差<2mm/m，平整度偏差≤3mm/2m，造型中轴线偏移≤2mm，无歪斜、松动现象；

### 7)表面经120-180目砂纸打磨光滑具备防虫防潮功能；

### 8)承重部位板材厚度≥18mm，大型造型需增设龙骨加固，龙骨间距≤30cm，整体墙面无外露尖锐部件，无毛刺、开裂、翘曲等瑕疵。

### 7.16定制地贴（普通评分项184）

### 定制耐磨地贴，高清写真uv画面，覆膜防剐蹭。

### 7.17定制造型月球天花吊顶（普通评分项185）

### 1)透光层选用高透光环保材质（柔性透光膜或亚克力板），月球画面采用高精度UV打印工艺，图案清晰、耐光性强；框架选用轻质稳固的轻钢或防腐木龙骨，表面做防锈/防腐处理；光源采用节能LED灯带，色温适配月光效果（暖白为主），发光柔和、使用寿命长。

### 2)整体为半圆形造型，轮廓流畅规整，半径与厚度适配安装空间；支撑框架布局合理，弧形加工精准，通过吊杆与建筑结构牢固连接，确保承重稳定，无变形风险。

### 3)安装基层需坚实承重，吊杆间距均匀，固定方式可靠。

### 4)LED灯带均匀分布于框架内，与透光层间距适配，确保发光均匀无暗区、光斑；月球图案透光效果自然，明暗对比协调，立体感强，光线不刺眼。

### 5)吊杆与框架连接防脱落

### 6)透光层施工时贴保护膜，完工后撕除避免划痕；框架涂层均匀光滑，无脱落、鼓包；边缘密封严密，防止灰尘进入影响发光效果。

### 7.18定制文字吊饰（普通评分项186）

### 1)文字主体选用环保亚克力或轻质金属边框，透光层透光性好、韧性强，不易碎裂；光源采用节能LED灯带/灯珠，显色性佳、发光柔和，使用寿命长，色温可按需适配场景氛围。

### 2)文字造型精准还原设计字体，笔画流畅无毛刺，边缘做圆润处理避免锐边；发光面与文字轮廓贴合紧密，无漏光、溢光现象，整体造型规整美观。

### 3)安装采用不锈钢吊杆或钢丝绳悬挂固定，吊杆粗细适配吊坠重量，固定点牢固可靠，避免晃动；悬挂高度符合空间通行安全要求，无坠落风险。

### 4)LED光源均匀分布于文字内部，确保笔画发光均匀，无暗区、光斑，文字轮廓清晰醒目；配备合规驱动电源，接线处做绝缘密封处理，具备基础防潮防尘防护。

### 5)整体重量与安装基层承重适配；无外露尖锐部件，金属边框（如有）做防锈处理，文字边角圆润，避免磕碰划伤。

### 6)透光层表面贴保护膜施工，完工后撕除避免划痕；金属部件（如有）涂层均匀光滑，无脱落、鼓包；文字表面洁净无污渍、气泡等瑕疵，质感整洁。

### 7)造型符合设计要求，字体比例协调，发光效果与空间风格适配。

### 7.19定制吊灯（普通评分项187）

### 1)灯体主体质感适配灯笼造型，环保无异味、韧性强；框架采用轻质铝合金或防腐实木，表面做防锈/防腐处理，耐用性强；光源选用节能LED灯，发光柔和、显色性佳，使用寿命长。

### 2)灯笼轮廓流畅规整，符合传统或创意设计要求，边角做圆润处理无锐边；拼接式造型的接缝隐蔽均匀，布艺款包裹紧致无褶皱，透光层与框架贴合紧密，无漏光、溢光现象。

### 3)安装基层需坚实承重，采用不锈钢吊杆或加固支架固定，吊杆规格适配灯体重量，固定点间距均匀、牢固可靠；

### 4)整体发光均匀，无暗区、光斑，光线柔和不刺眼；接线处做绝缘密封处理，具备基础防潮防尘防护，适配室内使用场景。

### 5)金属框架防锈蚀，布艺款经阻燃处理；整体重量与安装基层承重适配，连接处防脱落设计达标。

### 6)施工时贴保护膜，完工后撕除避免划痕。

### 7.20定制造型包柱（普通评分项188）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 5)整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 7.21定制造型包柱（普通评分项189）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 5)整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 7.22定制树枝造型（普通评分项190）

### 1)选用天然干燥树枝（无腐朽、虫蛀，含水率8%-12%）或环保仿真树枝（阻燃材质），质感自然；

### 2)固定框架采用轻质铝合金或防腐实木，表面做防锈/防腐处理，确保结构耐用；

### 3)辅助固定件选用不锈钢材质，避免生锈影响牢固性。

### 4)结构设计：树枝排列符合设计造型，疏密有致、层次分明，无杂乱感；大型装饰需增设隐藏式龙骨或支架加固，树枝与框架通过隐蔽连接件固定，避免外露影响美观，整体结构稳固无松动风险。

### 7.23定制书本吊饰（普通评分项191）

### 1)装饰面采用仿书本纹理的环保印刷或贴面工艺，色彩还原度高；悬挂部件选用不锈钢钢丝绳或细吊杆，防锈耐腐蚀，承重适配吊饰重量。

### 2)书本造型还原设计尺寸与开合角度，页边做自然弧度处理，无尖锐棱角；文字、图案印刷清晰无模糊、色差，拼接式书页贴合紧密，接缝隐蔽，整体轮廓流畅逼真，兼具艺术感与立体感。

### 3)悬挂高度符合空间通行安全要求，单只吊饰或组合吊饰的间距均匀，排列符合设计布局；

### 4)所有边角、切口经精细打磨，无毛刺、尖锐凸起，避免磕碰划伤；材质符合环保标准无有害物质释放。

### 5)书本的长宽比例、开合角度符合设计图纸，无歪斜、错位；组合吊饰的排列弧度、间距偏差小，整体造型规整协调。

### 7.24定制背景墙（普通评分项192）

### 1)钢管骨架每项长度项据实际裁剪，按照设计搭建骨架；

### 2)阻燃板：使用阻燃胶合板；石膏板：安装纤维石膏板；

### 3)基底平滑处理：先用腻子找平，再用砂纸打磨，使表面平整度达到标准；

### 4)木纹饰面板：选用木皮贴面饰面板，粘贴牢固；

### 5)定制雕刻字：采用PVC/亚克力材质，数量项据设计确定，雕刻后进行表面油漆处理；

### 6)定制艺术图案：

### 7)图案项据设计方案uv表面。

### 8)规格：10800*3800mm。

### 7.25定制移动式展板（普通评分项193）

### 1)框架选用金属，防锈耐腐蚀、结构稳固；木作面层采用多层实木板，触感温润、耐磨易清洁；万向轮静音承重，转动顺滑无卡顿，承重适配展板整体重量。

### 2)金属框架焊接/拼接牢固，横梁布局合理，增强整体承重性；木作面层与框架通过隐蔽式连接件固定，贴合紧密无松动、翘边；展板高度与宽度适配展示需求，预留合理展示空间，带轮设计兼顾移动便捷性与静置稳定性。

### 3)框架拼接处焊缝平整，无松动、变形；木作面层裁切精准，固定时受力均匀，避免开裂；万向轮安装位置对称，与框架连接牢固，刹车装置灵敏有效，确保静置时不滑动。

### 4)所有边角做圆润打磨处理，无尖锐棱角、毛刺，避免磕碰划伤；金属框架表面做防锈防腐处理，长期使用不易氧化；木作面层环保无异味，无有害物质释放，符合安全标准。

### 5)金属框架涂层均匀光滑，无脱落、鼓包、划痕；木作面层表面光滑平整，无色差、污渍、鼓包等瑕疵，易清洁打理。

### 6)移动灵活，万向轮转向顺滑，静音效果好，不损伤地面；静置时稳固无晃动；木作面层平整无翘曲，可稳定贴合展示材料。

### 7.26定制双面文化收纳展墙（普通评分项194）

### 1)钢管骨架每项长度项据实际裁剪，按照设计搭建骨架；阻燃板：使用阻燃胶合板；石膏板：安装纤维石膏板；基底平滑处理：先用腻子找平，再用砂纸打磨，使表面平整度达到标准；木纹饰面板：选用木皮贴面饰面板，粘贴牢固；定制雕刻字：采用PVC/亚克力材质，数量项据设计确定，雕刻后进行表面油漆处理；定制艺术图案：图案项据设计方案uv表面。

### 2)规格：9000*3800mm。

### 7.27定制包柱（普通评分项195）

### 1)包柱基层需清理干净、平整牢固，无油污、粉尘及凸起；混凝土柱/砖柱需用环保腻子找平，木质基层需做防火防潮处理；基层垂直度、平整度需达标，确保镜面板贴合无空隙，避免后期起鼓脱落。

### 2)镜面板表面光滑、反光均匀，无划痕、气泡、彩虹斑等瑕疵；

### 3)镜面板按柱体尺寸精准裁切，拼接缝均匀隐蔽（无明显缝隙）；

### 4)所有边角（尤其是转角处）做圆角打磨或包边处理，无尖锐棱角；

### 5)镜面表面洁净光亮，无指纹、污渍、划痕，反光效果均匀一致；背板及固定件完全隐藏，柱体外观整洁，无外露螺丝或胶痕；包边（如有）材质与镜面协调，安装牢固，无翘边、脱落风险。

### 6)镜面板贴合柱体轮廓，尺寸适配精准，无歪斜、错位；圆形柱、异形柱包柱后弧度流畅自然，拼接处对齐平整，整体造型与设计要求一致，无明显偏差。

### 7.28定制文化氛围提升（普通评分项196）

### 1)载体选用环保阻燃材质（不低于E1级密度板、B1级亚克力、阻燃布艺等），无异味、无甲醛释放；印刷采用环保UV油墨，色彩饱满且耐日晒、不易褪色；发光类广告（灯箱、背光字）选用低功耗LED光源，色温3000K-4000K（柔和不刺眼），不影响阅读环境。

### 2)布局贴合图书馆空间动线，不遮挡消防通道、疏散指示标识及书架核心区域；悬挂式广告（吊牌、主题标语）采用轻质结构，避免占用过多垂直空间；墙面广告厚度≤5cm，突出墙面距离≤3cm，防止磕碰拥挤；儿童区广告边角做圆角处理，高度适配儿童视觉视角。

### 3)安装方式采用可逆式固定（无痕胶、隐形挂钩、卡扣式支架），不破坏图书馆原有墙面、吊顶及地面；大型展板或组合式广告增设隐蔽加固件，确保稳固无晃动；拼接类广告（如文化长廊、主题墙）拼接缝≤0.3mm，对缝对齐，无明显痕迹；发光广告接线处做绝缘密封处理，电线隐藏敷设，不外露。

### 4)所有广告载体及辅料无外露尖锐边角、毛刺，金属部件做防锈处理；

### 5)广告表面光滑平整，无划痕、污渍、气泡等瑕疵；印刷图案清晰，颜色均匀一致，无明显色差；木质载体可涂刷环保清漆，保留自然质感；布艺类广告做抗污处理，易清洁打理；整体质感简洁庄重，契合图书馆文化氛围。

### 6)文化内容聚焦文化主题（经典名著摘录、作家生平、读书名言、图书馆规则等），风格简约大气，不做商业性宣传；字体选用清晰易读的宋体、楷体等，字号适配观看距离（远距离标语≥36号，近距离展板≥24号）；可设计可更换式结构（如磁吸展板、插页式灯箱），方便定期更新主题内容。

### 7)造型符合图书馆整体装修风格，材质质感与书架、墙面、地面协调统一；色彩以淡雅沉稳为主（米白、浅灰、原木色、墨蓝等），不使用高饱和度刺眼色彩；广告密度适中，避免过度堆砌，预留充足视觉留白，不干扰读者阅读专注度，兼具文化传播与装饰性。

### 7.29铝合金窗防盗窗格（普通评分项197）

### 1)金属材质（耐腐蚀、强度高），窗框连接件选用同材质不锈钢配件，避免异种金属腐蚀，确保结构耐用；表面可做抛光、拉丝或哑光处理，质感简洁不突兀，契合图书馆静谧氛围。

### 2)网格间距≤12cm（兼顾防盗与采光），格栅排列规整，无歪斜错位；整体结构与窗户洞口精准适配，预留窗户正常开合空间（可开启窗扇处设可活动防盗扇，配防盗锁具）；儿童区窗格增设防攀爬设计，网格间距可缩小至8cm，避免儿童肢体卡入。

### 3)安装前清理窗户洞口基层，确保平整牢固；采用膨胀螺栓+焊接双重固定，螺栓间距≤50cm，嵌入墙体深度≥30mm（混凝土基层），焊接处焊缝饱满无虚焊；与窗框贴合紧密，缝隙≤5mm，并用密封胶填充，防止雨水渗入或蚊虫进入。

### 4)所有边角、尖端做圆角打磨处理（圆角半径≥5mm），无尖锐棱角、毛刺，避免读者磕碰划伤；

### 5)不锈钢表面光滑洁净，无划痕、锈迹、色差，涂层（如有）均匀无脱落、鼓包；颜色选用哑光银、浅灰等低调色系，不反光刺眼，与图书馆装修风格协调统一，不破坏文化氛围。

### 6)按窗户实际洞口尺寸精准裁切，误差≤±3mm，安装后与洞口边缘贴合紧密，无松动晃动；格栅高度、宽度与窗户比例协调，不遮挡采光和视野，确保室内光线充足。

### 7)兼顾防盗与采光通风，网格设计不影响空气流通和日常采光；不遮挡消防疏散指示标识、窗户启闭机构，符合建筑消防规范；表面易清洁，可用湿布擦拭去除灰尘，长期使用不易积污，适配图书馆高频使用场景，兼具安全性与实用性。

### 8)规格：单个1400*1400。

### 7.30强弱电线路局部改造	（普通评分项198）

### 强弱电实施：插座单相二/三孔插座10A*30个，暗装接线盒*100个，开关：单控单孔*25个，LED高亮铝合金线型灯带*400m，调光器*60个，软灯带*15m，配管金属软管6000m，配线WDZB-BYJ-3x2.5管内穿线*8000m，配线WDZB-BYJ-5x4.0*4000m。网络线双绞线缆六类网线3000m，高清HDMI线，交换器，音频线，电源，视频处理器，配电箱24u，接收卡，原有地插面板盖*80个，小五金配件以及满足项目实施所必需的辅材等，包含强弱电布线辅材。

### 7.31窗帘（普通评分项199）

### 根据实际情况，在实施前提供样品并测量尺寸，待采购人确认后方可实施。实施后符合图书馆整理风格和功能需求。

### 1)图书馆窗帘需兼顾遮光性、耐用性、环保性、降噪性，同时适配常规阅览区与挑高空间的使用场景，电动窗帘还需满足智能化、稳定性要求。

### 2)常规空间窗帘（适用于阅览区、自习室、办公室，层高≤3.5m）：要求“遮光护眼、易清洁、不扰阅读”为核心，面料材质优选聚酯纤维（涤纶）或棉麻混纺，含量≥90%；禁止使用易褪色、易起球的化纤面料；遮光等级要求半遮光率60%-80%（例如阅览区、自习室），全遮光遮光率≥95%（例如电子阅览室、档案室），符合国家相关标准要求；耐晒色牢，阻燃性能高，符合公共建筑消防规范，降低火灾风险，美观契合图书馆氛围。

### 3)手动窗帘参数：铝合金轨道，滑轮为静音尼龙材质，拉手为防滑塑料或木质，边缘无毛刺 ，顶装为主，侧装为辅；轨道安装水平度误差≤2mm/m。

### 4)电动窗帘参数：电机类型采用交流管状电机或直流静音管状电机，速度适中，避免过快造成窗帘抖动，支持墙面开关、遥控器，带电子限位，可精准调节行程，误差≤1cm，配备手动离合装置，断电后可手动拉动窗帘，加厚铝合金轨道，滑轮为不锈钢静音；具备过载保护、遇阻反弹功能；采用钢结构吊装；电机支持快速拆卸，轨道预留检修口。

### 8、定制家具

### 8.1定制储物柜（普通评分项200）

### 1)规格：4000mm*1800mm两组；

### 2)柜体及门板选用金属板，表面经酸洗磷化处理后采用静电喷涂工艺，确保防锈耐腐蚀且无明显异味；

### 3)框架结构设计合理，边角经圆滑处理避免锐边，层板厚度适配承重需求，可按需调节高度；

### 4)连接件选用五金件，装配后无松动晃动；

### 5)安装前确保基层坚实平整，嵌入式安装需预留适配空间，独立式安装通过膨胀螺栓或固定件稳固定位，柜体垂直度与水平度达标，无歪斜变形；

### 6)柜门闭合严密，门缝均匀一致，合页与导轨转动推拉顺滑无卡顿。

### 8.2	定制报刊架（普通评分项201）

### 1)规格：4400mm*1800mm两组；

### 2)多层实木板，无异味、无甲醛释放，含水率控制在8%-12%，避免受潮变形；板材抗弯强度≥15MPa，确保承重稳定性；

### 3)采用分层式结构，层板数量按需定制，层高适配报刊尺寸（≥35cm，方便取阅）；框架增设纵向加固立筋与横向加固横梁，层板与框架通过金属角码固定，防止层板变形下沉；落地式设计需稳固底座，确保整体重心稳定，无倾倒风险。

### 4)所有边角（框架转角、层板边缘）做圆润打磨处理（圆角半径≥10mm），无尖锐棱角、毛刺，避免读者磕碰划伤；层板单块承重≥15kg，可稳定放置各类报刊、杂志；

### 5)采用模块化组装设计，连接件固定牢固，组装后无松动、晃动现象；层板安装水平，水平度偏差≤2mm/m，各层间距均匀一致（误差≤3mm）；落地安装后整体垂直度偏差≤2mm/m，放置平稳，无倾斜移位情况。

### 6)木质表面经精细打磨，光滑平整无颗粒感；涂刷环保清漆或木蜡油，涂层均匀通透，保留木质天然纹理，无流挂、气泡、色差、划痕等瑕疵；耐脏易清洁，可直接用湿布擦拭去除灰尘，适配公共空间高频使用场景。

### 7)整体尺寸符合采购人要求，高度宽度深度适配报刊收纳与空间摆放；层板裁切精准，与框架贴合紧密，无明显缝隙；各部件衔接规整，无歪斜、变形等情况。

### 8)颜色选用原木色、浅胡桃色等淡雅色系，无夸张装饰；兼具收纳实用性与装饰性，层板间距合理便于报刊分类摆放，与周边家具、装修风格协调统一。

### 8.3定制雨伞架（普通评分项202）

### 1)表面防锈处理，耐腐蚀且无尖锐棱角；

### 2)挂杆横向间距纵向排布层数按需设定，底部接水盘，避免雨水渗漏；

### 8.4定制休闲椅（普通评分项203）

### 1)软包面料选用耐磨透气的布艺，触感舒适且易清洁；填充物采用高弹海绵或聚酯纤维，回弹性能良好，长期使用不易塌陷结块；椅架材质结构稳固。

### 2)符合人体工学，靠背角度与弧度适配坐姿，提供腰部与背部支撑，减轻久坐疲劳；椅架与软包连接处通过加固连接件固定，无松动晃动，带扶手款的扶手与椅架一体化设计或牢固拼接，承重可靠。

### 3)所有边角做圆润打磨处理，无尖锐棱角、凸起或外露五金件，避免磕碰划伤；面料与填充物均可直接接触使用。

### 8.5定制休闲圆桌（普通评分项204）

### 1)规格：直径不少于500mm

### 2)环保实木材质，无异味、含水率8%-12%，抗压耐磨、不易变形；桌腿采用同材质实木或高强度实木复合材，表面做环保清漆或木蜡油处理，结构稳固耐用；五金连接件防锈耐腐蚀，确保连接牢固性。

### 3)符合人体工学提升整体承重稳定性，避免桌面翘曲；单桌直径按使用场景适配确保坐姿舒适、活动空间充足。

### 4)所有边角（桌面边缘、桌腿边角、横梁转角）做圆润打磨处理（圆角半径≥15mm），无尖锐棱角、毛刺，避免读者磕碰划伤；

### 5)桌面拼接处（如有）采用指接或暗缝拼接，接缝严密平整（缝隙≤0.3mm），无明显痕迹；桌腿与桌面、横梁连接处牢固无松动，组装后整体无晃动；实木纹理自然协调，无虫蛀、腐朽、开裂等瑕疵，确保长期使用耐久性。

### 8.6定制服务台椅（普通评分项205）

### 1)抗拉耐磨，久坐不闷热；椅架/椅腿高强度材质，表面处理，结构稳固；滚轮选用静音PU材质，承重性强且不损伤地面；坐垫/靠背填充物（如需）采用高弹海绵，回弹性能好，不易塌陷。

### 2)符合人体工学，靠背弧度贴合背部曲线，减轻久坐疲劳；扶手与椅架牢固连接；椅座与靠背网布张力均匀，无松动；

### 3)所有边角（椅架、扶手、滚轮外壳）做圆润打磨处理，无尖锐棱角、毛刺；网布边缘包边处理，无外露纤维或尖锐接口，避免勾丝划伤。

### 4)规格：1400*800mm

### 8.7定制阅读长桌（普通评分项206）

### 1)材质无异味、含水率8%-12%，抗压耐磨、不易变形开裂；桌腿采用同材质实木或高强度实木复合材，结构强度高；五金连接件（角码、螺丝等）选用不锈钢材质，防锈耐腐蚀，确保连接牢固性；

### 2)符合人体工学，桌面高度740-760mm（适配图书馆阅览椅）桌腿与桌面通过加固角码固定；

### 3)所有边角（桌面边缘、桌腿边角、横梁转角）做圆润打磨处理（圆角半径≥15mm），无尖锐棱角、毛刺，避免读者（尤其是儿童）磕碰划伤；桌脚底部加装防滑耐磨橡胶脚垫，增强放置稳定性，防止滑动移位，同时保护地面（木地板、瓷砖等）不被磨损；木质结构无松动、断裂风险，整体承重≥50kg/㎡，适配书籍、电脑等重物长期放置。

### 4)桌面拼接处（如有）采用指接或暗缝拼接，接缝严密平整（缝隙≤0.3mm），无明显痕迹，纹理过渡自然；桌腿与桌面、横梁连接处牢固无松动，组装后整体无晃动；实木板材无虫蛀、腐朽、节疤外露等瑕疵，多层实木板无分层、鼓包现象，确保长期耐用性。

### 5)桌面及桌腿表面经精细打磨，光滑平整无颗粒感；采用环保清漆或木蜡油涂层，均匀通透，保留木质天然纹理，无流挂、气泡、色差等瑕疵；涂层耐脏易清洁（可用湿布擦拭），不易被日常物品刮花，适配图书馆高频使用场景。

### 6)整体尺寸符合设计要求，长度误差≤±5mm，宽度误差≤±3mm，高度误差≤±2mm；桌面平整度偏差≤2mm/2m，无翘曲、凹凸不平；桌腿与桌面垂直，垂直度偏差≤2mm/m，确保放置平稳无晃动。

### 7)外观与适配：造型简约大气，线条流畅规整，木质质感温润，契合图书馆静谧文化氛围；颜色选用原木色、浅胡桃色等淡雅色系，无夸张装饰，与图书馆书架、墙面等装修风格协调统一；

### 8.8定制阅读椅（普通评分项207）

### 1)软包面料选用耐磨透气的布艺，触感舒适且易清洁；填充物采用高弹海绵或聚酯纤维，回弹性能良好，长期使用不易塌陷结块；椅架材质结构稳固。

### 2)符合人体工学，靠背角度与弧度适配坐姿，提供腰部与背部支撑，减轻久坐疲劳；椅架与软包连接处通过加固连接件固定，无松动晃动，带扶手款的扶手与椅架一体化设计或牢固拼接，承重可靠。

### 3)所有边角做圆润打磨处理，无尖锐棱角、凸起或外露五金件，避免磕碰划伤；面料与填充物均可直接接触使用。

### 8.9定制圆桌（普通评分项208）

### 1)规格：直径不少于500mm

### 2)环保实木材质，无异味、含水率8%-12%，抗压耐磨、不易变形；桌腿采用同材质实木或高强度实木复合材，表面做环保清漆或木蜡油处理，结构稳固耐用；五金连接件防锈耐腐蚀，确保连接牢固性。

### 3)符合人体工学提升整体承重稳定性，避免桌面翘曲；单桌直径按使用场景适配确保坐姿舒适、活动空间充足。

### 4)所有边角（桌面边缘、桌腿边角、横梁转角）做圆润打磨处理（圆角半径≥15mm），无尖锐棱角、毛刺，避免读者磕碰划伤；

### 5)桌面拼接处（如有）采用指接或暗缝拼接，接缝严密平整（缝隙≤0.3mm），无明显痕迹；桌腿与桌面、横梁连接处牢固无松动，组装后整体无晃动；实木纹理自然协调，无虫蛀、腐朽、开裂等瑕疵，确保长期使用耐久性。

### 8.10定制吧台（普通评分项209）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 5)整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 8.11定制卡座（普通评分项210）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 5)整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 6)软包靠背及坐垫符合区域氛围。

### 8.12定制双面造型发光书架（普通评分项211）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 5)整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 6)自然淡雅木纹饰面，造型中含有花瓣氛围；

### 7)规格：13300*450*2500mm。

### 8.13定制花瓣异形卡座（普通评分项212）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 5)整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 6)整体造型符合幼儿，造型中含有花瓣造型，颜色使用自然。

### 8.14定制弧形双面矮柜（普通评分项213）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 5）整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 6)规格：2600*450*900mm。

### 8.15定制矮桌（普通评分项213）

### 1)环保实木材质，无异味、含水率8%-12%，抗压耐磨、不易变形；桌腿采用同材质实木或高强度实木复合材，表面做环保清漆或木蜡油处理，结构稳固耐用；五金连接件选用不锈钢材质，防锈耐腐蚀，确保连接牢固性。

### 2)符合人体工学，桌面高度740-76c0mm（适配图书馆座椅），桌腿与桌面加固角码固定，圆桌底部增设环形加固横梁，提升整体承重稳定性，避免桌面翘曲；单桌直径按使用场景适配，确保坐姿舒适、活动空间充足。

### 3)所有边角（桌面边缘、桌腿边角、横梁转角）做圆润打磨处理（圆角半径≥15mm），无尖锐棱角、毛刺，避免读者磕碰划伤；

### 4）桌面拼接处（如有）采用指接或暗缝拼接，接缝严密平整（缝隙≤0.3mm），无明显痕迹；桌腿与桌面、横梁连接处牢固无松动，组装后整体无晃动；实木纹理自然协调，无虫蛀、腐朽、开裂等瑕疵，确保长期使用耐久性。

### 5)规格：桌面直径1800mm。

### 8.16定制吧台椅	（普通评分项214）

### 1)框架选用实木材质。

### 2)符合人体工学，椅高适配吧台高度（坐面距地面高度与吧台适配），椅面与椅腿通过高强度连接件固定，连接处可加装加固部件，确保承重稳固，无晃动；带旋转功能的椅座，转轴顺滑无卡顿，旋转角度灵活。

### 3)所有边角做圆润打磨处理，无尖锐棱角或凸起，避免磕碰划伤；椅腿底部加装防滑耐磨脚垫，增强稳定性，防止滑动；整体承重能力适配日常使用，久坐不易变形。

### 4)脚踏板材质与椅腿一致，安装牢固，承重可靠；

### 8.17定制圆桌（普通评分项215）

### 1)规格：直径不少于500mm。

### 2)环保实木材质，无异味、含水率8%-12%，抗压耐磨、不易变形；桌腿采用同材质实木或高强度实木复合材，表面做环保清漆或木蜡油处理，结构稳固耐用；五金连接件防锈耐腐蚀，确保连接牢固性。

### 3)符合人体工学提升整体承重稳定性，避免桌面翘曲；单桌直径按使用场景适配确保坐姿舒适、活动空间充足。

### 4)所有边角（桌面边缘、桌腿边角、横梁转角）做圆润打磨处理（圆角半径≥15mm），无尖锐棱角、毛刺，避免读者磕碰划伤；

### 5)桌面拼接处（如有）采用指接或暗缝拼接，接缝严密平整（缝隙≤0.3mm），无明显痕迹；桌腿与桌面、横梁连接处牢固无松动，组装后整体无晃动；实木纹理自然协调，无虫蛀、腐朽、开裂等瑕疵，确保长期使用耐久性。

### 8.18定制靠背椅	（普通评分项216）

### 1)软包面料选用耐磨透气的布艺，触感舒适且易清洁；填充物采用高弹海绵或聚酯纤维，回弹性能良好，长期使用不易塌陷结块；椅架材质结构稳固。

### 2)符合人体工学，靠背角度与弧度适配坐姿，提供腰部与背部支撑，减轻久坐疲劳；椅架与软包连接处通过加固连接件固定，无松动晃动，带扶手款的扶手与椅架一体化设计或牢固拼接，承重可靠。

### 3)所有边角做圆润打磨处理，无尖锐棱角、凸起或外露五金件，避免磕碰划伤；面料与填充物均可直接接触使用；

### 8.19定制花瓣桌	（普通评分项217）

### 1)单张桌面规格：1040*700mm；

### 2)桌面选用多层实木板，无异味、无开裂瑕疵；桌腿采用实木材质，表面做防锈、防腐或环保涂饰处理，确保结构耐用。

### 3)花瓣造型经精细裁切或雕刻成型，单瓣边缘圆润无锐边，多瓣拼接排列规整、弧度流畅；拼接缝宽度均匀且隐蔽，不影响整体美观与结构稳定性。

### 4)所有边角做圆润打磨处理，无尖锐棱角、毛刺，避免磕碰划伤；桌腿底部加装防滑耐磨脚垫，增强放置稳定性，防止滑动移位

### 5)桌面表面光滑平整，无划痕、色差、鼓包等瑕疵；木质桌面可涂刷环保清漆或木蜡油。

### 6)整体尺寸符合设计要求，花瓣拼接比例协调，桌面高度适配日常使用舒适度，便于坐姿操作或物品摆放。

### 7)造型轮廓流畅自然，花瓣拼接过渡顺滑，立体感强；整体承重适配日常使用需求，兼具装饰性与实用性。

### 8.20定制坐墩（普通评分项218）

### 1)软包面料选用耐磨透气、环保无异味的布艺，触感舒适且易清洁；填充物采用高弹海绵，回弹性能好，长期使用不易塌陷结块；凳架选用实木，结构稳固。

### 2)符合人体工学，坐面圆润饱满，高度适配日常使用舒适度，便于起身与落座；凳架与软包连接处通过加固连接件或嵌入式固定，无松动晃动，整体承重能力适配日常使用需求。

### 3)所有边角（包括坐面边缘、凳架边角）做圆润打磨处理，无尖锐棱角、毛刺或外露五金件，避免磕碰划伤；凳脚底部加装防滑耐磨脚垫，增强放置稳定性，防止滑动移位。

### 4)软包填充均匀饱满，无局部空鼓或凹凸不平；面料包裹紧致，无褶皱、松动，受力部位采用双缝加固缝纫，针脚整齐致密，无脱线、跳线等瑕疵；皮革款表面无划痕、破损，布艺款无跳线、色差。

### 5)金属凳架表面光滑无毛刺，涂饰层均匀无脱落、鼓包；

### 8.21定制弧形单面书柜（普通评分项219）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 5)整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 8.22定制水吧台（普通评分项220）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 5)整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 6)与整体区域氛围适配。

### 7)规格：2200*750*900mm。

### 8.23定制矮柜（普通评分项221）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 5）整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 6)规格： 3700*300*900。

### 8.24定制坐墩（普通评分项222）

### 1)软包面料选用耐磨透气、环保无异味的布艺，触感舒适且易清洁；填充物采用高弹海绵，回弹性能好，长期使用不易塌陷结块；凳架选用实木，结构稳固。

### 2)符合人体工学，坐面圆润饱满，高度适配日常使用舒适度，便于起身与落座；凳架与软包连接处通过加固连接件或嵌入式固定，无松动晃动，整体承重能力适配日常使用需求。

### 3)所有边角（包括坐面边缘、凳架边角）做圆润打磨处理，无尖锐棱角、毛刺或外露五金件，避免磕碰划伤；凳脚底部加装防滑耐磨脚垫，增强放置稳定性，防止滑动移位。

### 4)软包填充均匀饱满，无局部空鼓或凹凸不平；面料包裹紧致，无褶皱、松动，受力部位采用双缝加固缝纫，针脚整齐致密，无脱线、跳线等瑕疵；皮革款表面无划痕、破损，布艺款无跳线、色差。

### 5)金属凳架表面光滑无毛刺，涂饰层均匀无脱落、鼓包；

### 8.25定制靠墙发光书架（普通评分项223）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 5)整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 6)规格：3600*450*2500mm。

### 8.26定制双面造型发光书架（普通评分项224）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 5)整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 6)规格：18900*450*2500。

### 8.27定制发光花瓣亚克力	（普通评分项225）

### 1)亚克力板选用高透光韧性材质，透光率≥90%，无气泡、划痕；LED灯带选用柔性贴片款，色温3000K-6000K；

### 2)单瓣亚克力花辦通过隐形卡扣透明免钉胶固定；

### 3)亚克力花瓣表面贴保护膜施工，完工后撕除，避免划痕；灯带接线处做绝缘密封处理；潮湿环境需在龙骨及接线盒处做防潮处理；

### 4)外观造型符合设计图纸(花瓣弧度流畅、边缘圆润)；

### 5)规格1200*900mm，共12片。

### 8.28定制阅读沙发（普通评分项226）

### 1)软包面料选用耐磨透气、环保无异味的布艺、PU皮革或超纤材质，触感舒适且耐脏易清洁；填充物采用高弹海绵或聚酯纤维，回弹性能优异，长期使用不易塌陷结块；沙发框架结构稳固，表面做防锈、防腐或环保涂饰处理，耐用性强。

### 2)符合人体工学，靠背、坐垫的角度与弧度适配坐姿，能有效支撑腰部和背部，减轻久坐疲劳；框架与软包通过加固连接件或嵌入式固定，连接处无松动晃动，扶手与主体框架一体化设计或牢固拼接，承重可靠；底部可增设防滑横梁，提升整体稳定性。

### 3)所有边角（包括扶手边缘、坐垫四周、框架边角）做圆润打磨处理，无尖锐棱角、毛刺或外露五金件，避免磕碰划伤；面料与填充物均可直接接触使用；沙发脚底部加装防滑耐磨脚垫，增强放置稳定性，防止滑动移位。

### 4)软包填充均匀饱满，无局部空鼓或凹凸不平；面料包裹紧致，无褶皱、松动，受力部位（如坐垫边缘、靠背接口）采用双缝加固缝纫，针脚整齐致密，无脱线、跳线等瑕疵；皮革款表面无划痕、破损，布艺款无跳线、色差，图案清晰（如有印花设计）。

### 5)框架经精细打磨，可涂刷环保清漆或木蜡油，保留天然纹理；软包面料耐摩擦、抗污性好，日常打理便捷，布艺款可按需设计可拆卸外罩，方便清洗更换。

### 6)坐感柔软适中，支撑性与舒适性平衡，受压后回弹迅速，无明显塌陷；整体重量适配移动需求，便于调整摆放位置。

### 7)造型符合设计图纸，轮廓流畅规整，无歪斜、鼓包、塌陷等情况；颜色均匀一致，无明显色差，软包与框架质感协调；缝线排列整齐，拼接过渡自然。

### 8.29定制茶几（普通评分项227）

### 1)规格：长度不少于850mm；

### 2)桌面选用环保耐磨多层实木板或岩板，无异味、抗刮耐脏；桌腿采用实木或防锈金属材质，结构稳固耐用；五金配件选用不锈钢材质，防锈耐腐蚀，符合公共空间环保安全标准。

### 3)高度适配图书馆阅览椅，尺寸小巧不占空间，预留书籍、水杯放置区域；桌腿与桌面通过加固连接件固定，增设横向加固结构，确保整体稳固无晃动，避免倾倒风险。

### 4)3.所有边角做圆润打磨处理，无尖锐棱角、毛刺，防止读者磕碰划伤；桌脚底部加装防滑耐磨脚垫，增强放置稳定性，同时保护地面不被磨损；整体重量适中，便于移动调整。

### 8.30定制圆桌（普通评分项228）

### 1)规格：直径不少于500mm；

### 2)环保实木材质，无异味、含水率8%-12%，抗压耐磨、不易变形；桌腿采用同材质实木或高强度实木复合材，表面做环保清漆或木蜡油处理，结构稳固耐用；五金连接件防锈耐腐蚀，确保连接牢固性。

### 3)符合人体工学提升整体承重稳定性，避免桌面翘曲；单桌直径按使用场景适配确保坐姿舒适、活动空间充足。

### 4)所有边角（桌面边缘、桌腿边角、横梁转角）做圆润打磨处理（圆角半径≥15mm），无尖锐棱角、毛刺，避免读者磕碰划伤；

### 5)桌面拼接处（如有）采用指接或暗缝拼接，接缝严密平整（缝隙≤0.3mm），无明显痕迹；桌腿与桌面、横梁连接处牢固无松动，组装后整体无晃动；实木纹理自然协调，无虫蛀、腐朽、开裂等瑕疵，确保长期使用耐久性。

### 8.31定制靠背椅（普通评分项229）

### 1)软包面料选用耐磨透气的布艺，触感舒适且易清洁；填充物采用高弹海绵或聚酯纤维，回弹性能良好，长期使用不易塌陷结块；椅架材质结构稳固。

### 2)符合人体工学，靠背角度与弧度适配坐姿，提供腰部与背部支撑，减轻久坐疲劳；椅架与软包连接处通过加固连接件固定，无松动晃动，带扶手款的扶手与椅架一体化设计或牢固拼接，承重可靠。

### 3)所有边角做圆润打磨处理，无尖锐棱角、凸起或外露五金件，避免磕碰划伤；面料与填充物均可直接接触使用；

### 8.32定制组合沙发（普通评分项230）

### 1)规格：不少于450*450*450mm；

### 2)实木框架，使用实木打造，承重能力强，使用寿命长。复合夹板，用于包围内部实木框架固定整天造型，保证结实的稳定性。

### 8.33定制圆形书柜卡座（普通评分项231）

### 1)规格：直径不少于1400mm；

### 2)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 3)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 4)基材采用优质多层实木板。

### 5)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度18mm，

### 6)整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 8.34盲人书架（普通评分项232）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度18mm，

### 5）整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 6)规格：2900*500*2500mm。

### 8.35定制自习桌	（普通评分项233）

### 1)桌面选用承重性能良好的板材，桌腿耐腐蚀、强度充足，表面做防锈处理；

### 2)桌面与桌腿连接牢固，必要时加装加固部件增强稳定性，桌下增设横梁提升整体承重能力，适配日常使用需求；

### 3)所有边角做圆润处理，无尖锐，板材满足基础防火要求；

### 4)桌面表面光滑耐磨、易清洁，无划痕、鼓包等瑕疵，色彩均匀一致，无明显色差；

### 5)桌面平整无翘曲，桌腿垂直无歪斜，整体造型规整，符合设计要求，适配自习场景的使用舒适度。

### 6)规格：2000*800*700mm。

### 8.36定制自习椅（普通评分项234）

### 1)软包面料选用耐磨透气的布艺，触感舒适且易清洁；填充物采用高弹海绵或聚酯纤维，回弹性能良好，长期使用不易塌陷结块；椅架材质结构稳固。

### 2)符合人体工学，靠背角度与弧度适配坐姿，提供腰部与背部支撑，减轻久坐疲劳；椅架与软包连接处通过加固连接件固定，无松动晃动，带扶手款的扶手与椅架一体化设计或牢固拼接，承重可靠。

### 3)所有边角做圆润打磨处理，无尖锐棱角、凸起或外露五金件，避免磕碰划伤；面料与填充物均可直接接触使用；

### 8.37定制办公座椅（普通评分项235）

### 1)规格：长度不少于1200mm；

### 2)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 3)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 4)基材采用优质多层实木板。

### 5)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 6)整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 8.38定制长桌（普通评分项236）

### 1)材质无异味、含水率8%-12%，抗压耐磨、不易变形开裂；桌腿采用同材质实木或高强度实木复合材，结构强度高；五金连接件（角码、螺丝等）选用不锈钢材质，防锈耐腐蚀，确保连接牢固性；

### 2)符合人体工学，桌面高度740-760mm（适配图书馆阅览椅）桌腿与桌面通过加固角码固定

### 3)所有边角（桌面边缘、桌腿边角、横梁转角）做圆润打磨处理（圆角半径≥15mm），无尖锐棱角、毛刺，避免读者（尤其是儿童）磕碰划伤；桌脚底部加装防滑耐磨橡胶脚垫，增强放置稳定性，防止滑动移位，同时保护地面（木地板、瓷砖等）不被磨损；木质结构无松动、断裂风险，整体承重≥50kg/㎡，适配书籍、电脑等重物长期放置。

### 4)桌面拼接处（如有）采用指接或暗缝拼接，接缝严密平整（缝隙≤0.3mm），无明显痕迹，纹理过渡自然；桌腿与桌面、横梁连接处牢固无松动，组装后整体无晃动；实木板材无虫蛀、腐朽、节疤外露等瑕疵，多层实木板无分层、鼓包现象，确保长期耐用性。

### 5)桌面及桌腿表面经精细打磨，光滑平整无颗粒感；采用环保清漆或木蜡油涂层，均匀通透，保留木质天然纹理，无流挂、气泡、色差等瑕疵；涂层耐脏易清洁（可用湿布擦拭），不易被日常物品刮花，适配图书馆高频使用场景。

### 6)整体尺寸符合设计要求，长度误差≤±5mm，宽度误差≤±3mm，高度误差≤±2mm；桌面平整度偏差≤2mm/2m，无翘曲、凹凸不平；桌腿与桌面垂直，垂直度偏差≤2mm/m，确保放置平稳无晃动。

### 7)外观与适配：造型简约大气，线条流畅规整，木质质感温润，契合图书馆静谧文化氛围；颜色选用原木色、浅胡桃色等淡雅色系，无夸张装饰，与图书馆书架、墙面等装修风格协调统一。

### 8)规格：2300*900mm。

### 8.39定制椅子（普通评分项237）

### 1)软包面料选用耐磨透气的布艺，触感舒适且易清洁；填充物采用高弹海绵或聚酯纤维，回弹性能良好，长期使用不易塌陷结块；椅架材质结构稳固。

### 2)符合人体工学，靠背角度与弧度适配坐姿，提供腰部与背部支撑，减轻久坐疲劳；椅架与软包连接处通过加固连接件固定，无松动晃动，带扶手款的扶手与椅架一体化设计或牢固拼接，承重可靠。

### 3)所有边角做圆润打磨处理，无尖锐棱角、凸起或外露五金件，避免磕碰划伤；面料与填充物均可直接接触使用；

### 8.40定制靠墙书架（普通评分项238）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 5)整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 6)规格：5400*450*2500mm。

### 8.41定制文件柜（普通评分项239）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 5)整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 6)规格：2700*450*1800mm。

### 8.42定制落地柜（普通评分项240）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 5)整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 6)规格：1500*500*800mm。

### 8.43定制钢木书架（普通评分项241）

### 1）材质说明：采用优质轧钢板，底座厚≥1.5mm、立柱厚≥1.5mm、层板厚≥1.0mm、挂板厚≥1.0mm、书挡厚≥0.8mm与挂板要有牢固连接、顶板厚足≥0.8mm、外包木护板；侧板采用橡木木皮（内基多层实木板）厚度均为≥20mm，底脚板采用橡木木皮（内基多层实木板），顶条采用橡胶木，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形，（氧指数、难燃性、烟密度等防火性能符合国家标准），表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁、硬度高；胶粘剂采用木胶粉，性能可靠持久，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起；木护侧板外侧应装有可插入A4纸张标插。

### 2）压筋立柱：采用1.5mm冷轧钢板一体成型工艺，截面尺寸为50*39mm±0.5mm。立柱正面压有凹槽和双圆筋，筋到筋中心35mm±0.5mm，凹槽宽19mm±0.5mm，深1.7mm±0.2mm，槽内压制S型浮雕花纹，背面采用双边，第一条边宽4.2mm±0.5mm，第二条边6.6mm±0.5mm，两侧面靠正面7.5mm±0.5mm处压有台阶，台阶深为1.7mm±0.2mm，靠背面7.5mm±0.5mm处压1根圆筋，两侧面各冲有一排挂钩孔，挂钩孔为子弹头形状。浮雕花纹柱设计更人性，外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足。立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整，挂板安装后挂板表面不超出立柱侧表面。

### 3)底脚固定板；规格(最长边分别为150mm、120mm、35mm)，高≥100mm，≥厚5mm，Y字型锌合金连接板一次成型，使底脚、立柱、木板整体连接更牢固。

### 4）挂板：采用1.0mm优质钢板一体成型工艺，挂板成型高133mm±1.0mm，两端单排四挂钩结构设计，挂板中间档棒孔为方孔内梯形结构，档棒插入方孔后可挂扣在梯形上，可防止档棒两端滑落；中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，孔上下位置设有四根圆筋，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好，搁板与立柱侧面间隙更小、更美观。挂板与立柱之间连接方式采用八挂钩扣接，组装后，挂板表面不超出立柱侧表面。八挂钩挂板强度高，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固。

### 5)漆面均匀光亮、无划痕。具有防护性好、附着力强、持久耐磨等特点，符合国家技术监督局GB6807中附录D要求标准，塑层防锈能力20年以上。

### 6)单组规格900*450*2100mm。

### 8.44定制造型双面书架（普通评分项242）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 5)整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 6)整体造型运用屋脊元素。

### 7)规格：18300*350*2500mm。

### 8.45定制带灯带自习桌（普通评分项243）

### 1)安装面需清理干净、平整牢固；

### 2)桌面选用承重性能良好的板材，桌腿耐腐蚀、强度充足，表面做防锈处理；

### 3)桌面与桌腿连接牢固，必要时加装加固部件增强稳定性，桌下增设横梁提升整体承重能力，适配日常使用需求；

### 4)所有边角做圆润处理，无尖锐，避免磕碰损伤，公共场景使用的板材满足基础防火要求；

### 5)符合功能使用

### 6)桌面表面光滑耐磨、易清洁，无划痕、鼓包等瑕疵，色彩均匀一致，无明显色差；

### 7)桌面平整无翘曲，桌腿垂直无歪斜，整体造型规整，符合设计要求，适配自习场景的使用舒适度。

### 8)规格：2000*1000*750mm。

### 8.46定制自习椅（普通评分项244）

### 1)软包面料选用耐磨透气的布艺，触感舒适且易清洁；填充物采用高弹海绵或聚酯纤维，回弹性能良好，长期使用不易塌陷结块；椅架材质结构稳固。

### 2)符合人体工学，靠背角度与弧度适配坐姿，提供腰部与背部支撑，减轻久坐疲劳；椅架与软包连接处通过加固连接件固定，无松动晃动，带扶手款的扶手与椅架一体化设计或牢固拼接，承重可靠。

### 3)所有边角做圆润打磨处理，无尖锐棱角、凸起或外露五金件，避免磕碰划伤；面料与填充物均可直接接触使用；

### 3.8.47定制长柜（普通评分项245）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 5)整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 6)规格：4400*500*900mm。

### 8.48定制自习桌（普通评分项246）

### 1)安装面需清理干净、平整牢固；

### 2)桌面选用承重性能良好的板材，桌腿耐腐蚀、强度充足，表面做防锈处理；

### 3)桌面与桌腿连接牢固，必要时加装加固部件增强稳定性，桌下增设横梁提升整体承重能力，适配日常使用需求；

### 4)所有边角做圆润处理，无尖锐，避免磕碰损伤，公共场景使用的板材满足基础防火要求；

### 5)符合功能使用

### 6)桌面表面光滑耐磨、易清洁，无划痕、鼓包等瑕疵，色彩均匀一致，无明显色差；

### 7)桌面平整无翘曲，桌腿垂直无歪斜，整体造型规整，符合设计要求，适配自习场景的使用舒适度。

### 8)规格：2000*800*700mm。

### 8.49定制自习椅（普通评分项247）

### 1)软包面料选用耐磨透气的布艺，触感舒适且易清洁；填充物采用高弹海绵或聚酯纤维，回弹性能良好，长期使用不易塌陷结块；椅架材质结构稳固。

### 2)符合人体工学，靠背角度与弧度适配坐姿，提供腰部与背部支撑，减轻久坐疲劳；椅架与软包连接处通过加固连接件固定，无松动晃动，带扶手款的扶手与椅架一体化设计或牢固拼接，承重可靠。

### 3)所有边角做圆润打磨处理，无尖锐棱角、凸起或外露五金件，避免磕碰划伤；面料与填充物均可直接接触使用；

### 8.50定制弧形吧台（普通评分项248）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 5)整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 6)规格：7500*600*900mm。

### 8.51定制吧台椅（普通评分项249）

### 实木框架，使用实木打造，承重能力强，使用寿命长。复合夹板，用于包围内部实木框架固定整天造型，保证结实的稳定性。

### 8.52定制双面矮柜（普通评分项250）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 5)整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 6)规格：3000*600*900mm。

### 8.53定制圆桌（普通评分项251）

### 1)规格：直径不少于500mm；

### 2)环保实木材质，无异味、含水率8%-12%，抗压耐磨、不易变形；桌腿采用同材质实木或高强度实木复合材，表面做环保清漆或木蜡油处理，结构稳固耐用；五金连接件防锈耐腐蚀，确保连接牢固性。

### 3)符合人体工学提升整体承重稳定性，避免桌面翘曲；单桌直径按使用场景适配确保坐姿舒适、活动空间充足。

### 4)所有边角（桌面边缘、桌腿边角、横梁转角）做圆润打磨处理（圆角半径≥15mm），无尖锐棱角、毛刺，避免读者磕碰划伤；

### 5)桌面拼接处（如有）采用指接或暗缝拼接，接缝严密平整（缝隙≤0.3mm），无明显痕迹；桌腿与桌面、横梁连接处牢固无松动，组装后整体无晃动；实木纹理自然协调，无虫蛀、腐朽、开裂等瑕疵，确保长期使用耐久性。

### 8.54定制靠背椅（普通评分项252）

### 1)软包面料选用耐磨透气的布艺，触感舒适且易清洁；填充物采用高弹海绵或聚酯纤维，回弹性能良好，长期使用不易塌陷结块；椅架材质结构稳固。

### 2)符合人体工学，靠背角度与弧度适配坐姿，提供腰部与背部支撑，减轻久坐疲劳；椅架与软包连接处通过加固连接件固定，无松动晃动，带扶手款的扶手与椅架一体化设计或牢固拼接，承重可靠。

### 3)所有边角做圆润打磨处理，无尖锐棱角、凸起或外露五金件，避免磕碰划伤；面料与填充物均可直接接触使用；

### 8.55定制弧形书架+卡座（普通评分项253）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 5)整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 6)规格：11100*1200*900mm。

### 8.56定制圆弧书架包柱卡座（普通评分项254）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 5)整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 8.57定制圆桌（普通评分项255）

### 1)规格：直径不少于2400mm；

### 2)1环保实木材质，无异味、含水率8%-12%，抗压耐磨、不易变形；桌腿采用同材质实木或高强度实木复合材，表面做环保清漆或木蜡油处理，结构稳固耐用；五金连接件防锈耐腐蚀，确保连接牢固性。

### 3)符合人体工学提升整体承重稳定性，避免桌面翘曲；单桌直径按使用场景适配确保坐姿舒适、活动空间充足。

### 4)所有边角（桌面边缘、桌腿边角、横梁转角）做圆润打磨处理（圆角半径≥15mm），无尖锐棱角、毛刺，避免读者磕碰划伤；

### 5)桌面拼接处（如有）采用指接或暗缝拼接，接缝严密平整（缝隙≤0.3mm），无明显痕迹；桌腿与桌面、横梁连接处牢固无松动，组装后整体无晃动；实木纹理自然协调，无虫蛀、腐朽、开裂等瑕疵，确保长期使用耐久性。

### 8.58定制靠背椅	（普通评分项256）

### 1)软包面料选用耐磨透气的布艺，触感舒适且易清洁；填充物采用高弹海绵或聚酯纤维，回弹性能良好，长期使用不易塌陷结块；椅架材质结构稳固。

### 2)符合人体工学，靠背角度与弧度适配坐姿，提供腰部与背部支撑，减轻久坐疲劳；椅架与软包连接处通过加固连接件固定，无松动晃动，带扶手款的扶手与椅架一体化设计或牢固拼接，承重可靠。

### 3)所有边角做圆润打磨处理，无尖锐棱角、凸起或外露五金件，避免磕碰划伤；面料与填充物均可直接接触使用；

### 8.59定制弧形矮柜（普通评分项257）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 6)规格：7800*450*900mm。

### 8.60定制办公桌椅（普通评分项258）

### 1)符合办公人体工学，桌面高度740-760mm（适配办公椅），桌面宽度600-700mm（预留电脑、文件摆放空间），长度按工位需求设计（单人位1.2-1.6m，双人位1.8-2.2m）；桌腿与桌面通过榫卯结构+加固角码双重固定，长桌每1.5m增设1组支撑脚或横向加固横梁，防止桌面翘曲；可预留隐藏式线孔（直径5-8cm）及桌面下走线槽，方便电子设备充电；带抽屉款式采用静音导轨，抽屉深度≥40cm，满足文件存储需求。

### 2)所有边角（桌面边缘、桌腿边角、抽屉边缘）做圆润打磨处理（圆角半径≥15mm），无尖锐棱角、毛刺，避免工作人员磕碰划伤；桌脚底部加装防滑耐磨橡胶脚垫，增强放置稳定性，防止滑动移位，同时保护地面（木地板、瓷砖等）；整体承重≥50kg/㎡，抽屉承重≥15kg，无松动、断裂风险，适配办公重物长期放置。

### 3)桌面拼接处（如有）采用指接或暗缝拼接，接缝严密平整（缝隙≤0.3mm），无明显痕迹，纹理过渡自然；桌腿与桌面、横梁连接处牢固无松动，组装后整体无晃动；实木板材无虫蛀、腐朽、节疤外露等瑕疵，多层实木板无分层、鼓包现象，防火板贴面无脱胶、起翘。

### 4)5桌面及桌腿表面经精细打磨（光滑度≤50μm），无颗粒感；木质部件采用环保清漆或木蜡油涂层，均匀通透，保留天然纹理，无流挂、气泡、色差；金属部件（如有）采用静电喷涂或阳极氧化处理，涂层均匀无脱落；表面耐脏易清洁（可用湿布擦拭），涂层硬度≥HB级，不易被办公物品刮花，适配高频使用场景。

### 5)整体尺寸符合设计要求，长度误差≤±5mm，宽度误差≤±3mm，高度误差≤±2mm；桌面平整度偏差≤2mm/2m，无翘曲、凹凸不平；桌腿与桌面垂直，垂直度偏差≤2mm/m，抽屉推拉顺滑无卡顿，闭合后与桌面齐平。

### 8.61定制书架（普通评分项259）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 6)规格：3600*450*2500mm。

### 8.62定制沙发（普通评分项260）

### 实木框架，使用实木打造，承重能力强，使用寿命长。复合夹板，用于包围内部实木框架固定整天造型，保证结实的稳定性。

### 8.63定制茶几（普通评分项261）

### 1)桌面选用环保耐磨的岩板、实木、多层实木板或钢化玻璃，无异味、抗压抗刮性强；桌腿采用高强度金属（不锈钢、铝合金）或实木材质，表面做防锈、防腐或环保涂饰处理，结构耐用。

### 2)高度适配日常坐姿使用，台面与桌腿通过加固连接件或榫卯结构固定，连接处无松动晃动；

### 3)所有边角（桌面边缘、桌腿边角）做圆润打磨处理，无尖锐棱角、毛刺；桌脚底部加装防滑耐磨脚垫，增强放置稳定性，防止滑动移位；

### 4)桌面表面光滑平整，无划痕、色差、鼓包等瑕疵；易清洁打理；

### 5)整体尺寸符合设计要求，台面长宽比例协调，高度适配沙发或座椅，预留合理腿部活动空间，方便日常使用。

### 承重能力，台面平整不翘曲，可稳定放置物品；带抽屉/储物格的款式，导轨顺滑无卡顿，储物空间布局合理，取用便捷。

### 8.64定制靠墙书架（普通评分项262）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 6)规格：2000*300*2500mm。

### 8.65定制办公桌椅（普通评分项263）

### 1)符合办公人体工学，桌面高度740-760mm（适配办公椅），桌面宽度600-700mm（预留电脑、文件摆放空间），长度按工位需求设计（单人位1.2-1.6m，双人位1.8-2.2m）；桌腿与桌面通过榫卯结构+加固角码双重固定，长桌每1.5m增设1组支撑脚或横向加固横梁，防止桌面翘曲；可预留隐藏式线孔（直径5-8cm）及桌面下走线槽，方便电子设备充电；带抽屉款式采用静音导轨，抽屉深度≥40cm，满足文件存储需求。

### 2)所有边角（桌面边缘、桌腿边角、抽屉边缘）做圆润打磨处理（圆角半径≥15mm），无尖锐棱角、毛刺，避免工作人员磕碰划伤；桌脚底部加装防滑耐磨橡胶脚垫，增强放置稳定性，防止滑动移位，同时保护地面（木地板、瓷砖等）；整体承重≥50kg/㎡，抽屉承重≥15kg，无松动、断裂风险，适配办公重物长期放置。

### 3)桌面拼接处（如有）采用指接或暗缝拼接，接缝严密平整（缝隙≤0.3mm），无明显痕迹，纹理过渡自然；桌腿与桌面、横梁连接处牢固无松动，组装后整体无晃动；实木板材无虫蛀、腐朽、节疤外露等瑕疵，多层实木板无分层、鼓包现象，防火板贴面无脱胶、起翘。

### 4)桌面及桌腿表面经精细打磨（光滑度≤50μm），无颗粒感；木质部件采用环保清漆或木蜡油涂层，均匀通透，保留天然纹理，无流挂、气泡、色差；金属部件（如有）采用静电喷涂或阳极氧化处理，涂层均匀无脱落；表面耐脏易清洁（可用湿布擦拭），涂层硬度≥HB级，不易被办公物品刮花，适配高频使用场景。

### 5)整体尺寸符合设计要求，长度误差≤±5mm，宽度误差≤±3mm，高度误差≤±2mm；桌面平整度偏差≤2mm/2m，无翘曲、凹凸不平；桌腿与桌面垂直，垂直度偏差≤2mm/m，抽屉推拉顺滑无卡顿，闭合后与桌面齐平。

### 8.66定制樟木展示架	（普通评分项264）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 8.67定制阅读长桌（普通评分项265）

### 1)材质无异味、含水率8%-12%，抗压耐磨、不易变形开裂；桌腿采用同材质实木或高强度实木复合材，结构强度高；五金连接件（角码、螺丝等）选用不锈钢材质，防锈耐腐蚀，确保连接牢固性；

### 2)符合人体工学，桌面高度740-760mm（适配图书馆阅览椅）桌腿与桌面通过加固角码固定

### 3)所有边角（桌面边缘、桌腿边角、横梁转角）做圆润打磨处理（圆角半径≥15mm），无尖锐棱角、毛刺，避免读者（尤其是儿童）磕碰划伤；桌脚底部加装防滑耐磨橡胶脚垫，增强放置稳定性，防止滑动移位，同时保护地面（木地板、瓷砖等）不被磨损；木质结构无松动、断裂风险，整体承重≥50kg/㎡，适配书籍、电脑等重物长期放置。

### 4)桌面拼接处（如有）采用指接或暗缝拼接，接缝严密平整（缝隙≤0.3mm），无明显痕迹，纹理过渡自然；桌腿与桌面、横梁连接处牢固无松动，组装后整体无晃动；实木板材无虫蛀、腐朽、节疤外露等瑕疵，多层实木板无分层、鼓包现象，确保长期耐用性。

### 5)桌面及桌腿表面经精细打磨，光滑平整无颗粒感；采用环保清漆或木蜡油涂层，均匀通透，保留木质天然纹理，无流挂、气泡、色差等瑕疵；涂层耐脏易清洁（可用湿布擦拭），不易被日常物品刮花，适配图书馆高频使用场景。

### 6)整体尺寸符合设计要求，长度误差≤±5mm，宽度误差≤±3mm，高度误差≤±2mm；桌面平整度偏差≤2mm/2m，无翘曲、凹凸不平；桌腿与桌面垂直，垂直度偏差≤2mm/m，确保放置平稳无晃动。

### 7)外观与适配：造型简约大气，线条流畅规整，木质质感温润，契合图书馆静谧文化氛围；颜色选用原木色、浅胡桃色等淡雅色系，无夸张装饰，与图书馆书架、墙面等装修风格协调统一。

### 8)规格：1800*800*750mm。

### 8.68定制靠背椅（普通评分项266）

### 1)软包面料选用耐磨透气的布艺，触感舒适且易清洁；填充物采用高弹海绵或聚酯纤维，回弹性能良好，长期使用不易塌陷结块；椅架材质结构稳固。

### 2)符合人体工学，靠背角度与弧度适配坐姿，提供腰部与背部支撑，减轻久坐疲劳；椅架与软包连接处通过加固连接件固定，无松动晃动，带扶手款的扶手与椅架一体化设计或牢固拼接，承重可靠。

### 所有边角做圆润打磨处理，无尖锐棱角、凸起或外露五金件，避免磕碰划伤；面料与填充物均可直接接触使用。

### 8.69定制墙面画面（普通评分项267）

### 1)安装基层（墙面/软包基板）需清理干净、平整牢固，无油污、粉尘；墙面基层用环保腻子找平，平整度偏差≤2mm/2m，垂直度偏差≤2mm/m；确保适配宣绒布粘贴/固定需求。

### 2)宣绒布无异味、无甲醛释放；绒面密度均匀，触感柔软厚实，色牢度高（耐摩擦、耐日晒），不易褪色、起球、勾丝；根据使用场景选择适配厚度，表面无跳线、污渍、色差等瑕疵。

### 3)按设计尺寸精准裁剪，裁剪时需对齐布料纹理方向，避免图案/纹理歪斜；尺寸偏差≤±1cm，拼接处需预留1-2cm重叠边（用于对花/密封）；绒面裁剪边缘需做锁边或密封处理，防止脱丝、起毛。

### 4)采用环保型专用喷胶或糯米胶粘贴，胶水需无异味、粘性强且不易渗透布料（避免污染绒面）；涂胶均匀，薄厚一致，无漏涂、堆胶；粘贴时从中心向四周逐步抚平，排出气泡与褶皱，确保布料与基层紧密贴合；拼接处对花对齐，接缝宽度≤0.3mm，隐蔽无明显痕迹；软包款需先固定基层板与海绵，再将宣绒布拉伸平整后钉固/粘结，边角包裹饱满圆润。

### 5)面料与胶水均符合环保安全标准，无有害物质释放；

### 6)安装后绒面平整顺滑，无褶皱、气泡、鼓包，颜色均匀一致，无明显色差；边角处理规整，无翘边、脱胶，阴阳角处包裹自然，无生硬折痕；整体质感饱满，符合设计造型要求。

### 8.70定制相框（普通评分项268）

### 1)边框选用防锈耐腐蚀的铝合金材质，环保无异味，结构强度高；背板搭配防潮型密度板或亚克力板，平整牢固，能稳定贴合画面；五金配件（卡扣、螺丝等）选用金属材质，避免生锈影响使用。

### 2)边框拼接紧密，转角处采用卡扣式或焊接加固处理，连接牢固无松动；背板与边框通过隐形卡扣或螺丝固定，画面装裱后贴合紧密无移位，整体结构稳固不易变形，能有效保护画面。

### 3)所有边角（边框边缘、转角处）做圆角打磨处理，无尖锐棱角、毛刺，避免磕碰划伤；金属边框表面做防锈防腐处理，长期使用不易氧化褪色；背板防潮性能良好，可避免画面受潮霉变。

### 4)金属边框涂层（阳极氧化、静电喷涂等）均匀光滑，无脱落、鼓包、划痕等瑕疵；颜色均匀一致，无明显色差，质感整洁；背板表面平整无凹凸，无污渍、破损，不影响画面展示。

### 5)边框宽度、厚度与画面尺寸比例协调，整体尺寸符合设计要求；装裱后画面平整无翘曲，边框与画面贴合紧密，无明显缝隙，不遮挡画面核心内容。

### 6)配备承重挂钩或支架，安装基层需坚实（混凝土墙、实心砖墙等），固定点牢固可靠，避免晃动。

### 8.71定制钢木书架（普通评分项269）

### 材质说明：采用优质轧钢板，底座厚≥1.5mm、立柱厚≥1.5mm、层板厚≥1.0mm、挂板厚≥1.0mm、书挡厚≥0.8mm与挂板要有牢固连接、顶板厚足≥0.8mm、外包木护板；侧板采用橡木木皮（内基多层实木板）厚度均为≥20mm，底脚板采用橡木木皮（内基多层实木板），顶条采用橡胶木，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形，（氧指数、难燃性、烟密度等防火性能符合国家标准），表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁、硬度高；胶粘剂采用木胶粉，性能可靠持久，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起；木护侧板外侧应装有可插入A4纸张标插，使用灵活，操作方便。

### 压筋立柱：采用1.5mm冷轧钢板一体成型工艺，截面尺寸为50*39mm±0.5mm。立柱正面压有凹槽和双圆筋，筋到筋中心35mm±0.5mm，凹槽宽19mm±0.5mm，深1.7mm±0.2mm，槽内压制S型浮雕花纹，背面采用双边，第一条边宽4.2mm±0.5mm，第二条边6.6mm±0.5mm，两侧面靠正面7.5mm±0.5mm处压有台阶，台阶深为1.7mm±0.2mm，靠背面7.5mm±0.5mm处压1根圆筋，两侧面各冲有一排挂钩孔，挂钩孔为子弹头形状。浮雕花纹柱设计更人性，外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足。立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整，挂板安装后挂板表面不超出立柱侧表面。

### 2)底脚固定板；规格(最长边分别为150mm、120mm、35mm)，高≥100mm，≥厚5mm，Y字型锌合金连接板一次成型，使底脚、立柱、木板整体连接更牢固。

### 3)挂板：采用1.0mm优质钢板一体成型工艺，挂板成型高133mm±1.0mm，两端单排四挂钩结构设计，挂板中间档棒孔为方孔内梯形结构，档棒插入方孔后可挂扣在梯形上，可防止档棒两端滑落；中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，孔上下位置设有四根圆筋，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好，搁板与立柱侧面间隙更小、更美观。挂板与立柱之间连接方式采用八挂钩扣接，组装后，挂板表面不超出立柱侧表面。八挂钩挂板强度高，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固。

### 4)漆面均匀光亮、无划痕。具有防护性好、附着力强、持久耐磨等特点，符合国家技术监督局GB6807中附录D要求标准，塑层防锈能力20年以上。

### 5)单组900*450*2100mm。

### 8.72定制报刊架	（普通评分项270）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度≥18mm，

### 整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 6)规格：18100*700*2500mm。

### 8.73定制单面书架（普通评分项271）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度18mm，

### 整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 6)规格：7700*350*2500mm。

### 8.74定制双面书架（普通评分项272）

### 1)木皮干燥至低于9%的含水量。

### 2)木皮及实木封边，拼合紧密，外表接合处缝隙<0.2mm。

### 3)基材采用优质多层实木板。

### 4)面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，厚度18mm，

### 整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均。

### 6)规格：2500*450*2500mm。

### 8.75定制办公桌（规格：1800*800*750，1张）	（普通评分项273）

### 实木框架，使用实木打造，承重能力强，使用寿命长。复合夹板，用于包围内部实木框架固定整天造型，保证结实的稳定性。

### 8.76办公桌配套椅子1	（普通评分项274）

### 1)软包面料选用耐磨透气的布艺，触感舒适且易清洁；填充物采用高弹海绵或聚酯纤维，回弹性能良好，长期使用不易塌陷结块；椅架材质结构稳固。

### 2)符合人体工学，靠背角度与弧度适配坐姿，提供腰部与背部支撑，减轻久坐疲劳；椅架与软包连接处通过加固连接件固定，无松动晃动，带扶手款的扶手与椅架一体化设计或牢固拼接，承重可靠。

### 所有边角做圆润打磨处理，无尖锐棱角、凸起或外露五金件，避免磕碰划伤；面料与填充物均可直接接触使用；

### 8.77办公桌配套椅子2（通评分项275）

### 1)软包面料选用耐磨透气的布艺，触感舒适且易清洁；填充物采用高弹海绵或聚酯纤维，回弹性能良好，长期使用不易塌陷结块；椅架材质结构稳固。

### 2)符合人体工学，靠背角度与弧度适配坐姿，提供腰部与背部支撑，减轻久坐疲劳；椅架与软包连接处通过加固连接件固定，无松动晃动，带扶手款的扶手与椅架一体化设计或牢固拼接，承重可靠。

### 3)所有边角做圆润打磨处理，无尖锐棱角、凸起或外露五金件，避免磕碰划伤；面料与填充物均可直接接触使用。

### 8.78定制带桌板椅（普通评分项276）

### 1)椅架防锈防腐、结构稳固；桌板采用耐磨环保板材（防火板），无异味、抗刮耐脏；椅面/靠背选用透气网布或耐磨布艺（阻燃处理），填充物为高弹环保海绵；五金配件（连接件、折叠铰链）选用不锈钢材质，防锈耐用，符合公共空间环保安全标准。

### 2)桌板可折叠/翻转（折叠后不占用通行空间），角度调节灵活且锁定可靠，承重≥15kg（适配电脑、文件放置）；椅架增设加固横梁，靠背贴合人体工学曲线，提供腰部支撑；整体重心稳定，折叠后不倾倒，不影响会议椅正常坐感与移动。

### 8.79会议桌	（普通评分项277）

### 1)环保耐磨防火板，抗压抗刮性强、无异味；桌架/桌腿采用高强度金属（不锈钢、铝合金）或实木，表面做防锈、防腐或环保涂饰处理，结构耐用；五金配件（连接件、导轨等）选用不锈钢或镀锌材质，防锈耐腐蚀，确保牢固性。

### 2)结构符合办公人体工学，桌面高度适配会议椅（常规740-760mm），桌架与桌面通过加固连接件、榫卯结构或承重横梁固定，长桌中间增设支撑脚或加固梁，避免桌面翘曲变形；可预留隐藏式线孔（直径5-8cm），方便会议设备走线，提升实用性。

### 3)所有边角（桌面边缘、桌腿边角）做圆润打磨处理（圆角半径≥10mm），无尖锐棱角、毛刺；桌脚底部加装防滑耐磨脚垫，增强放置稳定性，防止滑动移位；木质材质环保等级达E1级，无甲醛释放，金属部件无外露尖锐结构，避免磕碰划伤。

### 4)桌面表面光滑平整，无划痕、色差、鼓包、拼接缝明显等瑕疵。

### 5)整体尺寸符合会议室空间与参会人数需求，长度按参会人数规划（单人位预留600-800mm宽度），桌面宽度预留文件、设备摆放空间（常规600-800mm）；腿部预留充足活动空间，桌下净空高度≥65cm，方便坐姿舒适伸展。

### 6)整体承重能力强（常规单平米承重≥50kg），桌面平整不翘曲，可稳定放置电脑、文件、会议设备等；带储物抽屉/柜门的款式，导轨顺滑无卡顿，储物空间布局合理，取用便捷；长桌拼接处（如需）贴合紧密，无松动、晃动。

### 7)造型符合设计图纸，轮廓流畅规整，无歪斜、变形等情况；颜色均匀一致，无明显色差，桌面与桌架质感协调，风格简约大气；拼接缝隐蔽整齐，表面无多余外露螺丝。

### 8.80会议椅	（普通评分项278）

### 1)抗拉耐磨，久坐不闷热；椅架/椅腿高强度材质，表面处理，结构稳固；滚轮选用静音PU材质，承重性强且不损伤地面；坐垫/靠背填充物（如需）采用高弹海绵，回弹性能好，不易塌陷。

### 2)符合人体工学，靠背弧度贴合背部曲线，减轻久坐疲劳；扶手与椅架牢固连接；椅座与靠背网布张力均匀，无松动；

### 所有边角（椅架、扶手、滚轮外壳）做圆润打磨处理，无尖锐棱角、毛刺；网布边缘包边处理，无外露纤维或尖锐接口，避免勾丝划伤。

### 注：（1）核心产品为：智慧图书馆管理系统。核心产品的品牌相同的将被视为一个投标人并按以下规定确定资格条件：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人；评审得分相同的，按技术商务得分高者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

### （2）技术参数有设定范围值的，按设定范围值的执行；如无设定范围值的，参照国家标准执行；如无国家标准的，以满足采购人需求及场地允许情况下，允许正负偏离5％。

### （3）上述技术参数中标准若有更新,则以更新后的标准执行。

### （4）本项目不组织统一的现场考察，如有需要，投标人可自行安排到现场进行考察，所涉及的费用和风险由投标人自已承担。投标人应把足以影响报价的因素和相关的费用全部考虑到本次报价中。

### 三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起 60 日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 清流县图书馆 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 中标人应按照招标文件要求完成所有产品的安装调试，验收合格并交付采购人投入使用。若因中标人原因造成未能按照合同约定时间交付使用的，应按照合同有关条款支付相应违约金。 |
| 4 |  | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | - 期次1，说明： - 项目按国家行业标准验收，由中标人和采购人共同完成。中标人在验收前必须向采购人提供产品合格证、产品验收证/单、保修卡、产品安装报告等资料。 - 验收规则 验收标准：所有设备均需按照国家规定标准、制造商产品验收标准、本采购文件、投标文件等相关内容进行验收。 验收程序：设备验收分中标人出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。 - 出厂检验：中标人在设备出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验。中标人应随同设备出具原产地证书、出厂检验报告及产品质量合格证等，结果必须符合前款验收标准的要求。 - 初步检验：设备到达采购人现场后，由 - 采购人会同有关部门进行基本数量和质量的检验（但不作为最终合格的认定），经检验的设备必须能完全达到合同规定的要求。所有设备安装调试过程，中标人应作详细的检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求，检验记录应真实，其原件必须提供给采购人。项目经初步验收合格正常试运行1个月，试运行期间设备使用如果无明显异常，则在试运行结束时，中标人可以申请项目终验。试运行期间设备使用如果出现故障或异常，在解决出现的故障或异常后，采购人可以适当延长试运行期。 - 最终验收：试运行期满，由中标人向采购人提出最终验收申请，项目最终验收时采购人有权邀请第三方专家参与。首先进行现场设备验收，现场设备验收按国家行业标准、制造商产品验收标准、本采购文件、投标文件进行，经验收的所有设备安装调试后的各项技术参数、性能指标配置及其质量等均必须符合招标文件要求及投标文件承诺，并达到国家强制标准，其结果由双方确认。验收时，中标人所供到场设备与投标文件响应性不相符，采购人可要求退货，中标人若未在采购人约定的时间内提供合格设备，经监督部门核实查证后将会被降低诚信等级，列入不良记录名单，其履约保证金将被没收。最终验收合格后双方签署最终验收合格报告。验收报告一式叁份，采购人及中标人各一份，送招标代理机构各一份（原件）。 （二）验收费用：项目验收过程的费用由中标人承担。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、项目最终验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的95.00% 2、最终验收合格满1年后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的5.00% |
| 7 |  | 履约保证金 | 不缴纳 缴纳方式：无 |

其他商务要求

以下内容为“★”标条款，不允许负偏离：

8、货物包装方式

8.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

8.2方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

9、安装、调试

9.1成交供应商应在签订合同时，向采购人提供安装、调试的进度计划表。

9.2合同签订后，由成交供应商负责将合同规定的设备数量送到安装地点，设备通过采购人确认后，由成交供应商指派的技术人员到现场进行安装。采购人将安排专人配合，并提供安装所需的基本条件，保证各项安装工作顺利进行。

9.3成交供应商负责组织专业技术人员进行设备调试，并向采购人安排的工作人员介绍设备功能。

9.4设备安装、调试的完工期须按照合同的规定执行。

10、人员培训要求

10.1培训内容应针对产品的使用、运行与维护分类进行。通过培训应使采购人能独立进行相应应用与管理、故障处理、日常维护等工作，确保产品能正常安全运行。

10.2供应商应在响应文件中提出培训计划，计划包括培训项目、对象、内容和方式等详细内容。

10.3培训应采取课堂讲解和操作训练相结合的方法。

10.4培训人员必须是供应商的正式雇员或专业的培训机构雇员，承担培训的人员要具备合格的资历和执教能力，不仅需具备该领域的专长，同时还需具备与受训人员之间进行简明有限的沟通的能力。采购人将监督培训计划的实施。

10.5培训费用:所有的费用均计入总报价。

11、售后服务要求

11.1成交供应商所提供的免费售后服务期不少于壹年（技术参数要求、厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定），免费售后服务期从双方签署最终验收报告之日算起。在质保期内，成交供应商需免费向采购人提供必要软件升级服务。

11.2质保期维修维护服务要求:

11.2.1质保期内产品运行发生故障或出现质量问题, 成交供应商接到采购人故障通知后，响应时间≤2小时；若电话指导无法排除故障, 成交供应商技术员应在24小时内到场进行检查、维修、排除故障并出具维修维护报告,若机件损坏，成交供应商应免费更换损坏的零部件，修理费用由成交供应商负责，其差旅费用（包含住宿、交通、生活补助等）由成交供应商承担。保修期内因故障停机，按停机时间双倍顺延保修期。

11.2.2质保期内出现质量问题：指产品无法正常运行，或同一类故障累计发生3次，或产品故障在15日内无法修复等情况，成交供应商应立即无条件更换相同品牌规格型号的新机，其质保期顺延。

11.3保修期满后的维修维护服务：

11.3.1保修期满后，提供终身维修、维护服务。

11.3.2保修期满后，如遇产品故障，成交供应商应及时处理产品故障等质量问题,接到采购人故障通知，响应时间≤2小时；若电话指导无法排除故障,成交供应商技术员应在24小时内到场进行检查、维修并排除故障，仅收取零配件费用，免收修理费及其差旅费等费用。

11.4其他商务及售后服务要求：

11.4.1成交供应商必须保证产品运行的日常监控，及时发现和排除故障，保证技术支持人员7×24小时的售后服务。

11.5供应商应设有售后服务点，列出供应商公司针对此项目的售后服务人员名单、维修受理联系电话等等相关资料。供应商可视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

12、其他要求

12.1供应商应在响应文件中列明各种货物品牌、型号（规格）、技术参数、数量、单价和总价等。

12.2若发现投标供应商提供虚假材料或伪造材料谋取中标的，按提供虚假材料谋取中标、成交情形处理，由政府采购监督管理部门按《政府采购法》第七十七条规定处罚，该供应 商投标为无效投标。

12.3供应商报价应包含货物的制造成本、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、税金、售后服务、代理服务费等一切费用。

12.4本文所述技术要求，应保证货物正常使用所需的最低要求，如有遗漏，供应商应予以补充，否则，一旦中标将认为供应商认同遗漏部分并免费提供。

12.5成交供应商应保证采购人在使用本项目的任何产品或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济责任，因此产生的法律和经济责任由成交供应商承担。

12.6成交供应商不得以任何名义和理由进行转包、分包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交供应商违约；成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

13、违约责任

13.1采购人无正当理由不接收或不及时验收的，成交供应商有权按国家政府采购有关规定提请政府主管部门处罚采购人（根据法律及合同约定，提起仲裁或诉讼，要求采购人赔偿损失），并按有关规定由采购人赔偿成交供应商损失。

13.2成交供应商所供货物品牌、规格、型号不符合响应文件承诺的，采购人有权拒收，且成交供应商应偿付合同总金额30%的违约金，同时涉及到的部分终止履行。如货物检测不合格，采购人有权退货，且成交供应商应偿付该货物款20%的违约金。

13.3非因采购人原因，成交供应商在规定的时间内不能按采购人指定的地点予以交付或全部安装调试完毕、验收，视为逾期交付，成交供应商应向采购人支付逾期违约金（每逾期一天按合同总金额的3‰计算违约金）。如逾期交付超过15天，采购人有权单方面终止合同，成交供应商除了应退还已收取的全部货款外，同时还应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

13.4在免费售后服务期内，货物出现无法正常运行，或同一类故障累计发生2次，或货物故障在5日内无法修复等情况。成交供应商未能依约立即无条件更换相同品牌规格型号替代品的，除应赔偿违约给采购人造成的损失外，还应偿付合同总金额5%的违约金。

### 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

无

## 第六章 政府采购合同

### 参考文本

合同编号：

## 福建省政府采购合同（服务类）

#### 编制说明

#### 1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

#### 2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

#### 3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

#### 4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方：

住所地：________________

联系人：________________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

乙方： ________________

住所地： ________________

联系人：______________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

根据项目编号为___________ 的 __________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

#### 一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

#### 二、合同标的

#### 三、价格形式及合同价款

##### 3.1价格形式

固定单价合同。完成约定服务事项的含税合同单价为：人民币（大写）元（￥ _____________元）。

固定总价合同。完成约定服务事项的含税服务费用为：人民币（大写）元（￥_____________ 元）。

其他方式。

##### 3.2合同价款包含范围

##### 3.3其他需说明的事项：

#### 四、合同标的及服务范围、地点和时间

4.1项目名称： _____________

4.2服务范围：_____________

4.3服务地点：_____________

4.4服务完成时间：_____________

#### 五、服务内容、质量标准和要求

5.1服务工作量的计量方式：_____________

5.2服务内容：_____________

5.3技术保障、服务人员组成、所涉及的货物的质量标准：

（1）服务技术保障：_____________

（2）服务人员组成：_____________

（3）服务设备及物资投入及质量标准：_____________

5.4服务质量标准及要求：

5.4.1乙方提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

5.4.2若乙方提供的服务或使用的产品、软件等不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为侵权或假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

5.4.3其他要求：

#### 六、服务履约验收或考核

甲方按照采购文件、乙方的投标或响应文件和本协议约定的服务内容及质量要求按次组织对乙方所提供服务进行验收，或定期进行服务考核，并根据验收或考核结果支付服务费用。具体如下：

#### 七、甲方的权利与义务

7.1甲方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与乙方联系。如甲方联系人发生变更，甲方应书面告知乙方。

7.2甲方应为乙方开展服务工作提供必要的工作条件，以及对内对外沟通和配合协助。

7.3甲方应于___________之前提供服务所需的全部资料，并对所提供材料真实性、完整性、合法性负责。

7.4甲方应对委托服务事项提出明确、合理的要求，并对乙方开展服务过程中需采购人确认事项及时予以确认。甲方根据乙方服务成果提出的建议、方案所做出的决定而导致的损失，非乙方及其委派人员的过错造成由甲方自行承担。

7.5甲方应按本合同约定及时足额支付服务费用及相关费用。

7.6其他

#### 八、乙方的权利与义务

8.1乙方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与甲方联系。如乙方联系人发生变更，乙方应书面告知甲方

8.2乙方应国家法律法规和{{乙方的权利与义务-响应要求-福建}}等要求开展{{乙方的权利与义务-开展服务-福建}}服务；

8.3乙方及其所委派服务人员应按标准或协议约定方式出具服务成果，并对其真实性和合法性负法律责任；

8.4乙方对执行业务过程中知悉的国家秘密或甲方的商业秘密保密。除非国家法律法规及行业规范另有规定,或经甲方同意,乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。

8.5乙方对服务业务应当单独建档，保存完整的工作记录，并对服务过程使用和暂存甲方的文件、材料和财物应当妥善保管。

8.6服务工作结束后,乙方将根据情况对甲方服务相关的管理制度及其他事项等提出改进意见。

8.7乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

8.8其他

#### 九、资金支付方式、时间和条件

#### 十、履约保证金

□有，□无。具体如下：（按照采购文件规定填写）。

10.1乙方向甲方缴纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。

10.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

10.3履约保证金合同履行完毕前有效，合同履行完毕后一次性结清退还。

#### 十一、合同期限

#### 十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

#### 十三、违约责任

13.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒绝乙方提供合格服务的，甲方应向乙方偿付所拒收合同总价________的违约金

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日________向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

13.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日________向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期________仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所履行的服务不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒绝，乙方愿意整改但逾期履行的，按乙方逾期履行处理。乙方拒绝整改的，视为“乙方不按合同约定履约”

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

#### 十四、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 十五、解决争议的方法

15.1甲、乙双方协商解决。

15.2若协商解决不成，双方明确按以下第_种方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

2、向人民法院提起诉讼。

#### 十六、合同其他条款

#### 十七、其他约定

17.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

17.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

17.5本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：_______，甲方应及时将资金支付到本合同乙方账号。

中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起_______内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。

17.6其他

#### 十八、合同附件

甲方（采购人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：_____________

签订日期：____年___月___日

## 第七章 电子投标文件格式

### 编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

### 封面格式(资格及资信证明部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （资格及资信证明部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

### 一、投标函

致：（采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8 我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

### 二、投标人的资格及资信证明文件

#### 二-1单位授权书（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

#### 二-2 证明材料

注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。

#### 二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

#### 二-2-2 资格证明材料

#### 营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-3信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

#### 二-4中小企业声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 残疾人福利性单位声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 二-5联合体协议（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-6分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-7其他资格证明文件（若有）

#### 二-7-①招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

### 封面格式(报价部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （报价部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、开标（报价）一览表

二、投标（响应）报价明细表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

# 开标（报价）一览表

项目编号：

项目名称：清流县图书馆新馆智慧图书馆配套建设项目

采购包：1(清流县图书馆新馆智慧图书馆配套建设项目)

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清流县图书馆新馆智慧图书馆配套建设项目 | 2400000 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 投标（响应）报价明细表

项目编号：

项目名称：清流县图书馆新馆智慧图书馆配套建设项目

采购包：清流县图书馆新馆智慧图书馆配套建设项目

投标人名称：

清流县图书馆新馆智慧图书馆配套建设项目

| 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清流县图书馆新馆智慧图书馆配套建设项目 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 2400000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 项 | {供应商响应} 元 |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

### 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 产品名称 | 认证种类 |
| * | *-1 |  | 供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看 |
|  | … |  |  |
| 备注 |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标（响应）文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若同一采购包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

#### 三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

#### 三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

#### 残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

### 封面格式(技术商务部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （技术商务部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

### 一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。