福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）          专用本                           

余朋乡东坑村梦溪移民新村造福工程项目
施工招标文件

招标项目名称：余朋乡东坑村梦溪移民新村造福工程项目            
招标编号：　          清余朋招[2017]130号　　　　　     
招标人：     清流县余朋乡东坑村民委员会（盖单位公章）   

招标文件编制日期：　2017  年 09 月
清流县余朋乡东坑村民委员会关于余朋乡东坑村梦溪移民新村造福工程项目施工招标公告
招标编号：清余朋招[2017]130号
招标条件

本招标项目余朋乡东坑村梦溪移民新村造福工程项目已由余政【2017】51号 批准建设，建设单位为清流县余朋乡东坑村民委员会 ，建设资金来源 上级拨款 ，招标人为 清流县余朋乡东坑村民委员会，本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行本县内邀请招标。

项目概况和招标范围

工程建设地点：清流县余朋乡东坑村 ；

工程建设规模： 工程造价约人民币38.6472万元；

招标范围和内容：余朋乡东坑村梦溪移民新村造福工程项目，具体内容详见招标人提供的工程预算书；
招标控制价（即最高投标限价，下同）：386472元；

工期要求：总工期为 60个日历天；

质量要求：符合国家现行施工验收规范合格标准。
投标人资格要求及审查办法

本招标项目要求投标人应在三明市清流县内注册登记并具有独立法人资格。
本招标项目要求投标人须具备有效的不低于 叁 级（含）市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。

投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（园林绿化工程按其有关规定）

本招标项目  不接受  联合体投标。

投标人“类似工程业绩”要求：无；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：　无；

本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。

其他资格要求：（1）根据闽建筑【2015】5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。（2）投标人和拟派本工程项目管理班子成员不属于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号) 中从业限制的法人和自然人。

本招标项目要求投标单位根据清发改【2016】124号文预交农民工工资保证金。
本项目不允许2015年度责任主体质量安全黑名单的施工企业及项目经理参加。具体参考闽建建[2014]42号和闽建办建[2016]10号。闽建办建函[2017]33号文关于福建省住房和城乡建设厅办公室关于将有关责任主体移出质量安全“黑名单”的通知中移出“黑名单”的企业可以参加本次投标。

评标办法

根据《关于进一步加强和规范政府投资小规模工程建设项目招标投标程序的通知》清发改[2017]99号要求，本招标项目评标将按以下程序进行：
4.1招标文件发布3日后，即2017年09月08日16：00分由招标单位代表、行业主管单位及县公共资源交易中心工作人员在业主单位归口纪委（或业主单位纪检监察机构）纪检监察人员的监督下，直接在符合清发改[2016]124号、[2017]60号文件规定的县域内符合资质的所有注册企业（以行业主管部门登记备案为准）中随机抽取三个中标候选人，程序如下：第一轮由招标单位代表随机抽取代表投标人的号码，并由县公共资源交易中心工作人员进行登记（在场人员签名）；第二轮有招标单位代表公开随机抽取其中三个号码，第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第一中标候选人，并由县公共资源交易中心工作人员进行登记（在场人员签名）。以上公开随机抽取中标候选人的过程，本县注册企业和社会各界人士均可参与监督。
4.2招标人当日在“清流县政府门户网站”公示抽取结果，公示期3个工作日（09月11日至13日）；三名中标候选人要在公示期内按招标文件的要求向招标人递交完整的承诺文件；对公开抽取结果有异议的，应当在公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3个工作日内做出答复，作出答复前，暂不发出中标通知书。
4.3公示期满无异议的，由招标人向中标人直接发出中标通知书；在公示期内有异议的，由评标委员会对异议等进行评审并作出决定。评标委员会成员应从相应的评标专家库中随机抽取3人（或3有以上单数），评标专家的抽取应在行业主管部门、招标人和相关纪检监察机构人员的监督下进行。
5.承诺文件的递交
根据《关于进一步加强和规范政府投资小规模工程建设项目招标投标程序的通知》清发改[2017]99号要求，三名中标候选人要在公示期内按招标文件的要求向招标人递交完整的承诺文件；承诺文件格式由招标人向中标人提供，承诺文件递交的截止时间（投标截止时间）： 2017年 09 月 13 日 17时 00分，提交地点为：清流县余朋乡东坑村民委员会。承诺文件格式附后。
发布公告的媒介

本次招标公告同时在 清流县人民政府网（http://www.fjql.gov.cn/）上发布。

  7. 联系方式

招标人：清流县余朋乡东坑村民委员会，

地址：清流县余朋乡东坑村，邮编： 365300 
电话：13859131709 ,联系人：  陈先生 。
招标投标交易场所名称： 清流县公共资源交易中心开标厅
地址： 清流县金谷大厦三楼  
监督部门或机构名称：清流县住房和城乡规划建设局
地点： 清流县碧林路6幢
电话：0598-5322803
                                 
评标办法和标准数据表
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	
	4.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	详见预算文件

	
	4.2
	K值取定
	K值为10％

	
	4.3
	发包价及其组成和计算方法
	本工程发包价按预算造价中可竞争项目造价下降一定幅度（设定为K）加上不可竞争项目造价之和计算。计算公式为：发包价＝可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。

不可竞争项目按有关规定计算。不可竞争项目包括：
    (1)、措施项目清单中的安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费、大型机械设备检测费；
   (2)、规费费率；
   (3)、税率；

(4)、暂列金额和甲供材料费。

2、可竞争项目是指不可竞争项目之外的分部分项工程项目、措施项目、零星工作项目。

具体价格详见发包价文件。
发包价为：348613元

	
	5.1.7
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人 1 人，注册（或临时）建造师专业及等级： 专业：市政公用工程，等级：二级及以上，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。拟派出项目负责人须附上其注册（或临时）建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的复印件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册（或临时）建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人  1 人，职称： 工程师及以上 ，专业： 市政公用工程 。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

   b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳  10  万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳  3  万元违约金。


余朋乡东坑村梦溪移民新村造福工程项目发包价文件
	工程名称：余朋乡东坑村梦溪移民新村造福工程项目
	
	K值:10
	第1页 共1页

	序号
	分 项 名 称
	预算价(元)
	发包价（元）
	发包价计算式

	1
	分部分项工程费
	321950.00
	289755.00
	[FBFXHJ]*(1-K)

	2
	措施项目费
	8725.00
	8561.00
	CSXMHJ-[CSXMHJ-2.1-2.2]*K

	2.1
	安全文明施工费
	7083.00
	7083.00
	[AQWMSGF]

	2.2
	大型施工机械设备检测费
	
	
	[DXSBJC]

	2.3
	其他
	1642.00
	1478.00
	[CSXMHJ-2.1-2.2]*(1-K)

	3
	其他项目费
	
	
	3.1+3.2+3.3+3.4

	3.1
	暂列金额
	
	
	[ZLJ]

	3.2
	专业工程暂估价
	
	
	[ZYZGJ]

	3.3
	计日工
	
	
	[LXGZXM]*(1-K)

	3.4
	总承包服务费
	
	
	[ZCBFWF]*(1-K)

	4
	规费
	17498.00
	15750.00
	A+B+C

	A
	工程排污费
	
	
	

	B
	劳保费用
	16870.00
	15183.00
	[RGFHJ]*(1-K)*费率

	C
	危险作业意外伤害保险费
	628.00
	567.00
	[1+2+3-3.1-3.2]*费率-SBFHJ*(1-K)*费率

	5
	税金
	38299.00
	34547.00
	[1-甲供材料设备费+2+3-3.1-3.2+4]*费率

	6
	总造价
	386472.00
	348613.00
	1+2+3+4+5-甲供材料设备费

	
	人工费合计
	120497.00
	
	

	
	材料设备费合计
	156472.00
	
	

	
	甲供材料设备费
	
	
	

	
	其中甲供设备费合计
	
	
	

	
	其中甲供材料费合计
	
	
	

	
	施工机具使用费
	5309.00
	
	

	
	管理费合计
	21447.00
	
	

	
	风险费合计
	
	
	

	
	利润合计
	18228.00
	
	


合同条款及格式
合同协议书
“合同协议书”内容见《通用本》
通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


专用合同条款
专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

    1.1.1.10其他合同文件包括：补充协议、工程洽商、监理人发布的变更指示、

工程签证、工程会议纪要及备忘录  。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

    1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /                   。

1.1.3.9 永久占地包括： 详见《建设用地规划许可证》附图       。

1.1.3.10 临时占地包括： 详见《建设用地规划许可证》附图 （用地性质为临时用地 。

1.3法律 

    适用于合同的其他规范性文件：国家省市人民政府及其职能部门的规范性文件 。

1.4 标准和规范

    1.4.1适用于工程的标准规范包括：/                 。

    1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /                      ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /                             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /                             。

    1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：              。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(l）合同协议书；(2）中标通知书；(3）投标函及其附录；(4）专用合同条款及其附件；(5）通用合同条款；(6）技术标准和要求；(7）图纸；(8)已标价工程量清单或预算书；(9)其他合同文件 。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工日期前14天向承包人提供图纸  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：  肆套                ；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图                。

1.6.4 承包人文件

    需要由承包人提供的文件，包括：提供施工组织计划和进度计划以及材料供应

计划等，并上报项目班子人员名单 ；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后7天内              ；

承包人提供的文件的数量为：贰套                  ；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件              ；

发包人审批承包人文件的期限：7天内            。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人保存                。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在2  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                ；

发包人指定的接收人为：                          。

承包人接收文件的地点：                        ；

承包人指定的接收人为：                        。

监理人接收文件的地点：                        ；

监理人指定的接收人为：                        。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按相关规定办理。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场封闭围挡范围以内为场内交通，范围以外为场外交通  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：该费用已经包含在控制价中，承包人应进行现场勘查并综合在投标报价中。

1.10.4超大件和超重件的运输

    运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

1.11 知识产权

    1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款约定  。

    关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 承包人未经发包人同意，使用上述文件申报奖项或者公开推广宣传  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名以外，承包

人对于上述文件享有修改权和保护作品完整的权利  。

    关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人未经发包人同意，使用上述文件申报奖项或者公开推广宣传  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 发包人与承包人已经清单核对（或承包人放弃核对），并签订施工合同后才发现的工程量清单错误的不予调整合同价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/                        。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

    发包人对发包人代表的授权范围如下：除以下事项以外，发包人代表有权处理合同履行过程中与发包人有关的事宜：(1)发布暂停施工命令；（2）同意组织竣工验收；（3）签认竣工付款证书；（4）签发竣工付款证书；（5）签发缺陷责任终止证书；（6）签发最终结清证书  。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

    关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用合同条款约定。

2.4.2 提供施工条件

    关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  按通用合同条款约定  。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：                         。

发包人是否提供支付担保：                               。

发包人提供支付担保的形式：                               。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

   （9）承包人提交的竣工资料的内容：  竣工图和竣工资料             。

承包人需要提交的竣工资料套数： 伍套                            。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担                 。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后7日后       。

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质4套，电子扫描文档1套      。

   （10）承包人应履行的其他义务：严格执行建筑节能法律法规，在施工过程中节约资源，杜绝浪费  。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同，但是下列事项必须经承包人同意，并加盖承包人单位公章方为有效 。

与本工程相关的任何补充协议的签订

与本工程相关的任何分包合同、采购合同、聘任合同的签订

同意涉及合同价款变化超过1万元或合同工期变化超过3天的变更指示

进度款支付申请

竣工验收申请

最终结清申请表。

    关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：   不少于25天 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

 监理人限期承包人在收到提交要求后3日内补交，并承担违约金1万元；3日内不能补交的，发包人有权要求承包人更换项目负责人，并承担违约金3万元。由此增加的费用和（或）延误的工期有承包人承担。
    项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 项目负责人在整个施工期间离开现场累计时间不能超过总工期的10%，否则每超过一天扣罚人民币5000元 。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 更换项目负责人每人次10万元人民币罚款 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：监理人应在承包人接到第二次更换通知第29日书面通知该项目负责人停止工作，并指示暂时停止施工。按照7.8.2款[承包人原因引起的暂停施工]处理。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
 监理人应再次发出通知要求承包人3天之内予以更换，并承担违约责任5000元；如承包人在接到第二次通知3天内仍拒绝更换的，监理人应书面通知该主要施工管理人员停止工作，并指示暂时停止施工。按照7.8.2款[承包人原因引起的暂停施工]处理。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

 按通用条款约定。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
更换主要施工管理人员（技术负责人）的按每人次处10万元人民币罚款；更换施工员、质检员、安全员、材料员的按每人次处3万元人民币罚款。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 技术负责人擅自离职按每人次处5000元人民币罚款，其他施工管理人员缺岗的按每人次处3000元人民币罚款。由此增加的费用和（或）延误的工期有承包人承担  。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程全部工程内容                     。

    主体结构、关键性工作的范围：见工程量清单及施工图纸            。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：     /                     。
    其他关于分包的约定：          /                        。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /                 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款约定 。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    提供     。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 履约担保的形式为：现金或银行保函形式。在中标通知书发出后的7天内（且在签合同前），承包人应向发包人提交合同总价 10%的履约担保。履约担保有效期与工期相同。工程完成后7天内无息退还。 
在合同执行过程中如出现下列情况之一时发包人有权从履约保证金中得到赔偿，如履约保证金不够赔偿，将另外加收赔偿金额：　

①因承包人原因导致发包人解除本合同，则发包人有权没收全部履约保证金；

    ②因承包人违约，发包人有权直接从履约保证金中扣除违约金。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 见《建设工程监理委托合同》              。

关于监理人的监理权限： 见《建设工程监理委托合同》              。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

  见《建设工程监理委托合同》                                       。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：                         。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） 确定替代材料或工程设备的价格                             ；

（2） 确定变更工作的价格                                       ；

（3） 确定变更工作的工期调整                                   ；
（4） 总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担 。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

关于工程奖项的约定：                                       。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  按通用条款约定 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

    6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：应当遵守国家和工程所在地有关安全生产要求 。

 6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责①做好安全、防火教育工作，办好员工登记手续；②与工程有关的联系协调活动。     

 承包人应加强施工的安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应对其管辖范围内的人员和设备（包括业主的人员、设备、进入施工场地内及施工场地附近人员和财产）以及工程的安全负责。应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作，设置必要的消防水源和简易消防设备。承包人必须注意保护工地、邻近建筑物和附近居民的安全，防止因施工措施不当使附近居民的人员财产遭受损失，否则承包人负全责。承包人必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照相关的施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告示牌，提醒进入施工现场人员的注意，承担所有安全保卫责任以及由此引起的所有经济和法律责任。

 关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理工程师和发包人确认。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

 6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：承包人应加大安全文明施工的投入并确保投标书中的安全文明费用的投入，否则发包人有权扣除安全文明未 投入部分费用。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按通用条款约定 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后7天内    。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后7天内  。
     关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                    。

     关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 根据施工需要或发包人需要提供 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工日期前7天  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

   （7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： /                。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

    因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每延期一天的违约金为1000元  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  签约合同价款的5%  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /                        。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 5年一遇强度的降水                                      ；

（2） 6级以上的大风                                          ；

（3） 连续3天40摄氏度以上的高温                             。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  /                                      。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

    8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 按通用条款约定  。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          

 见《样品报送表》 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 按通用条款约定  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  /                             。

施工现场需要配备的试验设备： /                              。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /                         。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  /                                。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 按合同通用条款有关规定执行，承包人按照经发包人书面认可的变更设计文件进行变更施工，无书面认可的所发生的费用由承包人自己承担。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: （1）工程设计变更按经建设单位和监理单位签证的工程量进行增减。

   （2）工程量清单/工程预算编制说明中指明未计算的部分、暂定部分、图外项目按建设单位和监理单位现场签证的数量结算。

（3）工程量变更的增（减）

（a）预算文件中已有适用于变更工程的价格，按预算文件中已有的价格变更合同价款，并执行发包价下浮率优惠。

（b）预算文件中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款，并执行发包价下浮率优惠。

   （c）预算文件中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询。

   （4）材料变更时价格确定：①、承包人材料价格明细表已有的材料，根据承包人材料价格明细表所列的材料单价计算。②、承包人材料价格明细表没有的材料，由承包人提出适当的单价，经发包人会同监理单位审核后乘以中标时的下降幅度计算。③上述材料价差（材料价差=变更后的材料单价-预算控制价中材料单价）只计税金，不计取其他费用。

(5)任何的工程变更都须经总监理工程师书面确认及发包人代表批准后，方为有效。

    (6) 确认增（减）的工程变更价款作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。
10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 提交之日起7天内         。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 提交之日起7天内         。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 中标后双方协商  。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目  不适用  
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /    。

10.8 暂列金额

    合同当事人关于暂列金额使用的约定：     /     。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   除合同约定下列①②③外，其它因素均包括在风险范围中，合同单价包干不变。 

风险范围以外合同价款调整方法：

①以下材料价格市场变动未超出约定幅度的部分，由承包人承担或受益；超出约定幅度的部分，由发包人承担或受益。双方约定的主要材料和价格风险的幅度为：

	主要材料
	涨跌幅

	钢筋
	±5%（含5%）

	水泥
	±10%（含10%）


主要材料差价计算按招标文件规定编制预算价采用的材料价格与施工期材料信息价（按《三明工程造价信息》发布的清流县主要材料综合价）的差额为依据，出现区间价时，取其中间值。发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。

 ②人工费按省建设行政主管部门发布的施工期人工预算单价及其相关文件计算，不纳入风险承包范围。

    ③施工机械使用费用市场变动未超出约定幅度的部分，由承包人承担或受益；超出约定幅度的部分，由发包人承担或受益。双方约定的主要材料和价格风险的幅度为：±10%（含10%）。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同： 本工程采用固定单价合同  。

综合单价包含的风险范围：实施和完成合同所需的劳务、材料、机械、安装、质检、保修、垂直运输、管理、利润、税金、政策性调价、措施费、市场变化以及合同所含的所有责任、义务和各种风险等各项所有费用。

风险费用的计算方法：综合上述风险因素，并根据工程大小、技术复杂程度、施工自然条件，发包人不另行考虑风险系数工程预算价即为最高控制价。承包人应考虑上述风险因素，并根据各自实力、施工经验、现场周边环境，综合在中标价内，对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时不再调整风险范围内的合同价。

 风险范围以外合同价格的调整方法：按本合同专用条款第10.4.1条的相应方法调整风险范围以外的实物工程量和相关费用。

2、总价合同。

    总价包含的风险范围：     /                                     。

    风险费用的计算方法：    /                                      。

    风险范围以外合同价格的调整方法：  /                            。

    3、其他价格方式：        /                                     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  本工程不设工程预付款                   。

预付款支付期限： /                    。

预付款扣回的方式： /                   。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 无                             。

预付款担保的形式为： 无                                     。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013中规定的工程量计量规则及福建省的相关工程量计算配套规则规定 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 承包人应于每月25日向监理工程师递交当月完成的工程量和进度表，报表应按发包人批准的格式填写，一式叁份 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 按通用条款约定                      。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    不适用                           。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      不适用                                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

    其他价格形式的计量方式和程序：  不适用                       。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 按月支付                            。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 因11.1（市场价格波动引起的调整）导致的价格调整应包含在付款申请单中 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  不适用                    。

    （3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  不适用          。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到进度付款申请单以及相关资料后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到进度款申请单及相关资料后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：待本工程竣工验收、结算及工程保修手续后发包人应在7天内付清工程款总额的97%，剩余3%作为工程保修金，待保修期满并经发包人确认后一个月内一次性退还，保修金不计利息。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /  。

12.4.6 支付分解表的编制

  2、总价合同支付分解表的编制与审批：   不适用                   。

  3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 不适用          。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

    关于竣工验收程序的约定： 按通用合同条款约定  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

 每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款约定   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 发包人自应当接受工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用；每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照专用条款7.5.2[因承包人原因导致工期延误]处理

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： /                                          。

（1）单机无负荷试车费用由      /                         承担；

（2）无负荷联动试车费用由       /                        承担。

13.3.3 投料试车

    关于投料试车相关事项的约定：   /                              。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后3天内          。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内  。

    竣工结算申请单应包括的内容： （1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金； （4）发包人应支付承包人的合同价款 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 如总造价超出100万元必须经清流县审计局审计中心审核作为结算依据；如总造价未超出100万元必须经有结算审核资质的中介审核作为结算依据 。

发包人完成竣工付款的期限： 按通用条款约定执行 。

    关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款约定执行 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式四份                  。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁发后7天内 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

   （1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

   （2）发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后7天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 12个月                              。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留                        。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                           ；

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式:                                              。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /                                       。

     关于质量保证金的补充约定：  /                                 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

 工程保修期为：本合同工程约定的工程质量保修期为一年。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时内     。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：（1）发包人不履行合同约定的协助义务的；（2）发包人没有正当理由的，直接向分包人付款的 。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款12.2.1[预付款的支付]、12.4.4[进度款审核和支付]、14.2[竣工结算审核]的约定。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：如果该项取消工作发包人尚未自行实施或转由他人实施的，发包人应撤销转由他人实施的决定；如果该项取消工作发包人已经实际自行实施或转由他人实施的，发包人应根据投标人的承诺文件，将该项工作利润的30%支付给承包人   。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 由发包人负责调换符合合同约定的材料或工程设备，由此产生的费用和（或）工期延误由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 执行通用条款7.8.1[发包人原因引起的暂停施工] 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 执行通用条款7.5.1[发包人原因导致工期延误
]约定处理      。

（7）其他：   /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  /                                     。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： /                        。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  /                         。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： （1）发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备的，按照承包人投标文件填报单价支付费用，但是不包括利润；（2）发包人继续使用承包人临时工程的，由发包人支付租金，租金价格由双方协商，不能协商一致的由监理人确定；（3）发包人继续使用承包人文件和由承包人或以其名编制的其他文件的，不支付费用。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）工程所在地发生的烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按工程所在地气象、地震部门公布为准；（2）导致工程暂停施工或医学观察需隔离的传染性疾病。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  按有关规定执行，且已含在投标报价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 按通用条款约定                        。

    承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是                。

18.7 通知义务

    关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款约定        。

20. 争议解决
20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向  清流县 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地  人民法院起诉。

合同附件
“合同附件”内容见《通用本》

工程量清单及计价
招标控制价
一、说明
1、本招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、本招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本招标项目招标控制价
1、本招标项目的“招标控制价”由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为：386472元。
3、本招标项目招标控制价相关信息：
（1）计取的风险包干系数：  0%      。
（2）单独发包专业工程的总承包服务费费率：      /        。

（3）甲供材料的总承包服务费费率：       /         。

（4）工程排污费取费标准：   暂不计算      。
（5）劳保费用按 14% 计算。

（6）价格调节基金费率：          /         。
（7）税率：  11%                             。

（8）危险作业意外伤害保险费费率：    0.19%     。

（9）大型机械设备检测费用：     /     。

投标报价
本工程项目的投标报价基本要求按招标文件中投标报价（发包价）所规定内容执行。

工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

招标图纸(另册提供)
招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

技术标准和要求
招标项目概况和说明
工程建设地点的现场自然条件
     施工场地交通便利                                                     

工程建设地点的现场施工条件
     已具备施工条件                                                        

招标项目说明
 项目名称：余朋乡东坑村梦溪移民新村造福工程项目
  工程内容：余朋乡东坑村梦溪移民新村造福工程项目，具体内容详见招标人提供的工程预算书；
  工程造价：工程造价约人民币38.6472万元；
 工期：60日历天；

 工程质量：符合国家现行施工验收规范合格标准；

 承包方式：包工包料；

 资金来源：上级拨款。
工程建设技术标准

工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

《工程测量规范》  GB50026-2007

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

《道路工程术语标准》GBJ124-88

《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2017

《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2017

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

   无                                                                         

工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
   无                                                                         

施工现场管理要求
现场安全防护设施要求
     按现场安全防护相关规定执行。                                                                       

水土保持与环境要求
按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行，承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。所有的施工建筑垃圾均应全部清运出现场，并按照当地弃土管理相关部门的规定放置。                      
文明施工要求
按照有关部门的相关规定执行。                                                                       

施工机具进场要求
    参照《通用本》有关规定                                                
招标人对工程主要材料设备的要求
技术要求

     满足国家和行业有关规定                                                

质量要求

     满足国家和行业有关规定                                                   

参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表（不适用）

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

招标人自行采购的材料设备（不适用）
具体内容详见本招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

其他要求
   无                                                                         

承诺文件格式
说明

注：本章格式文件中除另有说明外，承诺文件格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。
附：承诺文件格式
　　                  （项目名称）    标段
招标编号：________________
承 诺 文 件
投标人:                           （盖投标人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
日期：_______年       月       日
目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

三、授权委托书

四、拟派出项目负责人简要情况表

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

六、项目部施工管理人员到位承诺书

七、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

八、投标人基本账户信息

九、保证按时支付农民工工资承诺书

十、不拖欠农民工工资承诺书（县内企业）

十一、廉洁投标承诺书

十二、中标候选人承诺书

十三、投标函

十四、投标函附录

十五、其他资料

投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


                          投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加单位公章。

独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）、施工企业安全生产许可证的复印件，以上复印件均应加盖单位公章。

上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：        职务：          
系                               （投标人名称）的法定代表人。

投标单位的组织机构代码证代码号：                        

特此证明。

                          投标人：                  (盖投标人单位公章)

                                                    年     月     日

企业技术负责人身份证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：            性别：        身份证号码：        职务：       
系                             （投标人名称） 的企业技术负责人。

特此证明

                         投标人：                  (盖投标人单位公章)

                                                    年     月     日

三、授权委托书
本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称及标段） 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：         
身份证号码：                                                   
附：委托代理人身份证复印件

                   投  标  人：                   (盖投标人单位公章)
                       法定代表人：                       （签字或盖章）

                       委托代理人：                        （签字）

                                                     年     月     日

四、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	联系电话
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。
五、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	联系电话
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖投标人单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程质量安全动态信息系统备案的，招标人有权解除合同并按承诺第2条规定的数额向招标人交纳违约金；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 壹拾 万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳  叁  万元违约金。

投标人：              （盖投标人单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

注：本承诺书的违约金应按照“评标办法和标准数据表”的要求填入具体金额。
七、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

    投标人保证本表所填入的拟投入本合同工程的主要施工机械设备在工程施工时全部到位，否则愿意接受招标人的本招标文件和施工合同约定的处罚。

	序号
	机械（设备）

名称
	型号规格
	数量
	国别或

产地
	制造

年份
	定额功率

(kw)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                          投标人：                  (盖投标人单位公章)

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                        投标人：                    (盖投标人单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证复印件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、保证按时支付农民工工资承诺书

致：                        
本承诺书声明：本人        （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现承诺，若我公司中标，我方保证执行（明劳社［2007］124号）《关于实行建设领域农民工工资保证金制度的通知》；保证按时支付农民工工资，并执行《三明市建设局关于进一步加强全市建筑市场管理工作的通知（明建筑字［2007］69号）》的有关规定。如有违约，我方将接受招标人按照本招标文件和《劳动合同法》的规定处罚，并承担全部责任。
投  标  人：                         （盖单位公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

日      期：    年   月    日

十、不拖欠农民工工资承诺书（县内企业）

致：                        
本承诺书声明：本人        （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现承诺，若我公司中标，我方保证不拖欠农民工工资并在中标后的5日内按工程总造价的5%缴纳农民工工资保证金到人社局指定账户。如有违约，我方将接受招标人按照本招标文件和《劳动合同法》的规定处罚，并承担全部责任。
投  标  人：                      （盖单位公章）

                        法定代表人：                  （签字或盖章）

                        日      期：    年   月    日
十一、廉洁投标承诺书

                                （招标人名称）：

我单位承诺：

1、遵守《招标投标法》和相关法规，以及《建设工程廉洁承诺制度》；

2、不向招标人、代理机构及其他投标人行贿，串通一气搞假招标、陪标、围标、串标；

3、不向评委行贿，以不正当手段谋取中标；

4、不向招投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观、公正监管的活动；

如有违约，我单位将接受招标人按照本招标文件和施工合同约定的处罚，并承担全部责任。

                   投  标  人：                           （盖单位公章）

                   法定代表人：                         （签字或盖章）

                   日      期：    年   月    日
十二、中标候选人承诺书
清流县余朋乡东坑村民委员会：

本承诺书声明：本人　　　　（姓名）系　　　　　　　　　　　　　　　　公司的法定代表人，现承诺我公司根据《福建省招标投标条例》(以下简称条例)第三十八条规定参加余朋乡东坑村梦溪移民新村造福工程项目投标，中标后将按照《条例》第五十三条规定和合同约定履行义务，施工期间项目部管理人员（项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质检员、材料员、造价员等）均由本公司正式员工派驻，并具体组织项目的施工，如违背承诺，招标单位有权随时终止合同，造成的经济损失由本公司承担全部责任；行业主管部门可依据《条例》第七十一条规定取消本公司二年内在清流县区域内的投标资格，并给予公告。

               投标单位：　　　　　　　　　　（盖单位公章）

               法定代表人：　　　　　　　　　　（签字或签章）

               身份证号码：                                

               电话号码：　　　　　　　　　　　　　　　　

               委托代理人：　　　　　　　　　　（签字或签章）

               身份证号码：                                

               电话号码：　　　　　　　　　　　　　　　　

                          日　期：　　　　年　　　月　　　日

                          投标单位地址：                             
                               十三、投标函
                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以       的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              /元（¥    /   元）。

    4．如我方中标：
    （1）我方将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目负责人。
    （2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
    （5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）我方承诺按月足额支付工人工资。

4．我方已对所递交的投标文件及其有关资料的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假骗取中标进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

    5．                                            （其他补充说明）。

投标人：                       （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

地址：                                     

电话：                                     
传真：                                     

邮政编码：                                 

年      月      日 

十四、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	         
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	         
	

	3
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：        。
	

	4
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额:         。
	

	5
	质量保证金扣留百分比
	15.3.2
	工程竣工结算时一次性扣留质量保证金
	

	6
	质量保证金额度
	15.3.1
	3%的工程款
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖投标单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
十五、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。
1

