| 时段 边界外 声环境功能区类别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 | 40 |
| 1 | 55 | 45 |
| 2 | 60 | 50 |
| 3 | 65 | 55 |
| 4 | 70 | 55 |

表1 社会生活噪声排放源边界噪声排放限值             单位：dB(A）

表4 测量结果修正表                          单位：dB(A）

| 差值 | 3 | 4~5 | 6~10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修正值 | -3 | -2 | -1 |