
                             明环评清函〔2025〕8号

三明市生态环境局关于福建省清流县东莹化工有限公司

导热油炉煤改气项目环境影响报告表的批复

福建省清流县东莹化工有限公司：

你公司报送的《福建省清流县东莹化工有限公司导热油炉煤改气项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2025年8月5日受理该报告表的审批申请，在清流县人民政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2025年8月19日在清流县人民政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：
该项目位于三明市清流县龙津镇大路口村大路口51号（清流县氟新材料产业园大路口片），属改建项目，主要建设内容为拆除原有2台800万大卡燃煤导热油炉，更换为1台900万大卡+1台600万大卡天然气导热油炉；同时对现有15蒸吨+25蒸吨燃煤锅炉的污染治理措施进行优化，废气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的特别排放限值要求。
报告表相关内容表明，项目经清流县工信局备案（编号：闽工信备[2025]G040037号），符合《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》《清流县氟新材料产业园总体规划修编(2023-2035)环境影响报告书》等要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。
二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（二）严格落实大气污染防治措施。两台天然气导热油炉采用低氮燃烧，产生的废气通过1根35米高排气筒排放；两台燃煤锅炉废气分别经处理后通过1根45米高排气筒排放。
（三）严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，并对其产生、收集、贮存和处置情况进行台账记录。
（四）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护。
（五）强化环境风险防范和应急措施。修订应急预案，并与县政府、生态环境部门等应急预案做好衔接。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求，并定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。
（六）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

（七）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源监测。

三、污染物年排放总量控制指标如下：

该项目未新增污染物排放控制总量。现有燃煤锅炉和燃煤导热油炉污染物排放控制总量：二氧化硫57.265吨/年、氮氧化物113.25吨/年；改建后燃煤锅炉和天燃气导热油炉污染物排放控制总量：二氧化硫43.161吨/年、氮氧化物67.556吨/年。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。
五、工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

六、我局委托三明市清流生态环境保护综合执法大队组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
三明市生态环境局
2025年8月26日
PAGE  
- 4 -

