
                             明环评清函〔2025〕9号

三明市生态环境局关于福建省展化化工有限公司

展化化工锅炉改造项目环境影响报告表的批复

福建省展化化工有限公司：

你公司报送的《福建省展化化工有限公司展化化工锅炉改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2025年8月8日受理该报告表的审批申请，在清流县人民政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2025年8月22日在清流县人民政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：
该项目位于三明市清流县龙津镇大路口村大路口50号（清流县氟新材料产业园大路口片），属改扩建项目，主要建设内容为拟新增一台30t/h燃生物质蒸汽锅炉及配套环保设施，作为园区集中供热的第2热源点（其主蒸汽可供低压热负荷约28.3t/h）；现有3台生物质锅炉在2025年底前改造配套污染治理设施，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的特别排放限值要求，
在项目建成投入使用后作为备用锅炉。但在园区集中供热管网覆盖后，根据园区供热规划要求限期淘汰。
报告表相关内容表明，项目经清流县工信局备案（编号：闽工信备[2025]G040001号），符合《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》《清流县氟新材料产业园总体规划修编(2023-2035)环境影响报告书》等要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。
二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（二）严格落实大气污染防治措施。原有3台锅炉废气经处理后通过1根40米高排气筒排放；30t/h锅炉废气经处理后通过1根45米高排气筒排放。
（三）严格落实水污染防治措施。项目排水实行清污分流、雨污分流。项目蒸汽冷凝水循环回用，不得外排；锅炉排污水及软化处理废水经处理后，回用于过硫酸盐生产线，不得外排。
（四）严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，并对其产生、收集、贮存和处置情况进行台账记录。
（五）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护。
（六）强化环境风险防范和应急措施。修订应急预案，并与县政府、生态环境部门等应急预案做好衔接。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求，并定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。
（七）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

（八）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源监测。

三、污染物年排放总量控制指标如下：

本项目不新增污染物排放控制总量。现有3台锅炉污染物排放控制总量：二氧化硫34吨/年、氮氧化物23.74吨/年；现有3台锅炉特排改造后污染物排放控制总量：二氧化硫12.568吨/年、氮氧化物 18.852吨/年；集中供热锅炉建成投产后及集中供热管网覆盖后，生物质锅炉污染物排放控制总量：二氧化硫21.973吨/年、氮氧化物23.266吨/年。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。
五、工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

六、我局委托三明市清流生态环境保护综合执法大队组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
三明市生态环境局
2025年8月29日
PAGE  
- 4 -

