
                            明环评清函〔2025〕11号

三明市生态环境局关于华润电力清流县嵩溪13MW渔光互补光伏电站和110千伏升压站及清流县沙芜39MW渔光互补光伏电站项目环境影响报告表的批复

华润新能源（清流）有限公司：

你公司报送的《华润电力清流县嵩溪13MW渔光互补光伏电站、110千伏升压站和华润电力清流县沙芜39MW渔光互补光伏电站项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2025年8月25日受理该报告表的审批申请，在清流县人民政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2025年9月8日在清流县人民政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：
该项目位于福建省三明市清流县嵩溪镇，属新建项目，主要建设内容为建设一座装机规模为13兆瓦的渔光互补光伏电站、一座装装机规模为39兆瓦的渔光互补光伏电站和一座110千伏升压站（两座光伏电站共用一座升压站）。

报告表相关内容表明，渔光互补光伏项目经清流县发改局备案（编号：闽发改外备[2025]G040002号和闽发改外备[2025]G040004号）、升压站项目经三明市发改委审批（明发改审批〔2025〕108号），符合《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》等要求，该项目在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。
二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，落实水质保护、扬尘、垃圾处置、噪声污染防治和生态环境保护措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（二）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。项目升压站实行雨污分流。升压站生活污水经处理后用于厂区绿化洒水，不得外排。

（四）按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，并对其产生、收集、贮存和处置情况进行台账记录。

（五）优先选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护。
（六）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。
四、工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市清流生态环境保护综合执法大队组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
三明市生态环境局

2025年9月15日
PAGE  
- 4 -

