
                            明环评清函〔2026〕3号

三明市生态环境局关于龙津~五里110kV线路工程环境影响报告表的批复

国网福建省电力有限公司三明供电公司：

你公司报送的《龙津~五里110kV线路工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2026年3月30日受理该报告表的审批申请，在清流县人民政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2026年4月14日在清流县人民政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：

一、本项目包括三项工程：新建龙津~五里110kV线路、扩建龙津变110kV五里间隔一个和扩建五里变110kV龙津间隔1个。其中，龙津变电站现有主变容量为2×120MVA，五里变电站现有主变容量为2×50MVA。新建龙津~五里110kV线路，途经清流县龙津镇，线路全长约6.67km（单回），其中架空段6.6km，导线截面采用240mm2；电缆段0.07km，导体截面采用630mm2 ，并同步建设通信光缆7.5km。

报告表相关内容表明，项目取得三明市发改委核准批复（明发改审批〔2025〕213号），符合《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》等相关要求，该项目在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。合理划定施工范围，避免对施工范围之外的区域造成破坏，减轻人为干扰对区域动植物及其生境的不利影响；严格落实水质保护、扬尘控制、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、扬尘、噪声和固体废物造成环境污染或生态破坏。工程施工结束后，应及时对施工便道、施工场地等临时占地进行植被恢复。

（二）严格落实电磁环境保护措施。导线对地及交叉跨越严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》相关规定要求，选择相导线排列形式，导线、金具及绝缘子等电气设备、设施，提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕；定期巡检，保证线路运行良好；工频电场强度、磁感应强度评价标准按《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求执行，即工频电场强度的公众曝露控制限值为4000伏/米，工频磁感应强度的公众曝露控制限值为100微特。

（三）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市清流生态环境保护综合执法大队组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2026年4月21日
PAGE  
- 4 -

