
                             明环评清函〔2026〕4号

三明市生态环境局关于清流县远发食品有限公司

清流远发锅炉技改项目环境影响报告表的批复

清流县远发食品有限公司：

你公司报送的《清流县远发食品有限公司清流远发锅炉技改项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2026年4月20日受理该报告表的审批申请，在清流县人民政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2026年5月7日在清流县人民政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：
该项目位于三明市清流县灵地镇灵和村，属改扩建项目，主要建设内容为拟淘汰现有1台2t/h燃生物质成型燃料锅炉，并替换为1台11t/h燃生物质成型燃料锅炉。

报告表相关内容表明，项目经清流县工信局备案（编号：闽工信备[2025]G040031号），符合《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》等要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。
二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，落实锅炉拆除污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（二）严格落实大气污染防治措施。锅炉采用低氮燃烧，废气经处理后通过1根40米高排气筒排放。

（三）严格落实水污染防治措施。项目排水实行清污分流、雨污分流。项目蒸汽冷凝水循环回用，不得外排；锅炉排污水及软化处理废水回用于锅炉灰渣降尘用水和厂区绿化用水，不得外排。
（四）严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，并对其产生、收集、贮存和处置情况进行台账记录。
（五）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护。
（六）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

（七）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源监测。

三、污染物年排放总量控制指标如下：

该项目建成投产后新增的主要污染物排放量为：化学需氧量0.68吨/年、氨氮0.113吨/年、二氧化硫0.301吨/年、氮氧化物0.290吨/年，符合《三明市生态环境局关于印发授权各县（市）生态环境局开展行政许可工作方案(试行)的通知》(明环评〔2019〕33号)中的“新扩改建设项目环评文件中载明的4项主要污染物年排放量同时满足化学需氧量≤1.5吨、氨氮≤0.25吨、二氧化硫≤1吨、氮氧化物≤1吨的，可豁免购买排污权及来源确认”要求，可豁免购买排污权及来源确认。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。
五、工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

六、我局委托三明市清流生态环境保护综合执法大队组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
三明市生态环境局
2026年5月13日
PAGE  
- 4 -

