明环水清〔2022〕1号

关于清流县氟新材料产业园大路口片日处理3000吨

污水处理厂入河排污口设置的决定

清流县金星园建设发展有限公司:

你司报送的《清流县氟新材料产业园大路口片日处理3000吨污水处理厂入河排污口设置申请书》和《清流县氟新材料产业园大路口片日处理3000吨污水处理厂入河排污口设置论证报告》收悉，经审查，现批复如下：

- 原则同意清流县氟新材料产业园大路口片日处理3000吨污水处理厂在清流县嵩口镇高坑老桥旁设置入河排污口，地理坐标：东经116°52'46.50"，北纬26°10'3.75"。入河排污口类型为混合废水入河排污口，排放方式为连续入河，入河方式为管道入河，污水直接受纳水体为九龙溪。

- 项目运行中，你司要严格落实各项水污染防治措施，重点做好以下工作：

- 加强对污水处理设施的运行管理，应符合水功能区污染物排放总量控制要求，确保出水水质达标排放。入河排污口排放规模为3000吨/日（109.5万吨/年），排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，总氮、COD与氟化物执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表2特别直接排放限值，主要污染物COD排放总量控制在43.8吨/年、NH3-N排放总量控制在5.475吨/年、BOD5排放总量控制在10.95吨/年、总磷排放总量控制在0.5475吨/年、总氮排放总量控制在10.95吨/年、氟化物排放总量控制在2.19吨/年。

- 入河排污口必须与入河排污口设置申请书内容相符，排污口必须严格按照要求规范化建设。

- （三）项目投入运行中，应主动接受生态环境主管部门和相关部门日常监管。

- 我局委托三明市清流生态环境保护综合执法大队负责该入河排污口设置、使用情况开展监督检查。

- 若水质出现严重恶化或者水体纳污能力不足等情况时，你司必须服从相关管理要求限制或者停止排放，确保河流水质安全。

- 如该入河排污口位置、排放方式、建设方案及入河污水污染物种类、浓度、排放总量发生变化或自批准之日三年未实施的，应重新进行入河排污口设置申请。

三明市生态环境局

2022年11月7日