## Sheet1
清流县氟新材料产业园水质自动监测站运维服务
序号 | 点位 | 现有设备名称 | 规格型号 | 数量 | 运维时间(年） | 运维费用 | 备注
1 | 清流县氟新材料产业园(大路口片、金星片、福宝片）水质自动监测设备清单 | 高锰酸盐指数在线分析仪 | 聚格AG-CMn07 | 3 | 3 |  | 运维人员须持证上岗。清流县氟新材料产业园(大路口片、金星片、福宝片污水厂)水质自动监测站设备的运行管理包括但不限于:设备日常运行维护、药剂更换、设备维修配件更换、每月实际水样比对及废液处置等费用。运维管理须按照《地表水水质自动监测站（常规五参数、 CODMn、NH3⁃N、TP、TN）运行维护技术 规范》（HJ 915.3—2024）开展。
2 |  | 氨氮在线分析仪 | 聚格AG-N07 | 3 | 3
3 |  | 总磷在线分析仪 | 聚格AG-TP07 | 3 | 3
4 |  | 总氮在线分析仪 | 聚格AG-TN07 | 3 | 3
5 |  | 氟化物在线分析仪 | 聚格AG-TFF07 | 3 | 3
6 |  | 五参数在线分析仪 | 聚格AG-DC07 | 3 | 3
7 |  | 采水、配水单元 | 聚格配套定制 | 3 | 3
8 |  | 留样单元 | 中安JY-ACY19 | 3 | 3
9 |  | 质控单元 | 聚格配套定制 | 3 | 3
10 |  | 质控系统 | 聚格配套定制 | 3 | 3
11 |  | 数据采集和传输系统 | 聚格配套定制 | 3 | 3
12 |  | 河道视频监控 | 海康威视DS-2DE4120IW-DE | 3 | 3
13 |  | 智能音频采集终端 | 快鱼TRADI0.YJS01PT-SC7.BW | 3 | 3
14 |  | 拾音器 | 快鱼TRADI0.HF600 | 3 | 3
合计