明环评清函〔2023〕6号

三明市生态环境局关于清流县城市建设综合服务中心

清流县城乡环卫一体化提升建设项目(城区垃圾

压缩中转站)环境影响报告表的批复

清流县城市建设综合服务中心：

你公司报送的《清流县城市建设综合服务中心清流县城乡环卫一体化提升建设项目(城区垃圾压缩中转站)环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2023年3月22日受理该报告表的审批申请，在清流县人民政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2023年3月27日在清流县人民政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目环境影响报告表及相关规定批复如下：

一、该项目位于三明市清流县龙津镇城南村界台坑(原吉顺驾校练车场)，建设规模为日中转300吨生活垃圾、27个垃圾运输车停车位，用地面积7708平方米。项目可研经清流县发改局批复（清发改〔2022〕187号），在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。

二、建设单位必须全面落实报告表提出的各项污染防治措施及环评文件和批复要求，并着重做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。进站垃圾不贮存，转运厂房作业区采用封闭设计并配套负压系统，转运作业臭气经负压系统抽吸至除臭系统处理后，由15m高排气筒排放。

（二）严格落实水污染防治措施。项目排水实行清污分流、雨污分流。转运容器采用密封结构设计，产生的渗滤液在装箱压缩过程沉积在转运容器，不得外排；近期：生活污水经化粪池预处理、冲洗废水经沉淀池预处理后，由吸污车外运至清流县生活垃圾填埋场污水站处理；远期：城区污水管网铺设至项目位置后，生活污水经化粪池预处理、冲洗废水经沉淀池预处理后通过污水管网进入清流县污水处理厂处理。

（三）严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，并对其产生、收集、贮存和处置情况进行台账记录。废机油属于危险废物，按规范先收集至暂存场，再交由有资质的相关部门回收处理，暂存场应具备“地面防腐、硬化”措施，且必须设置危险废物识别标志；采取严格的管理制度，遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护。

（五）加强施工期环境管理，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（六）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市清流生态环境保护综合执法大队组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2023年4月6日