明环评清〔2023〕1号

三明市生态环境局关于

福建清流汽枪厂有限公司气枪及配件

生产线改扩建项目环境影响报告书的批复

福建清流汽枪厂有限公司：

你单位报送的《福建清流汽枪厂有限公司气枪及配件生产线改扩建项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）和申请审批的函收悉。我局于2023年6月13日受理该报告书的审批申请，在清流县人民政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告书及公众参与说明信息全本公示；于2023年6月19日在清流县人民政府门户网站对报告书拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告书的意见。在审查过程中，因该报告书部分内容需进一步补充、完善，我局将报告书审批流程挂起；福建省盛钦辉环保科技有限公司对报告书相关内容完善后，我局重启办件。经研究，对该项目环境影响报告书及相关规定批复如下：

一、该项目位于三明市清流县龙津镇长兴南街十里铺88号和城南工业园路18号，属改扩建项目，新增电动气枪70万支/年、铅弹500吨/年、喷漆17.5万支/年气枪配件、表面处理30万支/年气枪配件的生产规模，无新增用地，扩建后全厂总规模为：气枪150万支/年、铅弹500t/a、喷漆37.5万支/年气枪配件、表面处理65万支/年气枪配件。

- 报告书相关内容表明，该项目经清流县工信局备案的（编号：闽工信备〔2022〕G040033号），在落实报告书提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。因此，在你公司取得其它相关行政许可的前提下，我局从环境保护方面同意报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

- （一）严格落实水污染防治措施。场内必须实行清污分流、污污分流、雨污分流。喷漆水帘柜和水洗塔废水循环使用，定期更换。阳极氧化废水单独收集至专用收集池1，排入规范化排污口，再经脱色；电泳废水、发黑废水及制纯水产生的浓水、废气喷淋塔废水分别经管道收集至专用收集池2；以上废水再统一进入综合废水调节池，经污水站处理达标后进入市政管网排入清流县污水处理厂处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。老厂区：阳极氧化产生的酸雾经处理后通过15m排气筒排放；电泳、发黑产生的酸雾经处理后通过15m高排气筒排放；发黑产生的氨气、盐酸雾经处理后通过15m排气筒排放；电泳烘干产生的有机废气经处理后通过1根15米高排气筒排放。新厂区：注塑废气经处理后通过1根15米高排气筒排放；喷漆工序产生的漆雾经处理后通过1根15米高排气筒排放；铅弹加工应采用全密闭装置，车间定期打扫，不得使用水冲洗地面。

（三）严格落实土壤和地下水污染防治措施。厂区按非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区采取不同的地下水防渗控制，定期维护，避免防渗层损坏引起污染物下渗污染土壤和地下水。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，防止噪声扰民。

（五）严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，并对其产生、收集、贮存和处置情况进行台账记录。表面处理槽体废槽渣、除油槽废浮油、更换废槽液、污水站污泥、废浸油槽液、废漆渣、喷淋废液、废乳化液、废活性炭、废机油、在线监控设施废检测液、含危化品包装材料等危险废物，按规范先收集暂存于危废暂存间，并及时委托有资质的危险废物处理机构处理，暂存间应具备“地面防腐、硬化”措施，且必须设置危险废物识别标志，采取严格的管理制度，遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。

- （六）强化环境风险防范和应急措施。按照环评报告书中提出的风险防范措施逐条落实，并配套建设事故应急池，制定和实施突发环境事件应急预案，加强日常管理，杜绝事故发生。

（七）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源监测。

（八）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。配合当地政府，及时发现并化解项目实施过程中可能存在的环境问题，切实维护人民群众的环境权益。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市清流生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2023年7月13日